## Лист2
Time | TCOUPLE | Start Time | 2016-07-07 12:06
42558.5045 | 27.2407 | Interval | 0:00
42558.5045 | 27.2562
42558.5045 | 27.2553 | Samples Completed | 1337
42558.5046 | 27.26
42558.5046 | 27.2719 | Last Point on Chart | 1337
42558.5047 | 27.2957
42558.5047 | 27.3287
42558.5048 | 27.3593
42558.5048 | 27.3883
42558.5049 | 27.4242
42558.5049 | 27.4576
42558.505 | 27.4963
42558.505 | 27.5309
42558.5051 | 27.5683
42558.5051 | 27.5997
42558.5052 | 27.6384
42558.5052 | 27.6697
42558.5052 | 27.7106
42558.5053 | 27.739
42558.5053 | 27.7749
42558.5054 | 27.8141
42558.5054 | 27.8459
42558.5055 | 27.8812
42558.5055 | 27.9078
42558.5056 | 27.9455
42558.5056 | 27.983
42558.5057 | 28.0238
42558.5057 | 28.0613
42558.5058 | 28.0796
42558.5058 | 28.1199
42558.5058 | 28.1465
42558.5059 | 28.186
42558.5059 | 28.207
42558.506 | 28.235
42558.506 | 28.2686
42558.5061 | 28.2959
42558.5061 | 28.3169
42558.5062 | 28.3488
42558.5062 | 28.3703
42558.5063 | 28.4021
42558.5063 | 28.4339
42558.5064 | 28.4781
42558.5064 | 28.5
42558.5064 | 28.5238
42558.5065 | 28.5351
42558.5065 | 28.5551
42558.5066 | 28.5905
42558.5066 | 28.6112
42558.5067 | 28.6409
42558.5067 | 28.6477
42558.5068 | 28.6772
42558.5068 | 28.6975
42558.5069 | 28.7258
42558.5069 | 28.7503
42558.507 | 28.7731
42558.507 | 28.7892
42558.507 | 28.8158
42558.5071 | 28.8464
42558.5071 | 28.8642
42558.5072 | 28.8936
42558.5072 | 28.9135
42558.5073 | 28.9339
42558.5073 | 28.9545
42558.5074 | 28.9867
42558.5074 | 28.9957
42558.5075 | 29.019
42558.5075 | 29.0227
42558.5076 | 29.0533
42558.5076 | 29.0612
42558.5077 | 29.0818
42558.5077 | 29.1071
42558.5077 | 29.1377
42558.5078 | 29.1478
42558.5078 | 29.1667
42558.5079 | 29.1932
42558.5079 | 29.2038
42558.508 | 29.22
42558.508 | 29.2464
42558.5081 | 29.256
42558.5081 | 29.2703
42558.5082 | 29.282
42558.5082 | 29.2949
42558.5083 | 29.3176
42558.5083 | 29.3404
42558.5083 | 29.3456
42558.5084 | 29.3654
42558.5084 | 29.3781
42558.5085 | 29.3888
42558.5085 | 29.4058
42558.5086 | 29.4226
42558.5086 | 29.4381
42558.5087 | 29.4549
42558.5087 | 29.4743
42558.5088 | 29.4863
42558.5088 | 29.5092
42558.5089 | 29.5109
42558.5089 | 29.5379
42558.5089 | 29.5638
42558.509 | 29.5744
42558.509 | 29.5747
42558.5091 | 29.5944
42558.5091 | 29.6163
42558.5092 | 29.6449
42558.5092 | 29.6607
42558.5093 | 29.6789
42558.5093 | 29.6799
42558.5094 | 29.6885
42558.5094 | 29.7061
42558.5095 | 29.7233
42558.5095 | 29.7471
42558.5095 | 29.7601
42558.5096 | 29.7638
42558.5096 | 29.7727
42558.5097 | 29.7798
42558.5097 | 29.7977
42558.5098 | 29.8056
42558.5098 | 29.8238
42558.5099 | 29.8267
42558.5099 | 29.8514
42558.51 | 29.8577
42558.51 | 29.874
42558.5101 | 29.8832
42558.5101 | 29.9059
42558.5102 | 29.9008
42558.5102 | 29.9042
42558.5102 | 29.9157
42558.5103 | 29.9199
42558.5103 | 29.9283
42558.5104 | 29.9347
42558.5104 | 29.946
42558.5105 | 29.9652
42558.5105 | 29.9867
42558.5106 | 29.9889
42558.5106 | 29.9872
42558.5107 | 29.9875
42558.5107 | 29.9977
42558.5108 | 30.0166
42558.5108 | 30.0297
42558.5108 | 30.038
42558.5109 | 30.0427
42558.5109 | 30.0653
42558.511 | 30.068
42558.511 | 30.0806
42558.5111 | 30.0901
42558.5111 | 30.0911
42558.5112 | 30.0915
42558.5112 | 30.109
42558.5113 | 30.1252
42558.5113 | 30.1371
42558.5114 | 30.1375
42558.5114 | 30.1358
42558.5114 | 30.1578
42558.5115 | 30.1523
42558.5115 | 30.158
42558.5116 | 30.1754
42558.5116 | 30.1799
42558.5117 | 30.1991
42558.5117 | 30.1992
42558.5118 | 30.1914
42558.5118 | 30.1926
42558.5119 | 30.2001
42558.5119 | 30.2008
42558.512 | 30.2104
42558.512 | 30.2285
42558.512 | 30.2398
42558.5121 | 30.2554
42558.5121 | 30.2765
42558.5122 | 30.2835
42558.5122 | 30.2893
42558.5123 | 30.2891
42558.5123 | 30.2828
42558.5124 | 30.297
42558.5124 | 30.3175
42558.5125 | 30.3353
42558.5125 | 30.3432
42558.5126 | 30.3456
42558.5126 | 30.3404
42558.5127 | 30.3264
42558.5127 | 30.3274
42558.5127 | 30.3265
42558.5128 | 30.3379
42558.5128 | 30.339
42558.5129 | 30.3649
42558.5129 | 30.3628
42558.513 | 30.3597
42558.513 | 30.359
42558.5131 | 30.3506
42558.5131 | 30.3492
42558.5132 | 30.35
42558.5132 | 30.3707
42558.5133 | 30.3855
42558.5133 | 30.4014
42558.5133 | 30.4048
42558.5134 | 30.4127
42558.5134 | 30.4171
42558.5135 | 30.435
42558.5135 | 30.4444
42558.5136 | 30.447
42558.5136 | 30.4547
42558.5137 | 30.4628
42558.5137 | 30.4749
42558.5138 | 30.4724
42558.5138 | 30.4837
42558.5139 | 30.4708
42558.5139 | 30.4768
42558.5139 | 30.4875
42558.514 | 30.4879
42558.514 | 30.492
42558.5141 | 30.4837
42558.5141 | 30.5053
42558.5142 | 30.525
42558.5142 | 30.5399
42558.5143 | 30.5374
42558.5143 | 30.5365
42558.5144 | 30.5368
42558.5144 | 30.5211
42558.5145 | 30.5235
42558.5145 | 30.5338
42558.5145 | 30.5461
42558.5146 | 30.5446
42558.5146 | 30.5322
42558.5147 | 30.5408
42558.5147 | 30.5479
42558.5148 | 30.5414
42558.5148 | 30.5374
42558.5149 | 30.531
42558.5149 | 30.5453
42558.515 | 30.5407
42558.515 | 30.5429
42558.5151 | 30.549
42558.5151 | 30.5465
42558.5152 | 30.5486
42558.5152 | 30.5588
42558.5152 | 30.5575
42558.5153 | 30.5719
42558.5153 | 30.5648
42558.5154 | 30.5735
42558.5154 | 30.5747
42558.5155 | 30.5817
42558.5155 | 30.5983
42558.5156 | 30.602
42558.5156 | 30.6159
42558.5157 | 30.6116
42558.5157 | 30.6059
42558.5158 | 30.6101
42558.5158 | 30.5962
42558.5158 | 30.5976
42558.5159 | 30.579
42558.5159 | 30.5796
42558.516 | 30.5806
42558.516 | 30.5863
42558.5161 | 30.5849
42558.5161 | 30.5841
42558.5162 | 30.5935
42558.5162 | 30.6068
42558.5163 | 30.6216
42558.5163 | 30.6241
42558.5164 | 30.6395
42558.5164 | 30.6416
42558.5164 | 30.6558
42558.5165 | 30.6431
42558.5165 | 30.6476
42558.5166 | 30.675
42558.5166 | 30.6752
42558.5167 | 30.6693
42558.5167 | 30.6746
42558.5168 | 30.6705
42558.5168 | 30.6718
42558.5169 | 30.6562
42558.5169 | 30.6611
42558.517 | 30.665
42558.517 | 30.674
42558.517 | 30.6574
42558.5171 | 30.6685
42558.5171 | 30.6687
42558.5172 | 30.6797
42558.5172 | 30.6777
42558.5173 | 30.6757
42558.5173 | 30.6898
42558.5174 | 30.6819
42558.5174 | 30.6946
42558.5175 | 30.6983
42558.5175 | 30.7062
42558.5176 | 30.7016
42558.5176 | 30.7076
42558.5177 | 30.7029
42558.5177 | 30.6797
42558.5177 | 30.6835
42558.5178 | 30.6821
42558.5178 | 30.7078
42558.5179 | 30.6911
42558.5179 | 30.7038
42558.518 | 30.7103
42558.518 | 30.7053
42558.5181 | 30.7221
42558.5181 | 30.7182
42558.5182 | 30.7299
42558.5182 | 30.7213
42558.5183 | 30.7371
42558.5183 | 30.7503
42558.5183 | 30.7537
42558.5184 | 30.742
42558.5184 | 30.7403
42558.5185 | 30.7303
42558.5185 | 30.7313
42558.5186 | 30.7309
42558.5186 | 30.7441
42558.5187 | 30.7539
42558.5187 | 30.776
42558.5188 | 30.7792
42558.5188 | 30.7695
42558.5189 | 30.7605
42558.5189 | 30.7468
42558.5189 | 30.7546
42558.519 | 30.7335
42558.519 | 30.7281
42558.5191 | 30.7279
42558.5191 | 30.7295
42558.5192 | 30.7311
42558.5192 | 30.7509
42558.5193 | 30.7521
42558.5193 | 30.7543
42558.5194 | 30.7636
42558.5194 | 30.7652
42558.5195 | 30.7616
42558.5195 | 30.7621
42558.5195 | 30.7529
42558.5196 | 30.7625
42558.5196 | 30.7646
42558.5197 | 30.77
42558.5197 | 30.7762
42558.5198 | 30.7627
42558.5198 | 30.7623
42558.5199 | 30.789
42558.5199 | 30.7846
42558.52 | 30.778
42558.52 | 30.7592
42558.5201 | 30.7689
42558.5201 | 30.7805
42558.5202 | 30.7738
42558.5202 | 30.7692
42558.5202 | 30.7525
42558.5203 | 30.7609
42558.5203 | 30.7837
42558.5204 | 30.7728
42558.5204 | 30.772
42558.5205 | 30.7817
42558.5205 | 30.7706
42558.5206 | 30.7821
42558.5206 | 30.7983
42558.5207 | 30.799
42558.5207 | 30.7903
42558.5208 | 30.7672
42558.5208 | 30.7611
42558.5208 | 30.7649
42558.5209 | 30.7475
42558.5209 | 30.7372
42558.521 | 30.7483
42558.521 | 30.7396
42558.5211 | 30.7342
42558.5211 | 30.7286
42558.5212 | 30.7581
42558.5212 | 30.7688
42558.5213 | 30.7732
42558.5213 | 30.78
42558.5214 | 30.7731
42558.5214 | 30.7554
42558.5214 | 30.7552
42558.5215 | 30.7832
42558.5215 | 30.7833
42558.5216 | 30.7962
42558.5216 | 30.7871
42558.5217 | 30.7929
42558.5217 | 30.7809
42558.5218 | 30.7909
42558.5218 | 30.7877
42558.5219 | 30.7603
42558.5219 | 30.7676
42558.522 | 30.7816
42558.522 | 30.7918
42558.522 | 30.7872
42558.5221 | 30.8106
42558.5221 | 30.8274
42558.5222 | 30.8009
42558.5222 | 30.7837
42558.5223 | 30.7882
42558.5223 | 30.779
42558.5224 | 30.7988
42558.5224 | 30.8003
42558.5225 | 30.8068
42558.5225 | 30.7941
42558.5226 | 30.797
42558.5226 | 30.7901
42558.5227 | 30.8006
42558.5227 | 30.8171
42558.5227 | 30.8088
42558.5228 | 30.7971
42558.5228 | 30.8001
42558.5229 | 30.815
42558.5229 | 30.8088
42558.523 | 30.8169
42558.523 | 30.8155
42558.5231 | 30.8248
42558.5231 | 30.8356
42558.5232 | 30.8334
42558.5232 | 30.8328
42558.5233 | 30.8334
42558.5233 | 30.8446
42558.5233 | 30.8206
42558.5234 | 30.8138
42558.5234 | 30.8015
42558.5235 | 30.8119
42558.5235 | 30.8118
42558.5236 | 30.8099
42558.5236 | 30.8046
42558.5237 | 30.8268
42558.5237 | 30.8333
42558.5238 | 30.8376
42558.5238 | 30.8374
42558.5239 | 30.8213
42558.5239 | 30.843
42558.5239 | 30.8577
42558.524 | 30.846
42558.524 | 30.8481
42558.5241 | 30.828
42558.5241 | 30.8417
42558.5242 | 30.8463
42558.5242 | 30.8476
42558.5243 | 30.8593
42558.5243 | 30.8538
42558.5244 | 30.8592
42558.5244 | 30.8728
42558.5245 | 30.863
42558.5245 | 30.865
42558.5245 | 30.8891
42558.5246 | 30.8942
42558.5246 | 30.8863
42558.5247 | 30.8887
42558.5247 | 30.8816
42558.5248 | 30.8703
42558.5248 | 30.873
42558.5249 | 30.87
42558.5249 | 30.866
42558.525 | 30.8786
42558.525 | 30.8534
42558.5251 | 30.8594
42558.5251 | 30.849
42558.5252 | 30.8555
42558.5252 | 30.8733
42558.5252 | 30.8794
42558.5253 | 30.8809
42558.5253 | 30.8892
42558.5254 | 30.8909
42558.5254 | 30.8908
42558.5255 | 30.9034
42558.5255 | 30.9101
42558.5256 | 30.9039
42558.5256 | 30.9093
42558.5257 | 30.9138
42558.5257 | 30.9101
42558.5258 | 30.9026
42558.5258 | 30.9032
42558.5258 | 30.8989
42558.5259 | 30.9126
42558.5259 | 30.9089
42558.526 | 30.9183
42558.526 | 30.9
42558.5261 | 30.9115
42558.5261 | 30.8964
42558.5262 | 30.901
42558.5262 | 30.915
42558.5263 | 30.914
42558.5263 | 30.9129
42558.5264 | 30.9158
42558.5264 | 30.9155
42558.5264 | 30.9162
42558.5265 | 30.9244
42558.5265 | 30.9261
42558.5266 | 30.9235
42558.5266 | 30.9107
42558.5267 | 30.9025
42558.5267 | 30.906
42558.5268 | 30.8981
42558.5268 | 30.9056
42558.5269 | 30.8982
42558.5269 | 30.9129
42558.527 | 30.9018
42558.527 | 30.8998
42558.527 | 30.9083
42558.5271 | 30.9137
42558.5271 | 30.9163
42558.5272 | 30.9326
42558.5272 | 30.9431
42558.5273 | 30.9462
42558.5273 | 30.9497
42558.5274 | 30.9551
42558.5274 | 30.9634
42558.5275 | 30.9346
42558.5275 | 30.9377
42558.5276 | 30.941
42558.5276 | 30.9159
42558.5277 | 30.9159
42558.5277 | 30.915
42558.5277 | 30.9373
42558.5278 | 30.9366
42558.5278 | 30.9455
42558.5279 | 30.93
42558.5279 | 30.9207
42558.528 | 30.9375
42558.528 | 30.913
42558.5281 | 30.9349
42558.5281 | 30.9377
42558.5282 | 30.9513
42558.5282 | 30.9485
42558.5283 | 30.9534
42558.5283 | 30.9443
42558.5283 | 30.9283
42558.5284 | 30.9089
42558.5284 | 30.9244
42558.5285 | 30.9167
42558.5285 | 30.9111
42558.5286 | 30.9227
42558.5286 | 30.9414
42558.5287 | 30.9534
42558.5287 | 30.9568
42558.5288 | 30.9476
42558.5288 | 30.9473
42558.5289 | 30.9322
42558.5289 | 30.9215
42558.5289 | 30.9174
42558.529 | 30.9154
42558.529 | 30.912
42558.5291 | 30.9121
42558.5291 | 30.9195
42558.5292 | 30.9188
42558.5292 | 30.9093
42558.5293 | 30.903
42558.5293 | 30.9161
42558.5294 | 30.941
42558.5294 | 30.9457
42558.5295 | 30.9453
42558.5295 | 30.9564
42558.5295 | 30.9655
42558.5296 | 30.9674
42558.5296 | 30.9624
42558.5297 | 30.9447
42558.5297 | 30.9463
42558.5298 | 30.9321
42558.5298 | 30.9244
42558.5299 | 30.9259
42558.5299 | 30.9275
42558.53 | 30.9197
42558.53 | 30.9103
42558.5301 | 30.9135
42558.5301 | 30.9134
42558.5302 | 30.9034
42558.5302 | 30.929
42558.5302 | 30.9493
42558.5303 | 30.9454
42558.5303 | 30.9472
42558.5304 | 30.9437
42558.5304 | 30.9275
42558.5305 | 30.9375
42558.5305 | 30.9544
42558.5306 | 30.981
42558.5306 | 30.9917
42558.5307 | 30.9905
42558.5307 | 30.9699
42558.5308 | 30.965
42558.5308 | 30.9608
42558.5308 | 30.9619
42558.5309 | 30.9545
42558.5309 | 30.9723
42558.531 | 30.9611
42558.531 | 30.9657
42558.5311 | 30.944
42558.5311 | 30.9439
42558.5312 | 30.9548
42558.5312 | 30.9464
42558.5313 | 30.9489
42558.5313 | 30.9628
42558.5314 | 30.9586
42558.5314 | 30.9671
42558.5314 | 30.9729
42558.5315 | 30.9698
42558.5315 | 30.9678
42558.5316 | 30.9682
42558.5316 | 30.9663
42558.5317 | 30.9614
42558.5317 | 30.9711
42558.5318 | 30.957
42558.5318 | 30.9488
42558.5319 | 30.9691
42558.5319 | 30.9528
42558.532 | 30.9439
42558.532 | 30.9499
42558.532 | 30.9475
42558.5321 | 30.946
42558.5321 | 30.94
42558.5322 | 30.9331
42558.5322 | 30.9421
42558.5323 | 30.9359
42558.5323 | 30.9475
42558.5324 | 30.976
42558.5324 | 30.975
42558.5325 | 30.9741
42558.5325 | 30.9605
42558.5326 | 30.9362
42558.5326 | 30.9203
42558.5327 | 30.9348
42558.5327 | 30.9151
42558.5327 | 30.905
42558.5328 | 30.9121
42558.5328 | 30.9235
42558.5329 | 30.913
42558.5329 | 30.9202
42558.533 | 30.9347
42558.533 | 30.9153
42558.5331 | 30.9479
42558.5331 | 30.949
42558.5332 | 30.9378
42558.5332 | 30.9421
42558.5333 | 30.9491
42558.5333 | 30.9477
42558.5333 | 30.9298
42558.5334 | 30.9364
42558.5334 | 30.9457
42558.5335 | 30.934
42558.5335 | 30.9283
42558.5336 | 30.9397
42558.5336 | 30.9516
42558.5337 | 30.9496
42558.5337 | 30.9695
42558.5338 | 30.9881
42558.5338 | 30.9886
42558.5339 | 30.9754
42558.5339 | 30.9736
42558.5339 | 30.9674
42558.534 | 30.9631
42558.534 | 30.9733
42558.5341 | 30.9726
42558.5341 | 30.9662
42558.5342 | 30.9589
42558.5342 | 30.9373
42558.5343 | 30.9558
42558.5343 | 30.9397
42558.5344 | 30.9427
42558.5344 | 30.9436
42558.5345 | 30.9319
42558.5345 | 30.9078
42558.5345 | 30.9157
42558.5346 | 30.9361
42558.5346 | 30.9264
42558.5347 | 30.9192
42558.5347 | 30.9335
42558.5348 | 30.9426
42558.5348 | 30.947
42558.5349 | 30.9529
42558.5349 | 30.9414
42558.535 | 30.9462
42558.535 | 30.9388
42558.5351 | 30.9492
42558.5351 | 30.9609
42558.5352 | 30.9615
42558.5352 | 30.9697
42558.5352 | 30.9683
42558.5353 | 30.9493
42558.5353 | 30.9535
42558.5354 | 30.9573
42558.5354 | 30.9497
42558.5355 | 30.9561
42558.5355 | 30.9456
42558.5356 | 30.9389
42558.5356 | 30.9522
42558.5357 | 30.9676
42558.5357 | 30.9812
42558.5358 | 30.996
42558.5358 | 30.9744
42558.5358 | 30.9596
42558.5359 | 30.9574
42558.5359 | 30.9505
42558.536 | 30.9513
42558.536 | 30.9564
42558.5361 | 30.9618
42558.5361 | 30.9748
42558.5362 | 30.9791
42558.5362 | 30.986
42558.5363 | 30.9742
42558.5363 | 30.9902
42558.5364 | 30.9924
42558.5364 | 30.9923
42558.5364 | 30.9987
42558.5365 | 30.9873
42558.5365 | 30.986
42558.5366 | 31.0025
42558.5366 | 31.0117
42558.5367 | 31.0171
42558.5367 | 31.0238
42558.5368 | 31.0155
42558.5368 | 31.0171
42558.5369 | 31.0336
42558.5369 | 31.0282
42558.537 | 31.0316
42558.537 | 31.045
42558.537 | 31.0382
42558.5371 | 31.0564
42558.5371 | 31.0517
42558.5372 | 31.0649
42558.5372 | 31.0718
42558.5373 | 31.0575
42558.5373 | 31.0436
42558.5374 | 31.0505
42558.5374 | 31.042
42558.5375 | 31.051
42558.5375 | 31.034
42558.5376 | 31.0258
42558.5376 | 31.0155
42558.5377 | 31.0077
42558.5377 | 31.0127
42558.5377 | 31.0054
42558.5378 | 31.0192
42558.5378 | 31.0006
42558.5379 | 30.9943
42558.5379 | 30.9922
42558.538 | 31.0053
42558.538 | 31.0057
42558.5381 | 31.0159
42558.5381 | 31.014
42558.5382 | 31.0165
42558.5382 | 31.0136
42558.5383 | 31.008
42558.5383 | 30.9981
42558.5383 | 30.9942
42558.5384 | 30.997
42558.5384 | 30.9983
42558.5385 | 30.9927
42558.5385 | 30.9896
42558.5386 | 30.9852
42558.5386 | 30.9599
42558.5387 | 30.9705
42558.5387 | 30.9578
42558.5388 | 30.9282
42558.5388 | 30.9231
42558.5389 | 30.9369
42558.5389 | 30.9326
42558.5389 | 30.9396
42558.539 | 30.9533
42558.539 | 30.956
42558.5391 | 30.9317
42558.5391 | 30.9444
42558.5392 | 30.9661
42558.5392 | 30.9658
42558.5393 | 30.9423
42558.5393 | 30.9594
42558.5394 | 30.9558
42558.5394 | 30.9444
42558.5395 | 30.9404
42558.5395 | 30.9396
42558.5395 | 30.9334
42558.5396 | 30.9263
42558.5396 | 30.9265
42558.5397 | 30.9362
42558.5397 | 30.9355
42558.5398 | 30.9508
42558.5398 | 30.9484
42558.5399 | 30.9514
42558.5399 | 30.9531
42558.54 | 30.9271
42558.54 | 30.9209
42558.5401 | 30.9277
42558.5401 | 30.9241
42558.5402 | 30.9149
42558.5402 | 30.9231
42558.5402 | 30.9201
42558.5403 | 30.9433
42558.5403 | 30.9394
42558.5404 | 30.9308
42558.5404 | 30.9006
42558.5405 | 30.9077
42558.5405 | 30.9111
42558.5406 | 30.937
42558.5406 | 30.9532
42558.5407 | 30.9557
42558.5407 | 30.9499
42558.5408 | 30.9434
42558.5408 | 30.958
42558.5408 | 30.9571
42558.5409 | 30.9561
42558.5409 | 30.9581
42558.541 | 30.9548
42558.541 | 30.9397
42558.5411 | 30.9343
42558.5411 | 30.9155
42558.5412 | 30.9128
42558.5412 | 30.9079
42558.5413 | 30.9144
42558.5413 | 30.9271
42558.5414 | 30.9216
42558.5414 | 30.9137
42558.5414 | 30.913
42558.5415 | 30.9212
42558.5415 | 30.908
42558.5416 | 30.9156
42558.5416 | 30.8961
42558.5417 | 30.8918
42558.5417 | 30.887
42558.5418 | 30.8774
42558.5418 | 30.8917
42558.5419 | 30.8812
42558.5419 | 30.8922
42558.542 | 30.8871
42558.542 | 30.8702
42558.542 | 30.9025
42558.5421 | 30.9082
42558.5421 | 30.8981
42558.5422 | 30.8991
42558.5422 | 30.8969
42558.5423 | 30.9021
42558.5423 | 30.8897
42558.5424 | 30.8846
42558.5424 | 30.8876
42558.5425 | 30.8915
42558.5425 | 30.8886
42558.5426 | 30.9015
42558.5426 | 30.8995
42558.5427 | 30.8996
42558.5427 | 30.8872
42558.5427 | 30.8917
42558.5428 | 30.8975
42558.5428 | 30.9145
42558.5429 | 30.9204
42558.5429 | 30.9132
42558.543 | 30.9201
42558.543 | 30.9278
42558.5431 | 30.9194
42558.5431 | 30.9062
42558.5432 | 30.915
42558.5432 | 30.9273
42558.5433 | 30.9184
42558.5433 | 30.9188
42558.5433 | 30.9084
42558.5434 | 30.9053
42558.5434 | 30.9131
42558.5435 | 30.9078
42558.5435 | 30.8993
42558.5436 | 30.9088
42558.5436 | 30.915
42558.5437 | 30.9284
42558.5437 | 30.9155
42558.5438 | 30.9191
42558.5438 | 30.9153
42558.5439 | 30.9164
42558.5439 | 30.9208
42558.5439 | 30.9345
42558.544 | 30.9479
42558.544 | 30.9532
42558.5441 | 30.9545
42558.5441 | 30.9383
42558.5442 | 30.9231
42558.5442 | 30.9258
42558.5443 | 30.9255
42558.5443 | 30.9289
42558.5444 | 30.9308
42558.5444 | 30.9226
42558.5445 | 30.919
42558.5445 | 30.8982
42558.5445 | 30.889
42558.5446 | 30.8966
42558.5446 | 30.9108
42558.5447 | 30.8963
42558.5447 | 30.9037
42558.5448 | 30.9117
42558.5448 | 30.9336
42558.5449 | 30.9331
42558.5449 | 30.9283
42558.545 | 30.9184
42558.545 | 30.9389
42558.5451 | 30.9232
42558.5451 | 30.9339
42558.5452 | 30.9316
42558.5452 | 30.93
42558.5452 | 30.9226
42558.5453 | 30.9277
42558.5453 | 30.9254
42558.5454 | 30.9102
42558.5454 | 30.9026
42558.5455 | 30.9133
42558.5455 | 30.9101
42558.5456 | 30.9064
42558.5456 | 30.9116
42558.5457 | 30.9195
42558.5457 | 30.912
42558.5458 | 30.8977
42558.5458 | 30.907
42558.5458 | 30.8872
42558.5459 | 30.9086
42558.5459 | 30.9112
42558.546 | 30.9129
42558.546 | 30.9232
42558.5461 | 30.9453
42558.5461 | 30.9521
42558.5462 | 30.9605
42558.5462 | 30.9693
42558.5463 | 30.9688
42558.5463 | 30.9744
42558.5464 | 30.9779
42558.5464 | 31.0006
42558.5464 | 30.9919
42558.5465 | 30.9987
42558.5465 | 31.0021
42558.5466 | 30.9852
42558.5466 | 30.9902
42558.5467 | 30.9973
42558.5467 | 31.0043
42558.5468 | 30.9915
42558.5468 | 30.9833
42558.5469 | 30.9754
42558.5469 | 30.969
42558.547 | 30.974
42558.547 | 30.9929
42558.547 | 31.0058
42558.5471 | 31.0207
42558.5471 | 31.0365
42558.5472 | 31.0228
42558.5472 | 31.0143
42558.5473 | 31.0187
42558.5473 | 31.0176
42558.5474 | 31.0208
42558.5474 | 31.0327
42558.5475 | 31.0505
42558.5475 | 31.0415
42558.5476 | 31.029
42558.5476 | 31.0339
42558.5477 | 31.0393
42558.5477 | 31.0411
42558.5477 | 31.0453
42558.5478 | 31.043
42558.5478 | 31.0382
42558.5479 | 31.0376
42558.5479 | 31.0264
42558.548 | 31.0271
42558.548 | 31.0204
42558.5481 | 31.0327
42558.5481 | 31.0311
42558.5482 | 31.0465
42558.5482 | 31.0223
42558.5483 | 31.0288
42558.5483 | 31.0298
42558.5483 | 31.0552
42558.5484 | 31.0508
42558.5484 | 31.0419
42558.5485 | 31.0372
42558.5485 | 31.0422
42558.5486 | 31.0332
42558.5486 | 31.0503
42558.5487 | 31.0555
42558.5487 | 31.0486
42558.5488 | 31.041
42558.5488 | 31.0441
42558.5489 | 31.0534
42558.5489 | 31.0705
42558.5489 | 31.0612
42558.549 | 31.0555
42558.549 | 31.0482
42558.5491 | 31.0418
42558.5491 | 31.0503
42558.5492 | 31.0782
42558.5492 | 31.0986
42558.5493 | 31.0892
42558.5493 | 31.0753
42558.5494 | 31.0709
42558.5494 | 31.0723
42558.5495 | 31.0695
42558.5495 | 31.0786
42558.5495 | 31.082
42558.5496 | 31.0773
42558.5496 | 31.077
42558.5497 | 31.0673
42558.5497 | 31.0608
42558.5498 | 31.0648
42558.5498 | 31.0553
42558.5499 | 31.0675
42558.5499 | 31.0593
42558.55 | 31.0646
42558.55 | 31.07
42558.5501 | 31.0846
42558.5501 | 31.0983
42558.5502 | 31.0913
42558.5502 | 31.0892
42558.5502 | 31.0945
42558.5503 | 31.0936
42558.5503 | 31.0707
42558.5504 | 31.0886
42558.5504 | 31.0922
42558.5505 | 31.0982
42558.5505 | 31.0798
42558.5506 | 31.075
42558.5506 | 31.0824
42558.5507 | 31.0956
42558.5507 | 31.0993
42558.5508 | 31.1035
42558.5508 | 31.0927
42558.5508 | 31.1033
42558.5509 | 31.0998
42558.5509 | 31.1088
42558.551 | 31.1073
42558.551 | 31.1186
42558.5511 | 31.1372
42558.5511 | 31.1259
42558.5512 | 31.1135
42558.5512 | 31.1138
42558.5513 | 31.1265
42558.5513 | 31.1299
42558.5514 | 31.119
42558.5514 | 31.1068
42558.5514 | 31.1153
42558.5515 | 31.1025
42558.5515 | 31.1268
42558.5516 | 31.1263
42558.5516 | 31.1255
42558.5517 | 31.1167
42558.5517 | 31.1322
42558.5518 | 31.1152
42558.5518 | 31.1113
42558.5519 | 31.1031
42558.5519 | 31.1125
42558.552 | 31.1055
42558.552 | 31.0973
42558.552 | 31.0949
42558.5521 | 31.0881
42558.5521 | 31.0954
42558.5522 | 31.1075
42558.5522 | 31.1326
42558.5523 | 31.1147
42558.5523 | 31.1306
42558.5524 | 31.1283
42558.5524 | 31.1308
42558.5525 | 31.131
42558.5525 | 31.1212
42558.5526 | 31.1081
42558.5526 | 31.1119
42558.5527 | 31.1312
42558.5527 | 31.1386
42558.5527 | 31.1332
42558.5528 | 31.1333
42558.5528 | 31.1405
42558.5529 | 31.1363
42558.5529 | 31.1294
42558.553 | 31.1251
42558.553 | 31.1101
42558.5531 | 31.1166
42558.5531 | 31.1236
42558.5532 | 31.137
42558.5532 | 31.1615
42558.5533 | 31.1479
42558.5533 | 31.1461
42558.5533 | 31.1492
42558.5534 | 31.1383
42558.5534 | 31.1155
42558.5535 | 31.1175
42558.5535 | 31.1252
42558.5536 | 31.1179
42558.5536 | 31.1381
42558.5537 | 31.1258
42558.5537 | 31.1057
42558.5538 | 31.1108
42558.5538 | 31.1322
42558.5539 | 31.1376
42558.5539 | 31.1228
42558.5539 | 31.1364
42558.554 | 31.1365
42558.554 | 31.143
42558.5541 | 31.158
42558.5541 | 31.1587
42558.5542 | 31.159
42558.5542 | 31.1551
42558.5543 | 31.1589
42558.5543 | 31.1601
42558.5544 | 31.1804
42558.5544 | 31.1749
42558.5545 | 31.1762
42558.5545 | 31.1808
42558.5545 | 31.1921
42558.5546 | 31.1843
42558.5546 | 31.1865
42558.5547 | 31.1751
42558.5547 | 31.1672
42558.5548 | 31.1725
42558.5548 | 31.1914
42558.5549 | 31.189
42558.5549 | 31.1827
42558.555 | 31.1665
42558.555 | 31.1596
42558.5551 | 31.1661
42558.5551 | 31.1682
42558.5552 | 31.1717
42558.5552 | 31.178
42558.5552 | 31.1861
42558.5553 | 31.1889
42558.5553 | 31.1912
42558.5554 | 31.1896
42558.5554 | 31.1818
42558.5555 | 31.1729
42558.5555 | 31.1623
42558.5556 | 31.1711
42558.5556 | 31.1672
42558.5557 | 31.1909
42558.5557 | 31.2066
42558.5558 | 31.1967
42558.5558 | 31.2097
42558.5558 | 31.2126
42558.5559 | 31.2174
42558.5559 | 31.2288
42558.556 | 31.2377
42558.556 | 31.2312
42558.5561 | 31.2451
42558.5561 | 31.2506
42558.5562 | 31.2437
42558.5562 | 31.2499
42558.5563 | 31.2465
42558.5563 | 31.2348
42558.5564 | 31.2363
42558.5564 | 31.2415
42558.5564 | 31.2292
42558.5565 | 31.2375
42558.5565 | 31.216
42558.5566 | 31.2086
42558.5566 | 31.2439
42558.5567 | 31.2667
42558.5567 | 31.2802
42558.5568 | 31.2705
42558.5568 | 31.2538
42558.5569 | 31.2549
42558.5569 | 31.2464
42558.557 | 31.2527
42558.557 | 31.2482
42558.557 | 31.2464
42558.5571 | 31.2464
42558.5571 | 31.2447
42558.5572 | 31.2442
42558.5572 | 31.2432
42558.5573 | 31.238
42558.5573 | 31.2449
42558.5574 | 31.249
42558.5574 | 31.2513
42558.5575 | 31.2448
42558.5575 | 31.2437
42558.5576 | 31.2362
42558.5576 | 31.2303
42558.5577 | 31.23
42558.5577 | 31.2304
42558.5577 | 31.2343
42558.5578 | 31.241
42558.5578 | 31.2338
42558.5579 | 31.2402
42558.5579 | 31.2472
42558.558 | 31.2419
42558.558 | 31.2463
42558.5581 | 31.2426
42558.5581 | 31.2586
42558.5582 | 31.2507
42558.5582 | 31.2307
42558.5583 | 31.2423
42558.5583 | 31.2352
42558.5583 | 31.2184
42558.5584 | 31.226
42558.5584 | 31.2289
42558.5585 | 31.2129
42558.5585 | 31.2213
42558.5586 | 31.2361
42558.5586 | 31.234
42558.5587 | 31.2292
42558.5587 | 31.2354
42558.5588 | 31.2176
42558.5588 | 31.2184
42558.5589 | 31.1996
42558.5589 | 31.2119
42558.5589 | 31.2015
42558.559 | 31.207
42558.559 | 31.2194
42558.5591 | 31.2145
42558.5591 | 31.207
42558.5592 | 31.2247
42558.5592 | 31.2332
42558.5593 | 31.237
42558.5593 | 31.2399
42558.5594 | 31.2176
42558.5594 | 31.2285
42558.5595 | 31.2197
42558.5595 | 31.2134
42558.5595 | 31.2098
42558.5596 | 31.2013
42558.5596 | 31.2216
42558.5597 | 31.2126
42558.5597 | 31.2085
42558.5598 | 31.2033
42558.5598 | 31.2135
42558.5599 | 31.2173
42558.5599 | 31.219
42558.56 | 31.2084
42558.56 | 31.2126
42558.5601 | 31.221
42558.5601 | 31.2042
42558.5602 | 31.1994
42558.5602 | 31.1744
42558.5602 | 31.1819
42558.5603 | 31.1989
42558.5603 | 31.2073
42558.5604 | 31.217
42558.5604 | 31.2072
42558.5605 | 31.217
42558.5605 | 31.2211
42558.5606 | 31.2176
42558.5606 | 31.2085
42558.5607 | 31.2038
42558.5607 | 31.2152
42558.5608 | 31.185
42558.5608 | 31.1715
42558.5608 | 31.1859
42558.5609 | 31.1882
42558.5609 | 31.203
42558.561 | 31.2046
42558.561 | 31.1972
42558.5611 | 31.2047
42558.5611 | 31.209
42558.5612 | 31.1961
42558.5612 | 31.1873
42558.5613 | 31.1952
42558.5613 | 31.2035
42558.5614 | 31.2013
42558.5614 | 31.2174
42558.5614 | 31.2053
42558.5615 | 31.1978
42558.5615 | 31.1923
42558.5616 | 31.1954
42558.5616 | 31.2002
42558.5617 | 31.1724
42558.5617 | 31.1703
42558.5618 | 31.1629
42558.5618 | 31.1769
42558.5619 | 31.1851
42558.5619 | 31.1869
42558.562 | 31.1888
42558.562 | 31.1952
42558.562 | 31.2059
42558.5621 | 31.1989
42558.5621 | 31.1919
42558.5622 | 31.1985
42558.5622 | 31.1966
42558.5623 | 31.1922
42558.5623 | 31.1838
42558.5624 | 31.1868
42558.5624 | 31.1868
42558.5625 | 31.1956
42558.5625 | 31.2206
42558.5626 | 31.208
42558.5626 | 31.2098
42558.5627 | 31.2121
42558.5627 | 31.2017
42558.5627 | 31.2119
42558.5628 | 31.2032
42558.5628 | 31.1946
42558.5629 | 31.1778
42558.5629 | 31.1743
42558.563 | 31.1698
42558.563 | 31.1959
42558.5631 | 31.1925
42558.5631 | 31.2031
42558.5632 | 31.2034
42558.5632 | 31.2262
42558.5633 | 31.2169
42558.5633 | 31.2304
42558.5633 | 31.2221
42558.5634 | 31.215
42558.5634 | 31.2042
42558.5635 | 31.1975
42558.5635 | 31.2027
42558.5636 | 31.2124
42558.5636 | 31.2108
42558.5637 | 31.2104
42558.5637 | 31.2016
42558.5638 | 31.2125
42558.5638 | 31.2095
42558.5639 | 31.2022
42558.5639 | 31.2243
42558.5639 | 31.2383
42558.564 | 31.2306
42558.564 | 31.229
42558.5641 | 31.226
42558.5641 | 31.2226
42558.5642 | 31.2268
42558.5642 | 31.2149
42558.5643 | 31.2105
42558.5643 | 31.1898
42558.5644 | 31.1988
42558.5644 | 31.1881
42558.5645 | 31.1746
42558.5645 | 31.2024
42558.5645 | 31.1993
42558.5646 | 31.1984
42558.5646 | 31.1867
42558.5647 | 31.1896
42558.5647 | 31.2095
42558.5648 | 31.2079
42558.5648 | 31.2062
42558.5649 | 31.2102
42558.5649 | 31.2174
42558.565 | 31.2222
42558.565 | 31.2095
42558.5651 | 31.215
42558.5651 | 31.2173
42558.5652 | 31.2215
42558.5652 | 31.2141
42558.5652 | 31.2131
42558.5653 | 31.2027
42558.5653 | 31.1935
42558.5654 | 31.2053
42558.5654 | 31.2103
42558.5655 | 31.2061
42558.5655 | 31.2283
42558.5656 | 31.2288
42558.5656 | 31.2168
42558.5657 | 31.216
42558.5657 | 31.2199
42558.5658 | 31.2151
42558.5658 | 31.212
42558.5658 | 31.2036
42558.5659 | 31.2131
42558.5659 | 31.2167
42558.566 | 31.2377
42558.566 | 31.2169
42558.5661 | 31.2344
42558.5661 | 31.2366
42558.5662 | 31.244
42558.5662 | 31.251
42558.5663 | 31.2531
42558.5663 | 31.2616