## hp
min. | time | T, град. Цельсия | Amp | ppm
0 | 0 | 27.2407 | 0.99997 | 2.1508e-11
0.066667 | 4 | 27.2562 | 0.99997 | -0.2
0.13333 | 8 | 27.2553 | 0.99997 | 0.7
0.2 | 12 | 27.26 | 0.99997 | 2.6
0.26667 | 16 | 27.2719 | 0.99997 | 4
0.33333 | 20 | 27.2957 | 0.99997 | 4.6
0.4 | 24 | 27.3287 | 0.99997 | 5.5
0.46667 | 28 | 27.3593 | 0.99997 | 6.4
0.53333 | 32 | 27.3883 | 0.99997 | 7.1
0.6 | 36 | 27.4242 | 0.99997 | 8.8
0.66667 | 40 | 27.4576 | 0.99997 | 8.9
0.73333 | 44 | 27.4963 | 0.99998 | 9.8
0.8 | 48 | 27.5309 | 0.99998 | 10.1
0.86667 | 52 | 27.5683 | 0.99998 | 12.3
0.93333 | 56 | 27.5997 | 0.99998 | 12.6
1 | 60 | 27.6384 | 0.99998 | 13.3
1.0667 | 64 | 27.6697 | 0.99998 | 14.4
1.1333 | 68 | 27.7106 | 0.99998 | 15.3
1.2 | 72 | 27.739 | 0.99998 | 16
1.2667 | 76 | 27.7749 | 0.99998 | 16.6
1.3333 | 80 | 27.8141 | 0.99998 | 17.4
1.4 | 84 | 27.8459 | 0.99998 | 18.8
1.4667 | 88 | 27.8812 | 0.99998 | 18.6
1.5333 | 92 | 27.9078 | 0.99999 | 21
1.6 | 96 | 27.9455 | 0.99999 | 20.8
1.6667 | 100 | 27.983 | 0.99999 | 20.6
1.7333 | 104 | 28.0238 | 0.99999 | 21.6
1.8 | 108 | 28.0613 | 0.99999 | 22.9
1.8667 | 112 | 28.0796 | 0.99999 | 23.4
1.9333 | 116 | 28.1199 | 0.99999 | 24
2 | 120 | 28.1465 | 0.99999 | 25.8
2.0667 | 124 | 28.186 | 0.99999 | 25.1
2.1333 | 128 | 28.207 | 0.99999 | 25.5
2.2 | 132 | 28.235 | 0.99999 | 27.2
2.2667 | 136 | 28.2686 | 0.99999 | 26.7
2.3333 | 140 | 28.2959 | 0.99999 | 28.5
2.4 | 144 | 28.3169 | 1 | 30
2.4667 | 148 | 28.3488 | 1 | 29.6
2.5333 | 152 | 28.3703 | 1 | 30.3
2.6 | 156 | 28.4021 | 1 | 31.4
2.6667 | 160 | 28.4339 | 1 | 30.8
2.7333 | 164 | 28.4781 | 1 | 33.2
2.8 | 168 | 28.5 | 1 | 33
2.8667 | 172 | 28.5238 | 1 | 34
2.9333 | 176 | 28.5351 | 1 | 33.9
3 | 180 | 28.5551 | 1 | 35
3.0667 | 184 | 28.5905 | 1 | 36
3.1333 | 188 | 28.6112 | 1 | 36
3.2 | 192 | 28.6409 | 1 | 37
3.2667 | 196 | 28.6477 | 1 | 38
3.3333 | 200 | 28.6772 | 1 | 38
3.4 | 204 | 28.6975 | 1 | 38
3.4667 | 208 | 28.7258 | 1 | 38
3.5333 | 212 | 28.7503 | 1 | 39
3.6 | 216 | 28.7731 | 1 | 40
3.6667 | 220 | 28.7892 | 1 | 43
3.7333 | 224 | 28.8158 | 1 | 42
3.8 | 228 | 28.8464 | 1 | 42
3.8667 | 232 | 28.8642 | 1 | 42
3.9333 | 236 | 28.8936 | 1 | 44
4 | 240 | 28.9135 | 1 | 44
4.0667 | 244 | 28.9339 | 1 | 44
4.1333 | 248 | 28.9545 | 1 | 46
4.2 | 252 | 28.9867 | 1 | 46
4.2667 | 256 | 28.9957 | 1 | 46
4.3333 | 260 | 29.019 | 1 | 47
4.4 | 264 | 29.0227 | 1 | 47
4.4667 | 268 | 29.0533 | 1 | 47
4.5333 | 272 | 29.0612 | 1 | 48
4.6 | 276 | 29.0818 | 1 | 49
4.6667 | 280 | 29.1071 | 1 | 48
4.7333 | 284 | 29.1377 | 1 | 49
4.8 | 288 | 29.1478 | 1 | 51
4.8667 | 292 | 29.1667 | 1 | 51
4.9333 | 296 | 29.1932 | 1 | 50
5 | 300 | 29.2038 | 1 | 53
5.0667 | 304 | 29.22 | 1 | 51
5.1333 | 308 | 29.2464 | 1 | 52
5.2 | 312 | 29.256 | 1 | 53
5.2667 | 316 | 29.2703 | 1 | 54
5.3333 | 320 | 29.282 | 1 | 55
5.4 | 324 | 29.2949 | 1 | 54
5.4667 | 328 | 29.3176 | 1 | 55
5.5333 | 332 | 29.3404 | 1 | 55
5.6 | 336 | 29.3456 | 1 | 56
5.6667 | 340 | 29.3654 | 1 | 57
5.7333 | 344 | 29.3781 | 1 | 57
5.8 | 348 | 29.3888 | 1 | 57
5.8667 | 352 | 29.4058 | 1 | 57
5.9333 | 356 | 29.4226 | 1 | 59
6 | 360 | 29.4381 | 1 | 57
6.0667 | 364 | 29.4549 | 1 | 58
6.1333 | 368 | 29.4743 | 1 | 59
6.2 | 372 | 29.4863 | 1 | 61
6.2667 | 376 | 29.5092 | 1 | 60
6.3333 | 380 | 29.5109 | 1 | 61
6.4 | 384 | 29.5379 | 1 | 61
6.4667 | 388 | 29.5638 | 1 | 61
6.5333 | 392 | 29.5744 | 1 | 61
6.6 | 396 | 29.5747 | 1 | 62
6.6667 | 400 | 29.5944 | 1 | 62
6.7333 | 404 | 29.6163 | 1 | 63
6.8 | 408 | 29.6449 | 1 | 64
6.8667 | 412 | 29.6607 | 1 | 63
6.9333 | 416 | 29.6789 | 1 | 63
7 | 420 | 29.6799 | 1 | 64
7.0667 | 424 | 29.6885 | 1 | 65
7.1333 | 428 | 29.7061 | 1 | 65
7.2 | 432 | 29.7233 | 1 | 66
7.2667 | 436 | 29.7471 | 1 | 66
7.3333 | 440 | 29.7601 | 1 | 67
7.4 | 444 | 29.7638 | 1 | 67
7.4667 | 448 | 29.7727 | 1 | 67
7.5333 | 452 | 29.7798 | 1 | 68
7.6 | 456 | 29.7977 | 1 | 67
7.6667 | 460 | 29.8056 | 1 | 68
7.7333 | 464 | 29.8238 | 1 | 68
7.8 | 468 | 29.8267 | 1 | 67
7.8667 | 472 | 29.8514 | 1 | 69
7.9333 | 476 | 29.8577 | 1 | 69
8 | 480 | 29.874 | 1 | 69
8.0667 | 484 | 29.8832 | 1 | 70
8.1333 | 488 | 29.9059 | 1 | 69
8.2 | 492 | 29.9008 | 1 | 71
8.2667 | 496 | 29.9042 | 1 | 71
8.3333 | 500 | 29.9157 | 1 | 70
8.4 | 504 | 29.9199 | 1 | 70
8.4667 | 508 | 29.9283 | 1 | 72
8.5333 | 512 | 29.9347 | 1 | 72
8.6 | 516 | 29.946 | 1 | 72
8.6667 | 520 | 29.9652 | 1 | 72
8.7333 | 524 | 29.9867 | 1 | 73
8.8 | 528 | 29.9889 | 1 | 73
8.8667 | 532 | 29.9872 | 1 | 73
8.9333 | 536 | 29.9875 | 1 | 74
9 | 540 | 29.9977 | 1 | 74
9.0667 | 544 | 30.0166 | 1 | 74
9.1333 | 548 | 30.0297 | 1 | 75
9.2 | 552 | 30.038 | 1 | 74
9.2667 | 556 | 30.0427 | 1 | 75
9.3333 | 560 | 30.0653 | 1 | 75
9.4 | 564 | 30.068 | 1 | 76
9.4667 | 568 | 30.0806 | 1 | 75
9.5333 | 572 | 30.0901 | 1 | 75
9.6 | 576 | 30.0911 | 1 | 76
9.6667 | 580 | 30.0915 | 1 | 75
9.7333 | 584 | 30.109 | 1 | 77
9.8 | 588 | 30.1252 | 1 | 77
9.8667 | 592 | 30.1371 | 1 | 77
9.9333 | 596 | 30.1375 | 1 | 77
10 | 600 | 30.1358 | 1 | 77
10.0667 | 604 | 30.1578 | 1 | 78
10.1333 | 608 | 30.1523 | 1 | 78
10.2 | 612 | 30.158 | 1 | 78
10.2667 | 616 | 30.1754 | 1 | 78
10.3333 | 620 | 30.1799 | 1 | 79
10.4 | 624 | 30.1991 | 1 | 78
10.4667 | 628 | 30.1992 | 1 | 79
10.5333 | 632 | 30.1914 | 1 | 80
10.6 | 636 | 30.1926 | 1 | 78
10.6667 | 640 | 30.2001 | 1 | 79
10.7333 | 644 | 30.2008 | 1 | 81
10.8 | 648 | 30.2104 | 1 | 79
10.8667 | 652 | 30.2285 | 1 | 80
10.9333 | 656 | 30.2398 | 1 | 81
11 | 660 | 30.2554 | 1 | 81
11.0667 | 664 | 30.2765 | 1 | 81
11.1333 | 668 | 30.2835 | 1 | 81
11.2 | 672 | 30.2893 | 1 | 80
11.2667 | 676 | 30.2891 | 1 | 81
11.3333 | 680 | 30.2828 | 1 | 82
11.4 | 684 | 30.297 | 1 | 83
11.4667 | 688 | 30.3175 | 1 | 81
11.5333 | 692 | 30.3353 | 1 | 81
11.6 | 696 | 30.3432 | 1 | 82
11.6667 | 700 | 30.3456 | 1 | 82
11.7333 | 704 | 30.3404 | 1 | 82
11.8 | 708 | 30.3264 | 1 | 83
11.8667 | 712 | 30.3274 | 1.0001 | 84
11.9333 | 716 | 30.3265 | 1 | 83
12 | 720 | 30.3379 | 1.0001 | 85
12.0667 | 724 | 30.339 | 1 | 83
12.1333 | 728 | 30.3649 | 1.0001 | 84
12.2 | 732 | 30.3628 | 1.0001 | 84
12.2667 | 736 | 30.3597 | 1.0001 | 85
12.3333 | 740 | 30.359 | 1.0001 | 84
12.4 | 744 | 30.3506 | 1.0001 | 84
12.4667 | 748 | 30.3492 | 1.0001 | 84
12.5333 | 752 | 30.35 | 1.0001 | 85
12.6 | 756 | 30.3707 | 1.0001 | 86
12.6667 | 760 | 30.3855 | 1.0001 | 85
12.7333 | 764 | 30.4014 | 1.0001 | 86
12.8 | 768 | 30.4048 | 1.0001 | 85
12.8667 | 772 | 30.4127 | 1.0001 | 86
12.9333 | 776 | 30.4171 | 1.0001 | 86
13 | 780 | 30.435 | 1.0001 | 86
13.0667 | 784 | 30.4444 | 1.0001 | 86
13.1333 | 788 | 30.447 | 1.0001 | 86
13.2 | 792 | 30.4547 | 1.0001 | 87
13.2667 | 796 | 30.4628 | 1.0001 | 85
13.3333 | 800 | 30.4749 | 1.0001 | 86
13.4 | 804 | 30.4724 | 1.0001 | 87
13.4667 | 808 | 30.4837 | 1.0001 | 87
13.5333 | 812 | 30.4708 | 1.0001 | 86
13.6 | 816 | 30.4768 | 1.0001 | 88
13.6667 | 820 | 30.4875 | 1.0001 | 87
13.7333 | 824 | 30.4879 | 1.0001 | 88
13.8 | 828 | 30.492 | 1.0001 | 88
13.8667 | 832 | 30.4837 | 1.0001 | 88
13.9333 | 836 | 30.5053 | 1.0001 | 87
14 | 840 | 30.525 | 1.0001 | 88
14.0667 | 844 | 30.5399 | 1.0001 | 88
14.1333 | 848 | 30.5374 | 1.0001 | 88
14.2 | 852 | 30.5365 | 1.0001 | 89
14.2667 | 856 | 30.5368 | 1.0001 | 88
14.3333 | 860 | 30.5211 | 1.0001 | 89
14.4 | 864 | 30.5235 | 1.0001 | 89
14.4667 | 868 | 30.5338 | 1.0001 | 89
14.5333 | 872 | 30.5461 | 1.0001 | 89
14.6 | 876 | 30.5446 | 1.0001 | 89
14.6667 | 880 | 30.5322 | 1.0001 | 89
14.7333 | 884 | 30.5408 | 1.0001 | 88
14.8 | 888 | 30.5479 | 1.0001 | 89
14.8667 | 892 | 30.5414 | 1.0001 | 90
14.9333 | 896 | 30.5374 | 1.0001 | 90
15 | 900 | 30.531 | 1.0001 | 89
15.0667 | 904 | 30.5453 | 1.0001 | 90
15.1333 | 908 | 30.5407 | 1.0001 | 89
15.2 | 912 | 30.5429 | 1.0001 | 89
15.2667 | 916 | 30.549 | 1.0001 | 90
15.3333 | 920 | 30.5465 | 1.0001 | 89
15.4 | 924 | 30.5486 | 1.0001 | 89
15.4667 | 928 | 30.5588 | 1.0001 | 89
15.5333 | 932 | 30.5575 | 1.0001 | 90
15.6 | 936 | 30.5719 | 1.0001 | 90
15.6667 | 940 | 30.5648 | 1.0001 | 89
15.7333 | 944 | 30.5735 | 1.0001 | 90
15.8 | 948 | 30.5747 | 1.0001 | 89
15.8667 | 952 | 30.5817 | 1.0001 | 90
15.9333 | 956 | 30.5983 | 1.0001 | 90
16 | 960 | 30.602 | 1.0001 | 91
16.0667 | 964 | 30.6159 | 1.0001 | 91
16.1333 | 968 | 30.6116 | 1.0001 | 90
16.2 | 972 | 30.6059 | 1.0001 | 91
16.2667 | 976 | 30.6101 | 1.0001 | 92
16.3333 | 980 | 30.5962 | 1.0001 | 90
16.4 | 984 | 30.5976 | 1.0001 | 91
16.4667 | 988 | 30.579 | 1.0001 | 90
16.5333 | 992 | 30.5796 | 1.0001 | 91
16.6 | 996 | 30.5806 | 1.0001 | 92
16.6667 | 1000 | 30.5863 | 1.0001 | 91
16.7333 | 1004 | 30.5849 | 1.0001 | 91
16.8 | 1008 | 30.5841 | 1.0001 | 91
16.8667 | 1012 | 30.5935 | 1.0001 | 92
16.9333 | 1016 | 30.6068 | 1.0001 | 91
17 | 1020 | 30.6216 | 1.0001 | 92
17.0667 | 1024 | 30.6241 | 1.0001 | 91
17.1333 | 1028 | 30.6395 | 1.0001 | 92
17.2 | 1032 | 30.6416 | 1.0001 | 91
17.2667 | 1036 | 30.6558 | 1.0001 | 91
17.3333 | 1040 | 30.6431 | 1.0001 | 92
17.4 | 1044 | 30.6476 | 1.0001 | 91
17.4667 | 1048 | 30.675 | 1.0001 | 93
17.5333 | 1052 | 30.6752 | 1.0001 | 92
17.6 | 1056 | 30.6693 | 1.0001 | 92
17.6667 | 1060 | 30.6746 | 1.0001 | 92
17.7333 | 1064 | 30.6705 | 1.0001 | 92
17.8 | 1068 | 30.6718 | 1.0001 | 93
17.8667 | 1072 | 30.6562 | 1.0001 | 93
17.9333 | 1076 | 30.6611 | 1.0001 | 93
18 | 1080 | 30.665 | 1.0001 | 93
18.0667 | 1084 | 30.674 | 1.0001 | 93
18.1333 | 1088 | 30.6574 | 1.0001 | 93
18.2 | 1092 | 30.6685 | 1.0001 | 93
18.2667 | 1096 | 30.6687 | 1.0001 | 93
18.3333 | 1100 | 30.6797 | 1.0001 | 93
18.4 | 1104 | 30.6777 | 1.0001 | 93
18.4667 | 1108 | 30.6757 | 1.0001 | 93
18.5333 | 1112 | 30.6898 | 1.0001 | 93
18.6 | 1116 | 30.6819 | 1.0001 | 94
18.6667 | 1120 | 30.6946 | 1.0001 | 93
18.7333 | 1124 | 30.6983 | 1.0001 | 93
18.8 | 1128 | 30.7062 | 1.0001 | 94
18.8667 | 1132 | 30.7016 | 1.0001 | 94
18.9333 | 1136 | 30.7076 | 1.0001 | 93
19 | 1140 | 30.7029 | 1.0001 | 94
19.0667 | 1144 | 30.6797 | 1.0001 | 94
19.1333 | 1148 | 30.6835 | 1.0001 | 94
19.2 | 1152 | 30.6821 | 1.0001 | 95
19.2667 | 1156 | 30.7078 | 1.0001 | 95
19.3333 | 1160 | 30.6911 | 1.0001 | 94
19.4 | 1164 | 30.7038 | 1.0001 | 95
19.4667 | 1168 | 30.7103 | 1.0001 | 94
19.5333 | 1172 | 30.7053 | 1.0001 | 95
19.6 | 1176 | 30.7221 | 1.0001 | 94
19.6667 | 1180 | 30.7182 | 1.0001 | 93
19.7333 | 1184 | 30.7299 | 1.0001 | 94
19.8 | 1188 | 30.7213 | 1.0001 | 95
19.8667 | 1192 | 30.7371 | 1.0001 | 95
19.9333 | 1196 | 30.7503 | 1.0001 | 95
20 | 1200 | 30.7537 | 1.0001 | 95
20.0667 | 1204 | 30.742 | 1.0001 | 93
20.1333 | 1208 | 30.7403 | 1.0001 | 96
20.2 | 1212 | 30.7303 | 1.0001 | 95
20.2667 | 1216 | 30.7313 | 1.0001 | 96
20.3333 | 1220 | 30.7309 | 1.0001 | 96
20.4 | 1224 | 30.7441 | 1.0001 | 95
20.4667 | 1228 | 30.7539 | 1.0001 | 96
20.5333 | 1232 | 30.776 | 1.0001 | 96
20.6 | 1236 | 30.7792 | 1.0001 | 96
20.6667 | 1240 | 30.7695 | 1.0001 | 96
20.7333 | 1244 | 30.7605 | 1.0001 | 94
20.8 | 1248 | 30.7468 | 1.0001 | 96
20.8667 | 1252 | 30.7546 | 1.0001 | 95
20.9333 | 1256 | 30.7335 | 1.0001 | 95
21 | 1260 | 30.7281 | 1.0001 | 97
21.0667 | 1264 | 30.7279 | 1.0001 | 96
21.1333 | 1268 | 30.7295 | 1.0001 | 95
21.2 | 1272 | 30.7311 | 1.0001 | 96
21.2667 | 1276 | 30.7509 | 1.0001 | 95
21.3333 | 1280 | 30.7521 | 1.0001 | 97
21.4 | 1284 | 30.7543 | 1.0001 | 96
21.4667 | 1288 | 30.7636 | 1.0001 | 95
21.5333 | 1292 | 30.7652 | 1.0001 | 96
21.6 | 1296 | 30.7616 | 1.0001 | 97
21.6667 | 1300 | 30.7621 | 1.0001 | 95
21.7333 | 1304 | 30.7529 | 1.0001 | 97
21.8 | 1308 | 30.7625 | 1.0001 | 96
21.8667 | 1312 | 30.7646 | 1.0001 | 95
21.9333 | 1316 | 30.77 | 1.0001 | 97
22 | 1320 | 30.7762 | 1.0001 | 97
22.0667 | 1324 | 30.7627 | 1.0001 | 96
22.1333 | 1328 | 30.7623 | 1.0001 | 97
22.2 | 1332 | 30.789 | 1.0001 | 96
22.2667 | 1336 | 30.7846 | 1.0001 | 97
22.3333 | 1340 | 30.778 | 1.0001 | 97
22.4 | 1344 | 30.7592 | 1.0001 | 97
22.4667 | 1348 | 30.7689 | 1.0001 | 97
22.5333 | 1352 | 30.7805 | 1.0001 | 97
22.6 | 1356 | 30.7738 | 1.0001 | 97
22.6667 | 1360 | 30.7692 | 1.0001 | 98
22.7333 | 1364 | 30.7525 | 1.0001 | 97
22.8 | 1368 | 30.7609 | 1.0001 | 96
22.8667 | 1372 | 30.7837 | 1.0001 | 97
22.9333 | 1376 | 30.7728 | 1.0001 | 96
23 | 1380 | 30.772 | 1.0001 | 98
23.0667 | 1384 | 30.7817 | 1.0001 | 97
23.1333 | 1388 | 30.7706 | 1.0001 | 97
23.2 | 1392 | 30.7821 | 1.0001 | 97
23.2667 | 1396 | 30.7983 | 1.0001 | 97
23.3333 | 1400 | 30.799 | 1.0001 | 98
23.4 | 1404 | 30.7903 | 1.0001 | 97
23.4667 | 1408 | 30.7672 | 1.0001 | 97
23.5333 | 1412 | 30.7611 | 1.0001 | 98
23.6 | 1416 | 30.7649 | 1.0001 | 97
23.6667 | 1420 | 30.7475 | 1.0001 | 97
23.7333 | 1424 | 30.7372 | 1.0001 | 97
23.8 | 1428 | 30.7483 | 1.0001 | 98
23.8667 | 1432 | 30.7396 | 1.0001 | 98
23.9333 | 1436 | 30.7342 | 1.0001 | 98
24 | 1440 | 30.7286 | 1.0001 | 98
24.0667 | 1444 | 30.7581 | 1.0001 | 97
24.1333 | 1448 | 30.7688 | 1.0001 | 97
24.2 | 1452 | 30.7732 | 1.0001 | 97
24.2667 | 1456 | 30.78 | 1.0001 | 98
24.3333 | 1460 | 30.7731 | 1.0001 | 99
24.4 | 1464 | 30.7554 | 1.0001 | 98
24.4667 | 1468 | 30.7552 | 1.0001 | 98
24.5333 | 1472 | 30.7832 | 1.0001 | 97
24.6 | 1476 | 30.7833 | 1.0001 | 98
24.6667 | 1480 | 30.7962 | 1.0001 | 98
24.7333 | 1484 | 30.7871 | 1.0001 | 98
24.8 | 1488 | 30.7929 | 1.0001 | 97
24.8667 | 1492 | 30.7809 | 1.0001 | 98
24.9333 | 1496 | 30.7909 | 1.0001 | 97
25 | 1500 | 30.7877 | 1.0001 | 97
25.0667 | 1504 | 30.7603 | 1.0001 | 98
25.1333 | 1508 | 30.7676 | 1.0001 | 97
25.2 | 1512 | 30.7816 | 1.0001 | 98
25.2667 | 1516 | 30.7918 | 1.0001 | 98
25.3333 | 1520 | 30.7872 | 1.0001 | 98
25.4 | 1524 | 30.8106 | 1.0001 | 99
25.4667 | 1528 | 30.8274 | 1.0001 | 98
25.5333 | 1532 | 30.8009 | 1.0001 | 98
25.6 | 1536 | 30.7837 | 1.0001 | 98
25.6667 | 1540 | 30.7882 | 1.0001 | 98
25.7333 | 1544 | 30.779 | 1.0001 | 98
25.8 | 1548 | 30.7988 | 1.0001 | 99
25.8667 | 1552 | 30.8003 | 1.0001 | 99
25.9333 | 1556 | 30.8068 | 1.0001 | 98
26 | 1560 | 30.7941 | 1.0001 | 97
26.0667 | 1564 | 30.797 | 1.0001 | 98
26.1333 | 1568 | 30.7901 | 1.0001 | 98
26.2 | 1572 | 30.8006 | 1.0001 | 98
26.2667 | 1576 | 30.8171 | 1.0001 | 99
26.3333 | 1580 | 30.8088 | 1.0001 | 98
26.4 | 1584 | 30.7971 | 1.0001 | 98
26.4667 | 1588 | 30.8001 | 1.0001 | 98
26.5333 | 1592 | 30.815 | 1.0001 | 98
26.6 | 1596 | 30.8088 | 1.0001 | 98
26.6667 | 1600 | 30.8169 | 1.0001 | 99
26.7333 | 1604 | 30.8155 | 1.0001 | 97
26.8 | 1608 | 30.8248 | 1.0001 | 99
26.8667 | 1612 | 30.8356 | 1.0001 | 99
26.9333 | 1616 | 30.8334 | 1.0001 | 99
27 | 1620 | 30.8328 | 1.0001 | 99
27.0667 | 1624 | 30.8334 | 1.0001 | 99
27.1333 | 1628 | 30.8446 | 1.0001 | 97
27.2 | 1632 | 30.8206 | 1.0001 | 98
27.2667 | 1636 | 30.8138 | 1.0001 | 99
27.3333 | 1640 | 30.8015 | 1.0001 | 99
27.4 | 1644 | 30.8119 | 1.0001 | 98
27.4667 | 1648 | 30.8118 | 1.0001 | 99
27.5333 | 1652 | 30.8099 | 1.0001 | 98
27.6 | 1656 | 30.8046 | 1.0001 | 99
27.6667 | 1660 | 30.8268 | 1.0001 | 98
27.7333 | 1664 | 30.8333 | 1.0001 | 99
27.8 | 1668 | 30.8376 | 1.0001 | 99
27.8667 | 1672 | 30.8374 | 1.0001 | 99
27.9333 | 1676 | 30.8213 | 1.0001 | 98
28 | 1680 | 30.843 | 1.0001 | 99
28.0667 | 1684 | 30.8577 | 1.0001 | 99
28.1333 | 1688 | 30.846 | 1.0001 | 98
28.2 | 1692 | 30.8481 | 1.0001 | 98
28.2667 | 1696 | 30.828 | 1.0001 | 99
28.3333 | 1700 | 30.8417 | 1.0001 | 99
28.4 | 1704 | 30.8463 | 1.0001 | 98
28.4667 | 1708 | 30.8476 | 1.0001 | 99
28.5333 | 1712 | 30.8593 | 1.0001 | 100
28.6 | 1716 | 30.8538 | 1.0001 | 100
28.6667 | 1720 | 30.8592 | 1.0001 | 98
28.7333 | 1724 | 30.8728 | 1.0001 | 98
28.8 | 1728 | 30.863 | 1.0001 | 99
28.8667 | 1732 | 30.865 | 1.0001 | 99
28.9333 | 1736 | 30.8891 | 1.0001 | 100
29 | 1740 | 30.8942 | 1.0001 | 98
29.0667 | 1744 | 30.8863 | 1.0001 | 99
29.1333 | 1748 | 30.8887 | 1.0001 | 99
29.2 | 1752 | 30.8816 | 1.0001 | 99
29.2667 | 1756 | 30.8703 | 1.0001 | 99
29.3333 | 1760 | 30.873 | 1.0001 | 100
29.4 | 1764 | 30.87 | 1.0001 | 99
29.4667 | 1768 | 30.866 | 1.0001 | 99
29.5333 | 1772 | 30.8786 | 1.0001 | 100
29.6 | 1776 | 30.8534 | 1.0001 | 100
29.6667 | 1780 | 30.8594 | 1.0001 | 99
29.7333 | 1784 | 30.849 | 1.0001 | 99
29.8 | 1788 | 30.8555 | 1.0001 | 99
29.8667 | 1792 | 30.8733 | 1.0001 | 100
29.9333 | 1796 | 30.8794 | 1.0001 | 98
30 | 1800 | 30.8809 | 1.0001 | 100
30.0667 | 1804 | 30.8892 | 1.0001 | 100
30.1333 | 1808 | 30.8909 | 1.0001 | 99
30.2 | 1812 | 30.8908 | 1.0001 | 100
30.2667 | 1816 | 30.9034 | 1.0001 | 100
30.3333 | 1820 | 30.9101 | 1.0001 | 100
30.4 | 1824 | 30.9039 | 1.0001 | 101
30.4667 | 1828 | 30.9093 | 1.0001 | 99
30.5333 | 1832 | 30.9138 | 1.0001 | 99
30.6 | 1836 | 30.9101 | 1.0001 | 99
30.6667 | 1840 | 30.9026 | 1.0001 | 99
30.7333 | 1844 | 30.9032 | 1.0001 | 101
30.8 | 1848 | 30.8989 | 1.0001 | 100
30.8667 | 1852 | 30.9126 | 1.0001 | 99
30.9333 | 1856 | 30.9089 | 1.0001 | 100
31 | 1860 | 30.9183 | 1.0001 | 100
31.0667 | 1864 | 30.9 | 1.0001 | 99
31.1333 | 1868 | 30.9115 | 1.0001 | 100
31.2 | 1872 | 30.8964 | 1.0001 | 100
31.2667 | 1876 | 30.901 | 1.0001 | 100
31.3333 | 1880 | 30.915 | 1.0001 | 100
31.4 | 1884 | 30.914 | 1.0001 | 98
31.4667 | 1888 | 30.9129 | 1.0001 | 101
31.5333 | 1892 | 30.9158 | 1.0001 | 100
31.6 | 1896 | 30.9155 | 1.0001 | 101
31.6667 | 1900 | 30.9162 | 1.0001 | 100
31.7333 | 1904 | 30.9244 | 1.0001 | 101
31.8 | 1908 | 30.9261 | 1.0001 | 100
31.8667 | 1912 | 30.9235 | 1.0001 | 99
31.9333 | 1916 | 30.9107 | 1.0001 | 101
32 | 1920 | 30.9025 | 1.0001 | 101
32.0667 | 1924 | 30.906 | 1.0001 | 101
32.1333 | 1928 | 30.8981 | 1.0001 | 101
32.2 | 1932 | 30.9056 | 1.0001 | 100
32.2667 | 1936 | 30.8982 | 1.0001 | 101
32.3333 | 1940 | 30.9129 | 1.0001 | 100
32.4 | 1944 | 30.9018 | 1.0001 | 100
32.4667 | 1948 | 30.8998 | 1.0001 | 101
32.5333 | 1952 | 30.9083 | 1.0001 | 101
32.6 | 1956 | 30.9137 | 1.0001 | 101
32.6667 | 1960 | 30.9163 | 1.0001 | 100
32.7333 | 1964 | 30.9326 | 1.0001 | 101
32.8 | 1968 | 30.9431 | 1.0001 | 101
32.8667 | 1972 | 30.9462 | 1.0001 | 101
32.9333 | 1976 | 30.9497 | 1.0001 | 101
33 | 1980 | 30.9551 | 1.0001 | 101
33.0667 | 1984 | 30.9634 | 1.0001 | 101
33.1333 | 1988 | 30.9346 | 1.0001 | 100
33.2 | 1992 | 30.9377 | 1.0001 | 101
33.2667 | 1996 | 30.941 | 1.0001 | 101
33.3333 | 2000 | 30.9159 | 1.0001 | 101
33.4 | 2004 | 30.9159 | 1.0001 | 100
33.4667 | 2008 | 30.915 | 1.0001 | 101
33.5333 | 2012 | 30.9373 | 1.0001 | 102
33.6 | 2016 | 30.9366 | 1.0001 | 100
33.6667 | 2020 | 30.9455 | 1.0001 | 101
33.7333 | 2024 | 30.93 | 1.0001 | 101
33.8 | 2028 | 30.9207 | 1.0001 | 101
33.8667 | 2032 | 30.9375 | 1.0001 | 101
33.9333 | 2036 | 30.913 | 1.0001 | 101
34 | 2040 | 30.9349 | 1.0001 | 101
34.0667 | 2044 | 30.9377 | 1.0001 | 101
34.1333 | 2048 | 30.9513 | 1.0001 | 101
34.2 | 2052 | 30.9485 | 1.0001 | 100
34.2667 | 2056 | 30.9534 | 1.0001 | 102
34.3333 | 2060 | 30.9443 | 1.0001 | 101
34.4 | 2064 | 30.9283 | 1.0001 | 101
34.4667 | 2068 | 30.9089 | 1.0001 | 101
34.5333 | 2072 | 30.9244 | 1.0001 | 101
34.6 | 2076 | 30.9167 | 1.0001 | 100
34.6667 | 2080 | 30.9111 | 1.0001 | 101
34.7333 | 2084 | 30.9227 | 1.0001 | 101
34.8 | 2088 | 30.9414 | 1.0001 | 101
34.8667 | 2092 | 30.9534 | 1.0001 | 101
34.9333 | 2096 | 30.9568 | 1.0001 | 102
35 | 2100 | 30.9476 | 1.0001 | 101
35.0667 | 2104 | 30.9473 | 1.0001 | 101
35.1333 | 2108 | 30.9322 | 1.0001 | 101
35.2 | 2112 | 30.9215 | 1.0001 | 101
35.2667 | 2116 | 30.9174 | 1.0001 | 100
35.3333 | 2120 | 30.9154 | 1.0001 | 101
35.4 | 2124 | 30.912 | 1.0001 | 100
35.4667 | 2128 | 30.9121 | 1.0001 | 101
35.5333 | 2132 | 30.9195 | 1.0001 | 101
35.6 | 2136 | 30.9188 | 1.0001 | 100
35.6667 | 2140 | 30.9093 | 1.0001 | 101
35.7333 | 2144 | 30.903 | 1.0001 | 101
35.8 | 2148 | 30.9161 | 1.0001 | 102
35.8667 | 2152 | 30.941 | 1.0001 | 101
35.9333 | 2156 | 30.9457 | 1.0001 | 100
36 | 2160 | 30.9453 | 1.0001 | 101
36.0667 | 2164 | 30.9564 | 1.0001 | 102
36.1333 | 2168 | 30.9655 | 1.0001 | 101
36.2 | 2172 | 30.9674 | 1.0001 | 101
36.2667 | 2176 | 30.9624 | 1.0001 | 101
36.3333 | 2180 | 30.9447 | 1.0001 | 101
36.4 | 2184 | 30.9463 | 1.0001 | 102
36.4667 | 2188 | 30.9321 | 1.0001 | 101
36.5333 | 2192 | 30.9244 | 1.0001 | 101
36.6 | 2196 | 30.9259 | 1.0001 | 101
36.6667 | 2200 | 30.9275 | 1.0001 | 101
36.7333 | 2204 | 30.9197 | 1.0001 | 102
36.8 | 2208 | 30.9103 | 1.0001 | 101
36.8667 | 2212 | 30.9135 | 1.0001 | 102
36.9333 | 2216 | 30.9134 | 1.0001 | 102
37 | 2220 | 30.9034 | 1.0001 | 101
37.0667 | 2224 | 30.929 | 1.0001 | 101
37.1333 | 2228 | 30.9493 | 1.0001 | 101
37.2 | 2232 | 30.9454 | 1.0001 | 101
37.2667 | 2236 | 30.9472 | 1.0001 | 102
37.3333 | 2240 | 30.9437 | 1.0001 | 101
37.4 | 2244 | 30.9275 | 1.0001 | 101
37.4667 | 2248 | 30.9375 | 1.0001 | 101
37.5333 | 2252 | 30.9544 | 1.0001 | 103
37.6 | 2256 | 30.981 | 1.0001 | 102
37.6667 | 2260 | 30.9917 | 1.0001 | 102
37.7333 | 2264 | 30.9905 | 1.0001 | 101
37.8 | 2268 | 30.9699 | 1.0001 | 101
37.8667 | 2272 | 30.965 | 1.0001 | 102
37.9333 | 2276 | 30.9608 | 1.0001 | 101
38 | 2280 | 30.9619 | 1.0001 | 102
38.0667 | 2284 | 30.9545 | 1.0001 | 101
38.1333 | 2288 | 30.9723 | 1.0001 | 101
38.2 | 2292 | 30.9611 | 1.0001 | 101
38.2667 | 2296 | 30.9657 | 1.0001 | 101
38.3333 | 2300 | 30.944 | 1.0001 | 102
38.4 | 2304 | 30.9439 | 1.0001 | 102
38.4667 | 2308 | 30.9548 | 1.0001 | 101
38.5333 | 2312 | 30.9464 | 1.0001 | 101
38.6 | 2316 | 30.9489 | 1.0001 | 102
38.6667 | 2320 | 30.9628 | 1.0001 | 102
38.7333 | 2324 | 30.9586 | 1.0001 | 101
38.8 | 2328 | 30.9671 | 1.0001 | 102
38.8667 | 2332 | 30.9729 | 1.0001 | 101
38.9333 | 2336 | 30.9698 | 1.0001 | 100
39 | 2340 | 30.9678 | 1.0001 | 101
39.0667 | 2344 | 30.9682 | 1.0001 | 102
39.1333 | 2348 | 30.9663 | 1.0001 | 101
39.2 | 2352 | 30.9614 | 1.0001 | 101
39.2667 | 2356 | 30.9711 | 1.0001 | 102
39.3333 | 2360 | 30.957 | 1.0001 | 102
39.4 | 2364 | 30.9488 | 1.0001 | 101
39.4667 | 2368 | 30.9691 | 1.0001 | 101
39.5333 | 2372 | 30.9528 | 1.0001 | 103
39.6 | 2376 | 30.9439 | 1.0001 | 102
39.6667 | 2380 | 30.9499 | 1.0001 | 101
39.7333 | 2384 | 30.9475 | 1.0001 | 101
39.8 | 2388 | 30.946 | 1.0001 | 102
39.8667 | 2392 | 30.94 | 1.0001 | 101
39.9333 | 2396 | 30.9331 | 1.0001 | 102
40 | 2400 | 30.9421 | 1.0001 | 101
40.0667 | 2404 | 30.9359 | 1.0001 | 102
40.1333 | 2408 | 30.9475 | 1.0001 | 102
40.2 | 2412 | 30.976 | 1.0001 | 101
40.2667 | 2416 | 30.975 | 1.0001 | 101
40.3333 | 2420 | 30.9741 | 1.0001 | 101
40.4 | 2424 | 30.9605 | 1.0001 | 101
40.4667 | 2428 | 30.9362 | 1.0001 | 101
40.5333 | 2432 | 30.9203 | 1.0001 | 101
40.6 | 2436 | 30.9348 | 1.0001 | 102
40.6667 | 2440 | 30.9151 | 1.0001 | 101
40.7333 | 2444 | 30.905 | 1.0001 | 102
40.8 | 2448 | 30.9121 | 1.0001 | 102
40.8667 | 2452 | 30.9235 | 1.0001 | 102
40.9333 | 2456 | 30.913 | 1.0001 | 102
41 | 2460 | 30.9202 | 1.0001 | 102
41.0667 | 2464 | 30.9347 | 1.0001 | 101
41.1333 | 2468 | 30.9153 | 1.0001 | 101
41.2 | 2472 | 30.9479 | 1.0001 | 102
41.2667 | 2476 | 30.949 | 1.0001 | 101
41.3333 | 2480 | 30.9378 | 1.0001 | 101
41.4 | 2484 | 30.9421 | 1.0001 | 101
41.4667 | 2488 | 30.9491 | 1.0001 | 101
41.5333 | 2492 | 30.9477 | 1.0001 | 101
41.6 | 2496 | 30.9298 | 1.0001 | 102
41.6667 | 2500 | 30.9364 | 1.0001 | 101
41.7333 | 2504 | 30.9457 | 1.0001 | 101
41.8 | 2508 | 30.934 | 1.0001 | 101
41.8667 | 2512 | 30.9283 | 1.0001 | 102
41.9333 | 2516 | 30.9397 | 1.0001 | 102
42 | 2520 | 30.9516 | 1.0001 | 101
42.0667 | 2524 | 30.9496 | 1.0001 | 101
42.1333 | 2528 | 30.9695 | 1.0001 | 101
42.2 | 2532 | 30.9881 | 1.0001 | 101
42.2667 | 2536 | 30.9886 | 1.0001 | 101
42.3333 | 2540 | 30.9754 | 1.0001 | 102
42.4 | 2544 | 30.9736 | 1.0001 | 101
42.4667 | 2548 | 30.9674 | 1.0001 | 102
42.5333 | 2552 | 30.9631 | 1.0001 | 101
42.6 | 2556 | 30.9733 | 1.0001 | 101
42.6667 | 2560 | 30.9726 | 1.0001 | 102
42.7333 | 2564 | 30.9662 | 1.0001 | 100
42.8 | 2568 | 30.9589 | 1.0001 | 101
42.8667 | 2572 | 30.9373 | 1.0001 | 101
42.9333 | 2576 | 30.9558 | 1.0001 | 100
43 | 2580 | 30.9397 | 1.0001 | 101
43.0667 | 2584 | 30.9427 | 1.0001 | 101
43.1333 | 2588 | 30.9436 | 1.0001 | 101
43.2 | 2592 | 30.9319 | 1.0001 | 100
43.2667 | 2596 | 30.9078 | 1.0001 | 101
43.3333 | 2600 | 30.9157 | 1.0001 | 102
43.4 | 2604 | 30.9361 | 1.0001 | 103
43.4667 | 2608 | 30.9264 | 1.0001 | 101
43.5333 | 2612 | 30.9192 | 1.0001 | 102
43.6 | 2616 | 30.9335 | 1.0001 | 102
43.6667 | 2620 | 30.9426 | 1.0001 | 101
43.7333 | 2624 | 30.947 | 1.0001 | 101
43.8 | 2628 | 30.9529 | 1.0001 | 100
43.8667 | 2632 | 30.9414 | 1.0001 | 101
43.9333 | 2636 | 30.9462 | 1.0001 | 102
44 | 2640 | 30.9388 | 1.0001 | 102
44.0667 | 2644 | 30.9492 | 1.0001 | 102
44.1333 | 2648 | 30.9609 | 1.0001 | 101
44.2 | 2652 | 30.9615 | 1.0001 | 101
44.2667 | 2656 | 30.9697 | 1.0001 | 102
44.3333 | 2660 | 30.9683 | 1.0001 | 102
44.4 | 2664 | 30.9493 | 1.0001 | 102
44.4667 | 2668 | 30.9535 | 1.0001 | 101
44.5333 | 2672 | 30.9573 | 1.0001 | 103
44.6 | 2676 | 30.9497 | 1.0001 | 101
44.6667 | 2680 | 30.9561 | 1.0001 | 103
44.7333 | 2684 | 30.9456 | 1.0001 | 102
44.8 | 2688 | 30.9389 | 1.0001 | 101
44.8667 | 2692 | 30.9522 | 1.0001 | 102
44.9333 | 2696 | 30.9676 | 1.0001 | 102
45 | 2700 | 30.9812 | 1.0001 | 102
45.0667 | 2704 | 30.996 | 1.0001 | 102
45.1333 | 2708 | 30.9744 | 1.0001 | 101
45.2 | 2712 | 30.9596 | 1.0001 | 102
45.2667 | 2716 | 30.9574 | 1.0001 | 102
45.3333 | 2720 | 30.9505 | 1.0001 | 102
45.4 | 2724 | 30.9513 | 1.0001 | 102
45.4667 | 2728 | 30.9564 | 1.0001 | 102
45.5333 | 2732 | 30.9618 | 1.0001 | 102
45.6 | 2736 | 30.9748 | 1.0001 | 102
45.6667 | 2740 | 30.9791 | 1.0001 | 101
45.7333 | 2744 | 30.986 | 1.0001 | 102
45.8 | 2748 | 30.9742 | 1.0001 | 102
45.8667 | 2752 | 30.9902 | 1.0001 | 102
45.9333 | 2756 | 30.9924 | 1.0001 | 101
46 | 2760 | 30.9923 | 1.0001 | 102
46.0667 | 2764 | 30.9987 | 1.0001 | 101
46.1333 | 2768 | 30.9873 | 1.0001 | 101
46.2 | 2772 | 30.986 | 1.0001 | 101
46.2667 | 2776 | 31.0025 | 1.0001 | 102
46.3333 | 2780 | 31.0117 | 1.0001 | 102
46.4 | 2784 | 31.0171 | 1.0001 | 101
46.4667 | 2788 | 31.0238 | 1.0001 | 102
46.5333 | 2792 | 31.0155 | 1.0001 | 102
46.6 | 2796 | 31.0171 | 1.0001 | 103
46.6667 | 2800 | 31.0336 | 1.0001 | 101
46.7333 | 2804 | 31.0282 | 1.0001 | 103
46.8 | 2808 | 31.0316 | 1.0001 | 102
46.8667 | 2812 | 31.045 | 1.0001 | 101
46.9333 | 2816 | 31.0382 | 1.0001 | 102
47 | 2820 | 31.0564 | 1.0001 | 101
47.0667 | 2824 | 31.0517 | 1.0001 | 102
47.1333 | 2828 | 31.0649 | 1.0001 | 102
47.2 | 2832 | 31.0718 | 1.0001 | 103
47.2667 | 2836 | 31.0575 | 1.0001 | 102
47.3333 | 2840 | 31.0436 | 1.0001 | 102
47.4 | 2844 | 31.0505 | 1.0001 | 102
47.4667 | 2848 | 31.042 | 1.0001 | 102
47.5333 | 2852 | 31.051 | 1.0001 | 101
47.6 | 2856 | 31.034 | 1.0001 | 101
47.6667 | 2860 | 31.0258 | 1.0001 | 102
47.7333 | 2864 | 31.0155 | 1.0001 | 102
47.8 | 2868 | 31.0077 | 1.0001 | 102
47.8667 | 2872 | 31.0127 | 1.0001 | 102
47.9333 | 2876 | 31.0054 | 1.0001 | 102
48 | 2880 | 31.0192 | 1.0001 | 102
48.0667 | 2884 | 31.0006 | 1.0001 | 102
48.1333 | 2888 | 30.9943 | 1.0001 | 102
48.2 | 2892 | 30.9922 | 1.0001 | 102
48.2667 | 2896 | 31.0053 | 1.0001 | 102
48.3333 | 2900 | 31.0057 | 1.0001 | 101
48.4 | 2904 | 31.0159 | 1.0001 | 102
48.4667 | 2908 | 31.014 | 1.0001 | 102
48.5333 | 2912 | 31.0165 | 1.0001 | 101
48.6 | 2916 | 31.0136 | 1.0001 | 102
48.6667 | 2920 | 31.008 | 1.0001 | 101
48.7333 | 2924 | 30.9981 | 1.0001 | 102
48.8 | 2928 | 30.9942 | 1.0001 | 102
48.8667 | 2932 | 30.997 | 1.0001 | 102
48.9333 | 2936 | 30.9983 | 1.0001 | 101
49 | 2940 | 30.9927 | 1.0001 | 102
49.0667 | 2944 | 30.9896 | 1.0001 | 102
49.1333 | 2948 | 30.9852 | 1.0001 | 102
49.2 | 2952 | 30.9599 | 1.0001 | 103
49.2667 | 2956 | 30.9705 | 1.0001 | 101
49.3333 | 2960 | 30.9578 | 1.0001 | 103
49.4 | 2964 | 30.9282 | 1.0001 | 101
49.4667 | 2968 | 30.9231 | 1.0001 | 101
49.5333 | 2972 | 30.9369 | 1.0001 | 101
49.6 | 2976 | 30.9326 | 1.0001 | 102
49.6667 | 2980 | 30.9396 | 1.0001 | 102
49.7333 | 2984 | 30.9533 | 1.0001 | 102
49.8 | 2988 | 30.956 | 1.0001 | 103
49.8667 | 2992 | 30.9317 | 1.0001 | 103
49.9333 | 2996 | 30.9444 | 1.0001 | 101
50 | 3000 | 30.9661 | 1.0001 | 101
50.0667 | 3004 | 30.9658 | 1.0001 | 102
50.1333 | 3008 | 30.9423 | 1.0001 | 102
50.2 | 3012 | 30.9594 | 1.0001 | 101
50.2667 | 3016 | 30.9558 | 1.0001 | 101
50.3333 | 3020 | 30.9444 | 1.0001 | 103
50.4 | 3024 | 30.9404 | 1.0001 | 101
50.4667 | 3028 | 30.9396 | 1.0001 | 102
50.5333 | 3032 | 30.9334 | 1.0001 | 102
50.6 | 3036 | 30.9263 | 1.0001 | 101
50.6667 | 3040 | 30.9265 | 1.0001 | 102
50.7333 | 3044 | 30.9362 | 1.0001 | 101
50.8 | 3048 | 30.9355 | 1.0001 | 101
50.8667 | 3052 | 30.9508 | 1.0001 | 102
50.9333 | 3056 | 30.9484 | 1.0001 | 101
51 | 3060 | 30.9514 | 1.0001 | 101
51.0667 | 3064 | 30.9531 | 1.0001 | 102
51.1333 | 3068 | 30.9271 | 1.0001 | 101
51.2 | 3072 | 30.9209 | 1.0001 | 101
51.2667 | 3076 | 30.9277 | 1.0001 | 101
51.3333 | 3080 | 30.9241 | 1.0001 | 102
51.4 | 3084 | 30.9149 | 1.0001 | 101
51.4667 | 3088 | 30.9231 | 1.0001 | 102
51.5333 | 3092 | 30.9201 | 1.0001 | 102
51.6 | 3096 | 30.9433 | 1.0001 | 102
51.6667 | 3100 | 30.9394 | 1.0001 | 101
51.7333 | 3104 | 30.9308 | 1.0001 | 102
51.8 | 3108 | 30.9006 | 1.0001 | 103
51.8667 | 3112 | 30.9077 | 1.0001 | 102
51.9333 | 3116 | 30.9111 | 1.0001 | 101
52 | 3120 | 30.937 | 1.0001 | 102
52.0667 | 3124 | 30.9532 | 1.0001 | 101
52.1333 | 3128 | 30.9557 | 1.0001 | 101
52.2 | 3132 | 30.9499 | 1.0001 | 102
52.2667 | 3136 | 30.9434 | 1.0001 | 101
52.3333 | 3140 | 30.958 | 1.0001 | 102
52.4 | 3144 | 30.9571 | 1.0001 | 101
52.4667 | 3148 | 30.9561 | 1.0001 | 101
52.5333 | 3152 | 30.9581 | 1.0001 | 101
52.6 | 3156 | 30.9548 | 1.0001 | 101
52.6667 | 3160 | 30.9397 | 1.0001 | 102
52.7333 | 3164 | 30.9343 | 1.0001 | 101
52.8 | 3168 | 30.9155 | 1.0001 | 102
52.8667 | 3172 | 30.9128 | 1.0001 | 101
52.9333 | 3176 | 30.9079 | 1.0001 | 102
53 | 3180 | 30.9144 | 1.0001 | 101
53.0667 | 3184 | 30.9271 | 1.0001 | 102
53.1333 | 3188 | 30.9216 | 1.0001 | 101
53.2 | 3192 | 30.9137 | 1.0001 | 101
53.2667 | 3196 | 30.913 | 1.0001 | 102
53.3333 | 3200 | 30.9212 | 1.0001 | 101
53.4 | 3204 | 30.908 | 1.0001 | 101
53.4667 | 3208 | 30.9156 | 1.0001 | 101
53.5333 | 3212 | 30.8961 | 1.0001 | 101
53.6 | 3216 | 30.8918 | 1.0001 | 101
53.6667 | 3220 | 30.887 | 1.0001 | 101
53.7333 | 3224 | 30.8774 | 1.0001 | 101
53.8 | 3228 | 30.8917 | 1.0001 | 102
53.8667 | 3232 | 30.8812 | 1.0001 | 100
53.9333 | 3236 | 30.8922 | 1.0001 | 102
54 | 3240 | 30.8871 | 1.0001 | 102
54.0667 | 3244 | 30.8702 | 1.0001 | 101
54.1333 | 3248 | 30.9025 | 1.0001 | 101
54.2 | 3252 | 30.9082 | 1.0001 | 102
54.2667 | 3256 | 30.8981 | 1.0001 | 101
54.3333 | 3260 | 30.8991 | 1.0001 | 101
54.4 | 3264 | 30.8969 | 1.0001 | 101
54.4667 | 3268 | 30.9021 | 1.0001 | 100
54.5333 | 3272 | 30.8897 | 1.0001 | 101
54.6 | 3276 | 30.8846 | 1.0001 | 101
54.6667 | 3280 | 30.8876 | 1.0001 | 101
54.7333 | 3284 | 30.8915 | 1.0001 | 101
54.8 | 3288 | 30.8886 | 1.0001 | 100
54.8667 | 3292 | 30.9015 | 1.0001 | 101
54.9333 | 3296 | 30.8995 | 1.0001 | 101
55 | 3300 | 30.8996 | 1.0001 | 101
55.0667 | 3304 | 30.8872 | 1.0001 | 103
55.1333 | 3308 | 30.8917 | 1.0001 | 102
55.2 | 3312 | 30.8975 | 1.0001 | 102
55.2667 | 3316 | 30.9145 | 1.0001 | 102
55.3333 | 3320 | 30.9204 | 1.0001 | 102
55.4 | 3324 | 30.9132 | 1.0001 | 100
55.4667 | 3328 | 30.9201 | 1.0001 | 101
55.5333 | 3332 | 30.9278 | 1.0001 | 101
55.6 | 3336 | 30.9194 | 1.0001 | 102
55.6667 | 3340 | 30.9062 | 1.0001 | 101
55.7333 | 3344 | 30.915 | 1.0001 | 101
55.8 | 3348 | 30.9273 | 1.0001 | 101
55.8667 | 3352 | 30.9184 | 1.0001 | 101
55.9333 | 3356 | 30.9188 | 1.0001 | 101
56 | 3360 | 30.9084 | 1.0001 | 102
56.0667 | 3364 | 30.9053 | 1.0001 | 101
56.1333 | 3368 | 30.9131 | 1.0001 | 101
56.2 | 3372 | 30.9078 | 1.0001 | 102
56.2667 | 3376 | 30.8993 | 1.0001 | 101
56.3333 | 3380 | 30.9088 | 1.0001 | 101
56.4 | 3384 | 30.915 | 1.0001 | 101
56.4667 | 3388 | 30.9284 | 1.0001 | 101
56.5333 | 3392 | 30.9155 | 1.0001 | 102
56.6 | 3396 | 30.9191 | 1.0001 | 101
56.6667 | 3400 | 30.9153 | 1.0001 | 101
56.7333 | 3404 | 30.9164 | 1.0001 | 101
56.8 | 3408 | 30.9208 | 1.0001 | 102
56.8667 | 3412 | 30.9345 | 1.0001 | 102
56.9333 | 3416 | 30.9479 | 1.0001 | 101
57 | 3420 | 30.9532 | 1.0001 | 103
57.0667 | 3424 | 30.9545 | 1.0001 | 102
57.1333 | 3428 | 30.9383 | 1.0001 | 101
57.2 | 3432 | 30.9231 | 1.0001 | 102
57.2667 | 3436 | 30.9258 | 1.0001 | 102
57.3333 | 3440 | 30.9255 | 1.0001 | 103
57.4 | 3444 | 30.9289 | 1.0001 | 102
57.4667 | 3448 | 30.9308 | 1.0001 | 101
57.5333 | 3452 | 30.9226 | 1.0001 | 101
57.6 | 3456 | 30.919 | 1.0001 | 102
57.6667 | 3460 | 30.8982 | 1.0001 | 101
57.7333 | 3464 | 30.889 | 1.0001 | 101
57.8 | 3468 | 30.8966 | 1.0001 | 101
57.8667 | 3472 | 30.9108 | 1.0001 | 102
57.9333 | 3476 | 30.8963 | 1.0001 | 101
58 | 3480 | 30.9037 | 1.0001 | 101
58.0667 | 3484 | 30.9117 | 1.0001 | 104
58.1333 | 3488 | 30.9336 | 1.0001 | 102
58.2 | 3492 | 30.9331 | 1.0001 | 101
58.2667 | 3496 | 30.9283 | 1.0001 | 102
58.3333 | 3500 | 30.9184 | 1.0001 | 102
58.4 | 3504 | 30.9389 | 1.0001 | 102
58.4667 | 3508 | 30.9232 | 1.0001 | 102
58.5333 | 3512 | 30.9339 | 1.0001 | 102
58.6 | 3516 | 30.9316 | 1.0001 | 103
58.6667 | 3520 | 30.93 | 1.0001 | 101
58.7333 | 3524 | 30.9226 | 1.0001 | 102
58.8 | 3528 | 30.9277 | 1.0001 | 102
58.8667 | 3532 | 30.9254 | 1.0001 | 101
58.9333 | 3536 | 30.9102 | 1.0001 | 101
59 | 3540 | 30.9026 | 1.0001 | 102
59.0667 | 3544 | 30.9133 | 1.0001 | 102
59.1333 | 3548 | 30.9101 | 1.0001 | 101
59.2 | 3552 | 30.9064 | 1.0001 | 102
59.2667 | 3556 | 30.9116 | 1.0001 | 100
59.3333 | 3560 | 30.9195 | 1.0001 | 101
59.4 | 3564 | 30.912 | 1.0001 | 102
59.4667 | 3568 | 30.8977 | 1.0001 | 102
59.5333 | 3572 | 30.907 | 1.0001 | 100
59.6 | 3576 | 30.8872 | 1.0001 | 101
59.6667 | 3580 | 30.9086 | 1.0001 | 102
59.7333 | 3584 | 30.9112 | 1.0001 | 101
59.8 | 3588 | 30.9129 | 1.0001 | 101
59.8667 | 3592 | 30.9232 | 1.0001 | 102
59.9333 | 3596 | 30.9453 | 1.0001 | 101
60 | 3600 | 30.9521 | 1.0001 | 102
60.0667 | 3604 | 30.9605 | 1.0001 | 102
60.1333 | 3608 | 30.9693 | 1.0001 | 102
60.2 | 3612 | 30.9688 | 1.0001 | 102
60.2667 | 3616 | 30.9744 | 1.0001 | 102
60.3333 | 3620 | 30.9779 | 1.0001 | 102
60.4 | 3624 | 31.0006 | 1.0001 | 101
60.4667 | 3628 | 30.9919 | 1.0001 | 102
60.5333 | 3632 | 30.9987 | 1.0001 | 102
60.6 | 3636 | 31.0021 | 1.0001 | 103
60.6667 | 3640 | 30.9852 | 1.0001 | 103
60.7333 | 3644 | 30.9902 | 1.0001 | 102
60.8 | 3648 | 30.9973 | 1.0001 | 102
60.8667 | 3652 | 31.0043 | 1.0001 | 102
60.9333 | 3656 | 30.9915 | 1.0001 | 101
61 | 3660 | 30.9833 | 1.0001 | 102
61.0667 | 3664 | 30.9754 | 1.0001 | 102
61.1333 | 3668 | 30.969 | 1.0001 | 102
61.2 | 3672 | 30.974 | 1.0001 | 103
61.2667 | 3676 | 30.9929 | 1.0001 | 102
61.3333 | 3680 | 31.0058 | 1.0001 | 102
61.4 | 3684 | 31.0207 | 1.0001 | 102
61.4667 | 3688 | 31.0365 | 1.0001 | 103
61.5333 | 3692 | 31.0228 | 1.0001 | 101
61.6 | 3696 | 31.0143 | 1.0001 | 102
61.6667 | 3700 | 31.0187 | 1.0001 | 103
61.7333 | 3704 | 31.0176 | 1.0001 | 102
61.8 | 3708 | 31.0208 | 1.0001 | 102
61.8667 | 3712 | 31.0327 | 1.0001 | 103
61.9333 | 3716 | 31.0505 | 1.0001 | 103
62 | 3720 | 31.0415 | 1.0001 | 102
62.0667 | 3724 | 31.029 | 1.0001 | 102
62.1333 | 3728 | 31.0339 | 1.0001 | 103
62.2 | 3732 | 31.0393 | 1.0001 | 102
62.2667 | 3736 | 31.0411 | 1.0001 | 103
62.3333 | 3740 | 31.0453 | 1.0001 | 101
62.4 | 3744 | 31.043 | 1.0001 | 103
62.4667 | 3748 | 31.0382 | 1.0001 | 103
62.5333 | 3752 | 31.0376 | 1.0001 | 103
62.6 | 3756 | 31.0264 | 1.0001 | 103
62.6667 | 3760 | 31.0271 | 1.0001 | 102
62.7333 | 3764 | 31.0204 | 1.0001 | 103
62.8 | 3768 | 31.0327 | 1.0001 | 102
62.8667 | 3772 | 31.0311 | 1.0001 | 102
62.9333 | 3776 | 31.0465 | 1.0001 | 103
63 | 3780 | 31.0223 | 1.0001 | 103
63.0667 | 3784 | 31.0288 | 1.0001 | 102
63.1333 | 3788 | 31.0298 | 1.0001 | 102
63.2 | 3792 | 31.0552 | 1.0001 | 102
63.2667 | 3796 | 31.0508 | 1.0001 | 103
63.3333 | 3800 | 31.0419 | 1.0001 | 103
63.4 | 3804 | 31.0372 | 1.0001 | 102
63.4667 | 3808 | 31.0422 | 1.0001 | 102
63.5333 | 3812 | 31.0332 | 1.0001 | 104
63.6 | 3816 | 31.0503 | 1.0001 | 103
63.6667 | 3820 | 31.0555 | 1.0001 | 103
63.7333 | 3824 | 31.0486 | 1.0001 | 103
63.8 | 3828 | 31.041 | 1.0001 | 103
63.8667 | 3832 | 31.0441 | 1.0001 | 102
63.9333 | 3836 | 31.0534 | 1.0001 | 103
64 | 3840 | 31.0705 | 1.0001 | 104
64.0667 | 3844 | 31.0612 | 1.0001 | 103
64.1333 | 3848 | 31.0555 | 1.0001 | 102
64.2 | 3852 | 31.0482 | 1.0001 | 102
64.2667 | 3856 | 31.0418 | 1.0001 | 103
64.3333 | 3860 | 31.0503 | 1.0001 | 104
64.4 | 3864 | 31.0782 | 1.0001 | 103
64.4667 | 3868 | 31.0986 | 1.0001 | 102
64.5333 | 3872 | 31.0892 | 1.0001 | 103
64.6 | 3876 | 31.0753 | 1.0001 | 104
64.6667 | 3880 | 31.0709 | 1.0001 | 103
64.7333 | 3884 | 31.0723 | 1.0001 | 103
64.8 | 3888 | 31.0695 | 1.0001 | 103
64.8667 | 3892 | 31.0786 | 1.0001 | 103
64.9333 | 3896 | 31.082 | 1.0001 | 104
65 | 3900 | 31.0773 | 1.0001 | 102
65.0667 | 3904 | 31.077 | 1.0001 | 103
65.1333 | 3908 | 31.0673 | 1.0001 | 103
65.2 | 3912 | 31.0608 | 1.0001 | 103
65.2667 | 3916 | 31.0648 | 1.0001 | 103
65.3333 | 3920 | 31.0553 | 1.0001 | 103
65.4 | 3924 | 31.0675 | 1.0001 | 104
65.4667 | 3928 | 31.0593 | 1.0001 | 103
65.5333 | 3932 | 31.0646 | 1.0001 | 104
65.6 | 3936 | 31.07 | 1.0001 | 103
65.6667 | 3940 | 31.0846 | 1.0001 | 103
65.7333 | 3944 | 31.0983 | 1.0001 | 103
65.8 | 3948 | 31.0913 | 1.0001 | 103
65.8667 | 3952 | 31.0892 | 1.0001 | 103
65.9333 | 3956 | 31.0945 | 1.0001 | 103
66 | 3960 | 31.0936 | 1.0001 | 104
66.0667 | 3964 | 31.0707 | 1.0001 | 103
66.1333 | 3968 | 31.0886 | 1.0001 | 103
66.2 | 3972 | 31.0922 | 1.0001 | 103
66.2667 | 3976 | 31.0982 | 1.0001 | 103
66.3333 | 3980 | 31.0798 | 1.0001 | 104
66.4 | 3984 | 31.075 | 1.0001 | 103
66.4667 | 3988 | 31.0824 | 1.0001 | 103
66.5333 | 3992 | 31.0956 | 1.0001 | 103
66.6 | 3996 | 31.0993 | 1.0001 | 104
66.6667 | 4000 | 31.1035 | 1.0001 | 104
66.7333 | 4004 | 31.0927 | 1.0001 | 103
66.8 | 4008 | 31.1033 | 1.0001 | 103
66.8667 | 4012 | 31.0998 | 1.0001 | 104
66.9333 | 4016 | 31.1088 | 1.0001 | 103
67 | 4020 | 31.1073 | 1.0001 | 104
67.0667 | 4024 | 31.1186 | 1.0001 | 105
67.1333 | 4028 | 31.1372 | 1.0001 | 104
67.2 | 4032 | 31.1259 | 1.0001 | 104
67.2667 | 4036 | 31.1135 | 1.0001 | 104
67.3333 | 4040 | 31.1138 | 1.0001 | 104
67.4 | 4044 | 31.1265 | 1.0001 | 104
67.4667 | 4048 | 31.1299 | 1.0001 | 103
67.5333 | 4052 | 31.119 | 1.0001 | 104
67.6 | 4056 | 31.1068 | 1.0001 | 104
67.6667 | 4060 | 31.1153 | 1.0001 | 104
67.7333 | 4064 | 31.1025 | 1.0001 | 104
67.8 | 4068 | 31.1268 | 1.0001 | 105
67.8667 | 4072 | 31.1263 | 1.0001 | 105
67.9333 | 4076 | 31.1255 | 1.0001 | 105
68 | 4080 | 31.1167 | 1.0001 | 103
68.0667 | 4084 | 31.1322 | 1.0001 | 105
68.1333 | 4088 | 31.1152 | 1.0001 | 104
68.2 | 4092 | 31.1113 | 1.0001 | 105
68.2667 | 4096 | 31.1031 | 1.0001 | 105
68.3333 | 4100 | 31.1125 | 1.0001 | 105
68.4 | 4104 | 31.1055 | 1.0001 | 104
68.4667 | 4108 | 31.0973 | 1.0001 | 105
68.5333 | 4112 | 31.0949 | 1.0001 | 105
68.6 | 4116 | 31.0881 | 1.0001 | 104
68.6667 | 4120 | 31.0954 | 1.0001 | 105
68.7333 | 4124 | 31.1075 | 1.0001 | 105
68.8 | 4128 | 31.1326 | 1.0001 | 104
68.8667 | 4132 | 31.1147 | 1.0001 | 104
68.9333 | 4136 | 31.1306 | 1.0001 | 104
69 | 4140 | 31.1283 | 1.0001 | 104
69.0667 | 4144 | 31.1308 | 1.0001 | 105
69.1333 | 4148 | 31.131 | 1.0001 | 105
69.2 | 4152 | 31.1212 | 1.0001 | 104
69.2667 | 4156 | 31.1081 | 1.0001 | 104
69.3333 | 4160 | 31.1119 | 1.0001 | 105
69.4 | 4164 | 31.1312 | 1.0001 | 104
69.4667 | 4168 | 31.1386 | 1.0001 | 105
69.5333 | 4172 | 31.1332 | 1.0001 | 105
69.6 | 4176 | 31.1333 | 1.0001 | 105
69.6667 | 4180 | 31.1405 | 1.0001 | 104
69.7333 | 4184 | 31.1363 | 1.0001 | 105
69.8 | 4188 | 31.1294 | 1.0001 | 105
69.8667 | 4192 | 31.1251 | 1.0001 | 105
69.9333 | 4196 | 31.1101 | 1.0001 | 105
70 | 4200 | 31.1166 | 1.0001 | 104
70.0667 | 4204 | 31.1236 | 1.0001 | 105
70.1333 | 4208 | 31.137 | 1.0001 | 104
70.2 | 4212 | 31.1615 | 1.0001 | 105
70.2667 | 4216 | 31.1479 | 1.0001 | 105
70.3333 | 4220 | 31.1461 | 1.0001 | 106
70.4 | 4224 | 31.1492 | 1.0001 | 105
70.4667 | 4228 | 31.1383 | 1.0001 | 105
70.5333 | 4232 | 31.1155 | 1.0001 | 106
70.6 | 4236 | 31.1175 | 1.0001 | 105
70.6667 | 4240 | 31.1252 | 1.0001 | 104
70.7333 | 4244 | 31.1179 | 1.0001 | 106
70.8 | 4248 | 31.1381 | 1.0001 | 106
70.8667 | 4252 | 31.1258 | 1.0001 | 105
70.9333 | 4256 | 31.1057 | 1.0001 | 106
71 | 4260 | 31.1108 | 1.0001 | 105
71.0667 | 4264 | 31.1322 | 1.0001 | 105
71.1333 | 4268 | 31.1376 | 1.0001 | 105
71.2 | 4272 | 31.1228 | 1.0001 | 106
71.2667 | 4276 | 31.1364 | 1.0001 | 106
71.3333 | 4280 | 31.1365 | 1.0001 | 106
71.4 | 4284 | 31.143 | 1.0001 | 105
71.4667 | 4288 | 31.158 | 1.0001 | 105
71.5333 | 4292 | 31.1587 | 1.0001 | 106
71.6 | 4296 | 31.159 | 1.0001 | 105
71.6667 | 4300 | 31.1551 | 1.0001 | 104
71.7333 | 4304 | 31.1589 | 1.0001 | 105
71.8 | 4308 | 31.1601 | 1.0001 | 105
71.8667 | 4312 | 31.1804 | 1.0001 | 106
71.9333 | 4316 | 31.1749 | 1.0001 | 104
72 | 4320 | 31.1762 | 1.0001 | 106
72.0667 | 4324 | 31.1808 | 1.0001 | 105
72.1333 | 4328 | 31.1921 | 1.0001 | 106
72.2 | 4332 | 31.1843 | 1.0001 | 105
72.2667 | 4336 | 31.1865 | 1.0001 | 104
72.3333 | 4340 | 31.1751 | 1.0001 | 105
72.4 | 4344 | 31.1672 | 1.0001 | 105
72.4667 | 4348 | 31.1725 | 1.0001 | 106
72.5333 | 4352 | 31.1914 | 1.0001 | 105
72.6 | 4356 | 31.189 | 1.0001 | 105
72.6667 | 4360 | 31.1827 | 1.0001 | 106
72.7333 | 4364 | 31.1665 | 1.0001 | 105
72.8 | 4368 | 31.1596 | 1.0001 | 106
72.8667 | 4372 | 31.1661 | 1.0001 | 105
72.9333 | 4376 | 31.1682 | 1.0001 | 105
73 | 4380 | 31.1717 | 1.0001 | 106
73.0667 | 4384 | 31.178 | 1.0001 | 105
73.1333 | 4388 | 31.1861 | 1.0001 | 105
73.2 | 4392 | 31.1889 | 1.0001 | 105
73.2667 | 4396 | 31.1912 | 1.0001 | 105
73.3333 | 4400 | 31.1896 | 1.0001 | 105
73.4 | 4404 | 31.1818 | 1.0001 | 106
73.4667 | 4408 | 31.1729 | 1.0001 | 104
73.5333 | 4412 | 31.1623 | 1.0001 | 105
73.6 | 4416 | 31.1711 | 1.0001 | 106
73.6667 | 4420 | 31.1672 | 1.0001 | 105
73.7333 | 4424 | 31.1909 | 1.0001 | 107
73.8 | 4428 | 31.2066 | 1.0001 | 106
73.8667 | 4432 | 31.1967 | 1.0001 | 106
73.9333 | 4436 | 31.2097 | 1.0001 | 106
74 | 4440 | 31.2126 | 1.0001 | 106
74.0667 | 4444 | 31.2174 | 1.0001 | 105
74.1333 | 4448 | 31.2288 | 1.0001 | 107
74.2 | 4452 | 31.2377 | 1.0001 | 107
74.2667 | 4456 | 31.2312 | 1.0001 | 106
74.3333 | 4460 | 31.2451 | 1.0001 | 106
74.4 | 4464 | 31.2506 | 1.0001 | 105
74.4667 | 4468 | 31.2437 | 1.0001 | 107
74.5333 | 4472 | 31.2499 | 1.0001 | 105
74.6 | 4476 | 31.2465 | 1.0001 | 106
74.6667 | 4480 | 31.2348 | 1.0001 | 106
74.7333 | 4484 | 31.2363 | 1.0001 | 106
74.8 | 4488 | 31.2415 | 1.0001 | 105
74.8667 | 4492 | 31.2292 | 1.0001 | 107
74.9333 | 4496 | 31.2375 | 1.0001 | 106
75 | 4500 | 31.216 | 1.0001 | 106
75.0667 | 4504 | 31.2086 | 1.0001 | 106
75.1333 | 4508 | 31.2439 | 1.0001 | 106
75.2 | 4512 | 31.2667 | 1.0001 | 105
75.2667 | 4516 | 31.2802 | 1.0001 | 106
75.3333 | 4520 | 31.2705 | 1.0001 | 106
75.4 | 4524 | 31.2538 | 1.0001 | 107
75.4667 | 4528 | 31.2549 | 1.0001 | 106
75.5333 | 4532 | 31.2464 | 1.0001 | 106
75.6 | 4536 | 31.2527 | 1.0001 | 107
75.6667 | 4540 | 31.2482 | 1.0001 | 107
75.7333 | 4544 | 31.2464 | 1.0001 | 106
75.8 | 4548 | 31.2464 | 1.0001 | 106
75.8667 | 4552 | 31.2447 | 1.0001 | 106
75.9333 | 4556 | 31.2442 | 1.0001 | 106
76 | 4560 | 31.2432 | 1.0001 | 106
76.0667 | 4564 | 31.238 | 1.0001 | 106
76.1333 | 4568 | 31.2449 | 1.0001 | 108
76.2 | 4572 | 31.249 | 1.0001 | 107
76.2667 | 4576 | 31.2513 | 1.0001 | 106
76.3333 | 4580 | 31.2448 | 1.0001 | 107
76.4 | 4584 | 31.2437 | 1.0001 | 106
76.4667 | 4588 | 31.2362 | 1.0001 | 106
76.5333 | 4592 | 31.2303 | 1.0001 | 106
76.6 | 4596 | 31.23 | 1.0001 | 106
76.6667 | 4600 | 31.2304 | 1.0001 | 107
76.7333 | 4604 | 31.2343 | 1.0001 | 107
76.8 | 4608 | 31.241 | 1.0001 | 107
76.8667 | 4612 | 31.2338 | 1.0001 | 107
76.9333 | 4616 | 31.2402 | 1.0001 | 106
77 | 4620 | 31.2472 | 1.0001 | 106
77.0667 | 4624 | 31.2419 | 1.0001 | 108
77.1333 | 4628 | 31.2463 | 1.0001 | 107
77.2 | 4632 | 31.2426 | 1.0001 | 106
77.2667 | 4636 | 31.2586 | 1.0001 | 106
77.3333 | 4640 | 31.2507 | 1.0001 | 106
77.4 | 4644 | 31.2307 | 1.0001 | 108
77.4667 | 4648 | 31.2423 | 1.0001 | 106
77.5333 | 4652 | 31.2352 | 1.0001 | 107
77.6 | 4656 | 31.2184 | 1.0001 | 106
77.6667 | 4660 | 31.226 | 1.0001 | 107
77.7333 | 4664 | 31.2289 | 1.0001 | 107
77.8 | 4668 | 31.2129 | 1.0001 | 107
77.8667 | 4672 | 31.2213 | 1.0001 | 107
77.9333 | 4676 | 31.2361 | 1.0001 | 107
78 | 4680 | 31.234 | 1.0001 | 107
78.0667 | 4684 | 31.2292 | 1.0001 | 105
78.1333 | 4688 | 31.2354 | 1.0001 | 108
78.2 | 4692 | 31.2176 | 1.0001 | 106
78.2667 | 4696 | 31.2184 | 1.0001 | 106
78.3333 | 4700 | 31.1996 | 1.0001 | 107
78.4 | 4704 | 31.2119 | 1.0001 | 106
78.4667 | 4708 | 31.2015 | 1.0001 | 107
78.5333 | 4712 | 31.207 | 1.0001 | 106
78.6 | 4716 | 31.2194 | 1.0001 | 107
78.6667 | 4720 | 31.2145 | 1.0001 | 107
78.7333 | 4724 | 31.207 | 1.0001 | 107
78.8 | 4728 | 31.2247 | 1.0001 | 107
78.8667 | 4732 | 31.2332 | 1.0001 | 107
78.9333 | 4736 | 31.237 | 1.0001 | 107
79 | 4740 | 31.2399 | 1.0001 | 107
79.0667 | 4744 | 31.2176 | 1.0001 | 106
79.1333 | 4748 | 31.2285 | 1.0001 | 105
79.2 | 4752 | 31.2197 | 1.0001 | 106
79.2667 | 4756 | 31.2134 | 1.0001 | 106
79.3333 | 4760 | 31.2098 | 1.0001 | 105
79.4 | 4764 | 31.2013 | 1.0001 | 107
79.4667 | 4768 | 31.2216 | 1.0001 | 107
79.5333 | 4772 | 31.2126 | 1.0001 | 107
79.6 | 4776 | 31.2085 | 1.0001 | 106
79.6667 | 4780 | 31.2033 | 1.0001 | 107
79.7333 | 4784 | 31.2135 | 1.0001 | 107
79.8 | 4788 | 31.2173 | 1.0001 | 105
79.8667 | 4792 | 31.219 | 1.0001 | 107
79.9333 | 4796 | 31.2084 | 1.0001 | 107
80 | 4800 | 31.2126 | 1.0001 | 107
80.0667 | 4804 | 31.221 | 1.0001 | 107
80.1333 | 4808 | 31.2042 | 1.0001 | 107
80.2 | 4812 | 31.1994 | 1.0001 | 106
80.2667 | 4816 | 31.1744 | 1.0001 | 106
80.3333 | 4820 | 31.1819 | 1.0001 | 106
80.4 | 4824 | 31.1989 | 1.0001 | 105
80.4667 | 4828 | 31.2073 | 1.0001 | 106
80.5333 | 4832 | 31.217 | 1.0001 | 106
80.6 | 4836 | 31.2072 | 1.0001 | 107
80.6667 | 4840 | 31.217 | 1.0001 | 107
80.7333 | 4844 | 31.2211 | 1.0001 | 107
80.8 | 4848 | 31.2176 | 1.0001 | 106
80.8667 | 4852 | 31.2085 | 1.0001 | 106
80.9333 | 4856 | 31.2038 | 1.0001 | 106
81 | 4860 | 31.2152 | 1.0001 | 106
81.0667 | 4864 | 31.185 | 1.0001 | 107
81.1333 | 4868 | 31.1715 | 1.0001 | 106
81.2 | 4872 | 31.1859 | 1.0001 | 107
81.2667 | 4876 | 31.1882 | 1.0001 | 105
81.3333 | 4880 | 31.203 | 1.0001 | 107
81.4 | 4884 | 31.2046 | 1.0001 | 106
81.4667 | 4888 | 31.1972 | 1.0001 | 106
81.5333 | 4892 | 31.2047 | 1.0001 | 106
81.6 | 4896 | 31.209 | 1.0001 | 105
81.6667 | 4900 | 31.1961 | 1.0001 | 107
81.7333 | 4904 | 31.1873 | 1.0001 | 107
81.8 | 4908 | 31.1952 | 1.0001 | 107
81.8667 | 4912 | 31.2035 | 1.0001 | 106
81.9333 | 4916 | 31.2013 | 1.0001 | 107
82 | 4920 | 31.2174 | 1.0001 | 106
82.0667 | 4924 | 31.2053 | 1.0001 | 105
82.1333 | 4928 | 31.1978 | 1.0001 | 106
82.2 | 4932 | 31.1923 | 1.0001 | 106
82.2667 | 4936 | 31.1954 | 1.0001 | 106
82.3333 | 4940 | 31.2002 | 1.0001 | 106
82.4 | 4944 | 31.1724 | 1.0001 | 106
82.4667 | 4948 | 31.1703 | 1.0001 | 107
82.5333 | 4952 | 31.1629 | 1.0001 | 107
82.6 | 4956 | 31.1769 | 1.0001 | 106
82.6667 | 4960 | 31.1851 | 1.0001 | 105
82.7333 | 4964 | 31.1869 | 1.0001 | 106
82.8 | 4968 | 31.1888 | 1.0001 | 106
82.8667 | 4972 | 31.1952 | 1.0001 | 106
82.9333 | 4976 | 31.2059 | 1.0001 | 106
83 | 4980 | 31.1989 | 1.0001 | 107
83.0667 | 4984 | 31.1919 | 1.0001 | 107
83.1333 | 4988 | 31.1985 | 1.0001 | 105
83.2 | 4992 | 31.1966 | 1.0001 | 107
83.2667 | 4996 | 31.1922 | 1.0001 | 107
83.3333 | 5000 | 31.1838 | 1.0001 | 106
83.4 | 5004 | 31.1868 | 1.0001 | 107
83.4667 | 5008 | 31.1868 | 1.0001 | 106
83.5333 | 5012 | 31.1956 | 1.0001 | 107
83.6 | 5016 | 31.2206 | 1.0001 | 106
83.6667 | 5020 | 31.208 | 1.0001 | 106
83.7333 | 5024 | 31.2098 | 1.0001 | 107
83.8 | 5028 | 31.2121 | 1.0001 | 108
83.8667 | 5032 | 31.2017 | 1.0001 | 107
83.9333 | 5036 | 31.2119 | 1.0001 | 106
84 | 5040 | 31.2032 | 1.0001 | 107
84.0667 | 5044 | 31.1946 | 1.0001 | 106
84.1333 | 5048 | 31.1778 | 1.0001 | 107
84.2 | 5052 | 31.1743 | 1.0001 | 106
84.2667 | 5056 | 31.1698 | 1.0001 | 107
84.3333 | 5060 | 31.1959 | 1.0001 | 107
84.4 | 5064 | 31.1925 | 1.0001 | 106
84.4667 | 5068 | 31.2031 | 1.0001 | 107
84.5333 | 5072 | 31.2034 | 1.0001 | 107
84.6 | 5076 | 31.2262 | 1.0001 | 106
84.6667 | 5080 | 31.2169 | 1.0001 | 107
84.7333 | 5084 | 31.2304 | 1.0001 | 107
84.8 | 5088 | 31.2221 | 1.0001 | 107
84.8667 | 5092 | 31.215 | 1.0001 | 105
84.9333 | 5096 | 31.2042 | 1.0001 | 106
85 | 5100 | 31.1975 | 1.0001 | 109
85.0667 | 5104 | 31.2027 | 1.0001 | 107
85.1333 | 5108 | 31.2124 | 1.0001 | 106
85.2 | 5112 | 31.2108 | 1.0001 | 107
85.2667 | 5116 | 31.2104 | 1.0001 | 106
85.3333 | 5120 | 31.2016 | 1.0001 | 107
85.4 | 5124 | 31.2125 | 1.0001 | 106
85.4667 | 5128 | 31.2095 | 1.0001 | 108
85.5333 | 5132 | 31.2022 | 1.0001 | 106
85.6 | 5136 | 31.2243 | 1.0001 | 107
85.6667 | 5140 | 31.2383 | 1.0001 | 107
85.7333 | 5144 | 31.2306 | 1.0001 | 106
85.8 | 5148 | 31.229 | 1.0001 | 108
85.8667 | 5152 | 31.226 | 1.0001 | 108
85.9333 | 5156 | 31.2226 | 1.0001 | 106
86 | 5160 | 31.2268 | 1.0001 | 107
86.0667 | 5164 | 31.2149 | 1.0001 | 105
86.1333 | 5168 | 31.2105 | 1.0001 | 107
86.2 | 5172 | 31.1898 | 1.0001 | 107
86.2667 | 5176 | 31.1988 | 1.0001 | 106
86.3333 | 5180 | 31.1881 | 1.0001 | 108
86.4 | 5184 | 31.1746 | 1.0001 | 107
86.4667 | 5188 | 31.2024 | 1.0001 | 107
86.5333 | 5192 | 31.1993 | 1.0001 | 107
86.6 | 5196 | 31.1984 | 1.0001 | 107
86.6667 | 5200 | 31.1867 | 1.0001 | 107
86.7333 | 5204 | 31.1896 | 1.0001 | 106
86.8 | 5208 | 31.2095 | 1.0001 | 106
86.8667 | 5212 | 31.2079 | 1.0001 | 108
86.9333 | 5216 | 31.2062 | 1.0001 | 107
87 | 5220 | 31.2102 | 1.0001 | 107
87.0667 | 5224 | 31.2174 | 1.0001 | 107
87.1333 | 5228 | 31.2222 | 1.0001 | 107
87.2 | 5232 | 31.2095 | 1.0001 | 108
87.2667 | 5236 | 31.215 | 1.0001 | 107
87.3333 | 5240 | 31.2173 | 1.0001 | 107
87.4 | 5244 | 31.2215 | 1.0001 | 106
87.4667 | 5248 | 31.2141 | 1.0001 | 106
87.5333 | 5252 | 31.2131 | 1.0001 | 106
87.6 | 5256 | 31.2027 | 1.0001 | 106
87.6667 | 5260 | 31.1935 | 1.0001 | 107
87.7333 | 5264 | 31.2053 | 1.0001 | 106
87.8 | 5268 | 31.2103 | 1.0001 | 107
87.8667 | 5272 | 31.2061 | 1.0001 | 107
87.9333 | 5276 | 31.2283 | 1.0001 | 107
88 | 5280 | 31.2288 | 1.0001 | 107
88.0667 | 5284 | 31.2168 | 1.0001 | 106
88.1333 | 5288 | 31.216 | 1.0001 | 107
88.2 | 5292 | 31.2199 | 1.0001 | 107
88.2667 | 5296 | 31.2151 | 1.0001 | 108