## scandp_zero_test_short_feb2021
date | dp_ch1 | dp_ch2 | dp_ch3 | dp_ch4 | dp_ch5 | dp_ch6 | dp_ch7 | dp_ch8 | dp_ch9 | dp_ch10 | dp_ch11 | dp_ch12 | dp_ch13 | dp_ch14 | dp_ch15 | dp_ch16 | amb_temp | amb_rh | amb_pressure
18/02/2021-07:19:18 | 2.8167e-10 | -4.4733e-09 | -4.8267e-09 | 4.6717e-09 | 9.695e-09 | 1.0698e-08 | 9.2417e-09 | 2.6267e-08 | -1.1458e-08 | -4.91e-09 | -1.08e-09 | 4.5433e-09 | -8.9467e-09 | -1e-10 | -3.9483e-09 | 3.8733e-09 | 24.282 | 13 | 1025.2
18/02/2021-07:40:53 | -7e-10 | 9.2333e-10 | -3.8733e-09 | 1.2833e-09 | 9.53e-09 | 1.26e-08 | 1.2478e-08 | 3.1007e-08 | -1.2912e-08 | -3.4717e-09 | -1.04e-09 | 1.5767e-09 | -6.68e-09 | -5.1333e-10 | -3.9767e-09 | 1.8767e-09 | 23.966 | 12.7 | 1025.2
18/02/2021-08:02:27 | 1.4667e-09 | 3.595e-09 | -2.35e-10 | 4.1117e-09 | 1.2103e-08 | 1.4312e-08 | 1.0627e-08 | 2.99e-08 | -1.0597e-08 | -3.7617e-09 | 7.8333e-11 | 3.0617e-09 | -4.9983e-09 | -2.6083e-09 | -1.3567e-09 | 4.7417e-09 | 24.041 | 12.6 | 1025.2
18/02/2021-08:24:01 | -1.5083e-09 | 3.625e-09 | 1.4683e-09 | 3.675e-09 | 9.7683e-09 | 1.4173e-08 | 1.6362e-08 | 2.904e-08 | -1.416e-08 | -2.445e-09 | -8.7e-10 | 3.3983e-09 | -5.9667e-09 | -8.7833e-10 | -5.1617e-09 | 6.7167e-10 | 23.975 | 12.5 | 1024.6
18/02/2021-08:45:32 | -2.1367e-09 | 8.8333e-11 | -6.7333e-10 | 6.3467e-09 | 1.1838e-08 | 1.4425e-08 | 1.2047e-08 | 3.4165e-08 | -1.118e-08 | -1.6067e-09 | -1.385e-09 | 3.0733e-09 | -8.6317e-09 | -1.4517e-09 | -4.0533e-09 | 9.35e-10 | 23.999 | 12.4 | 1024.9
18/02/2021-09:07:06 | 7.0833e-10 | 1.82e-09 | -1.34e-09 | 5.9967e-09 | 1.1248e-08 | 1.3808e-08 | 1.6288e-08 | 2.9483e-08 | -7.7283e-09 | -4.0567e-09 | -3.6167e-10 | 3.6283e-09 | -5.905e-09 | -9.8333e-10 | -4.2933e-09 | 1.3883e-09 | 23.864 | 12.4 | 1025.1
18/02/2021-09:28:41 | 2.0567e-09 | 1.3233e-09 | 4e-10 | 5.3283e-09 | 1.0845e-08 | 1.1857e-08 | 1.2717e-08 | 2.7092e-08 | -1.0823e-08 | -3.7567e-09 | -8.7167e-10 | 2.3333e-09 | -5.8533e-09 | -1.3233e-09 | -2.5867e-09 | -4.0167e-10 | 23.916 | 12.4 | 1025.5
18/02/2021-09:50:15 | 2.0417e-09 | -4.4167e-10 | -1.09e-09 | 4.2917e-09 | 9.5833e-09 | 1.2538e-08 | 1.39e-08 | 2.7877e-08 | -1.2403e-08 | -2.1e-09 | 4.3333e-11 | 1.7583e-09 | -6.7983e-09 | -3.0183e-09 | -3.885e-09 | 2.6133e-09 | 23.957 | 12.2 | 1025.8
18/02/2021-10:11:54 | -1.49e-09 | -1.1183e-09 | -2.7717e-09 | 5.3833e-09 | 9.985e-09 | 1.2557e-08 | 1.2597e-08 | 2.9778e-08 | -1.2243e-08 | -4.6883e-09 | -4.4e-10 | 5.745e-09 | -4.8767e-09 | -6.1667e-10 | -4.3083e-09 | 2.4283e-09 | 24.014 | 12.2 | 1026.1
18/02/2021-10:33:29 | -8.7667e-10 | 7.1833e-10 | 1.5967e-09 | 3.2283e-09 | 1.5085e-08 | 9.5883e-09 | 1.1842e-08 | 2.9348e-08 | -1.3643e-08 | -1.1917e-09 | -5.9e-10 | 4.3667e-09 | -4.76e-09 | -1.835e-09 | -5.905e-09 | -6.2833e-10 | 24.058 | 12.2 | 1025.7
18/02/2021-10:55:01 | -1.7317e-09 | 2.1417e-09 | -1.7417e-09 | 4.2817e-09 | 8.3117e-09 | 1.4097e-08 | 1.1823e-08 | 3.1862e-08 | -1.3168e-08 | -7.155e-09 | -1.8933e-09 | 4.2317e-09 | -1.0105e-08 | -2.55e-10 | -3.4467e-09 | 2.67e-09 | 24.107 | 12.1 | 1025.9
18/02/2021-11:16:35 | -9.75e-10 | -3.385e-09 | -2.2583e-09 | 5.0533e-09 | 1.057e-08 | 1.0818e-08 | 1.294e-08 | 2.784e-08 | -1.4885e-08 | -6.5417e-09 | -2.0133e-09 | 4.4417e-09 | -6.545e-09 | -3.3e-09 | -5.5067e-09 | 1.9283e-09 | 24.104 | 12.1 | 1025.5
18/02/2021-11:38:10 | -4.9e-10 | -1.5733e-09 | -1.76e-09 | 5.58e-09 | 1.0485e-08 | 8.7367e-09 | 1.1863e-08 | 2.846e-08 | -1.2647e-08 | -3.9233e-09 | -2.0233e-09 | 2.2667e-09 | -7.7817e-09 | -1.5683e-09 | -2.8517e-09 | -1.4533e-09 | 24.091 | 12.1 | 1025.7
18/02/2021-11:59:44 | -2.1167e-10 | -1.8933e-09 | -1.915e-09 | 3.9283e-09 | 9.965e-09 | 9.405e-09 | 1.0818e-08 | 2.821e-08 | -1.2255e-08 | -7.3133e-09 | -3.4883e-09 | 1.7667e-09 | -7.9833e-09 | -1.9233e-09 | -5.0367e-09 | -1.1667e-09 | 23.97 | 12.2 | 1025.7
18/02/2021-12:21:19 | 2.295e-09 | -1.435e-09 | -1.1433e-09 | 3.3833e-09 | 9.5067e-09 | 1.1062e-08 | 8.6267e-09 | 2.728e-08 | -1.134e-08 | -9.94e-09 | -3.7233e-09 | 4.8667e-10 | -7.6017e-09 | -1.8517e-09 | -8.2633e-09 | -1.2533e-09 | 23.915 | 12.1 | 1025.8
18/02/2021-12:42:54 | 2.8333e-09 | -3.5517e-09 | -5.2883e-09 | 4.1217e-09 | 8.485e-09 | 1.1488e-08 | 7.6417e-09 | 2.6355e-08 | -1.7527e-08 | -9.0383e-09 | -6.9e-09 | -4.3833e-10 | -9.0983e-09 | -5.7983e-09 | -7.5717e-09 | -1.6067e-09 | 23.909 | 12.2 | 1025.4
18/02/2021-13:04:29 | 1.3883e-09 | -3.465e-09 | -1.7733e-09 | 3.7383e-09 | 9.2817e-09 | 1.0122e-08 | 1.273e-08 | 2.9505e-08 | -1.4887e-08 | -1.0877e-08 | -5.7483e-09 | -2.0383e-09 | -6.335e-09 | -5.205e-09 | -6.9183e-09 | -2.2783e-09 | 23.96 | 12.3 | 1025.4
18/02/2021-13:26:04 | -2.3233e-09 | -1.1183e-09 | -1.5533e-09 | 2.1767e-09 | 1.1172e-08 | 7.49e-09 | 9.2767e-09 | 2.5427e-08 | -1.5798e-08 | -9.1933e-09 | -7.1067e-09 | 1.2883e-09 | -1.071e-08 | -2.745e-09 | -5.3167e-09 | -2.29e-09 | 24.057 | 12.3 | 1024.9
18/02/2021-13:47:39 | -1.54e-09 | -8.3833e-10 | -3.2283e-09 | 2.31e-09 | 8.2533e-09 | 8.64e-09 | 9.825e-09 | 2.5412e-08 | -1.609e-08 | -1.1525e-08 | -5.9783e-09 | 2.1867e-09 | -6.4783e-09 | -4.1367e-09 | -7.29e-09 | 6.1833e-10 | 24 | 12.4 | 1025.4
18/02/2021-14:09:21 | 1.1e-10 | -1.1867e-09 | -3.0717e-09 | 4.695e-09 | 9.4317e-09 | 8.9167e-09 | 6.5567e-09 | 2.846e-08 | -1.4187e-08 | -1.119e-08 | -5.24e-09 | -5.5e-11 | -5.7383e-09 | -4.8267e-09 | -7.6283e-09 | 3.45e-10 | 23.923 | 12.6 | 1025.7
18/02/2021-14:30:55 | -1.8367e-09 | -4.2717e-09 | -4.2267e-09 | 2.7067e-09 | 7.97e-09 | 8.2517e-09 | 9.6883e-09 | 2.6843e-08 | -1.4013e-08 | -5.3467e-09 | -4.9733e-09 | 6.65e-10 | -9.8083e-09 | -4.815e-09 | -5.615e-09 | -2.4817e-09 | 23.819 | 12.6 | 1025.4
18/02/2021-14:52:30 | 1.425e-09 | -6.4067e-09 | -3.235e-09 | 4.2117e-09 | 5.92e-09 | 1.1838e-08 | 9.6983e-09 | 2.8733e-08 | -1.5283e-08 | -1.1158e-08 | -5.3267e-09 | -1.505e-09 | -9.45e-09 | -5.7017e-09 | -4.2033e-09 | -1.0267e-09 | 23.844 | 12.8 | 1024.7
18/02/2021-15:14:06 | 2.9283e-09 | -5.67e-09 | -3.1917e-09 | 2.1417e-09 | 7.2883e-09 | 7.9217e-09 | 6.945e-09 | 2.5517e-08 | -1.349e-08 | -1.053e-08 | -3.1783e-09 | 9.2167e-10 | -8.5533e-09 | -6.7067e-09 | -8.4967e-09 | -1.055e-09 | 23.888 | 12.8 | 1024.5
18/02/2021-15:35:41 | -3.45e-10 | -4.7417e-09 | -2.47e-09 | 3.09e-09 | 9.8383e-09 | 7.5217e-09 | 9.4517e-09 | 2.9112e-08 | -1.4158e-08 | -1.033e-08 | -6.2783e-09 | -2.57e-09 | -9.46e-09 | -4.49e-09 | -6.795e-09 | -2.245e-09 | 23.901 | 12.8 | 1024.5
18/02/2021-16:00:14 | -2.54e-09 | -2.8225e-09 | -1.6525e-09 | 3.655e-09 | 8.11e-09 | 8.7925e-09 | 1.2618e-08 | 2.7967e-08 | -1.571e-08 | -8.5275e-09 | -6.0975e-09 | 1.715e-09 | -7.7575e-09 | -5.73e-09 | -6.9925e-09 | -3.6125e-09 | 23.864 | 13 | 1024.2
18/02/2021-16:17:02 | 1.46e-09 | -9.7e-10 | -1.2775e-09 | 3.4725e-09 | 8.625e-09 | 1.031e-08 | 1.0575e-08 | 2.7905e-08 | -1.432e-08 | -7.905e-09 | -4.1075e-09 | 1.0325e-09 | -9.625e-09 | -1.765e-09 | -4.41e-09 | 1.21e-09 | 23.981 | 13 | 1024.4
18/02/2021-16:33:50 | -1.5325e-09 | -3.325e-10 | -4.765e-09 | 3.71e-09 | 1.0008e-08 | 8.3125e-09 | 5.405e-09 | 2.7725e-08 | -1.1963e-08 | -6.305e-09 | -4.2175e-09 | 1.64e-09 | -8.39e-09 | -4.205e-09 | -8.0925e-09 | -2.42e-09 | 23.876 | 13.1 | 1023.8
18/02/2021-16:50:38 | -6.25e-10 | -2.755e-09 | -1.4525e-09 | 7.8225e-09 | 9.1225e-09 | 7.6725e-09 | 7.7625e-09 | 2.7308e-08 | -1.361e-08 | -8.78e-09 | -3.95e-09 | 4.53e-09 | -8.495e-09 | -2.85e-09 | -8.7425e-09 | -1.95e-10 | 23.821 | 13.2 | 1023.5
18/02/2021-17:07:23 | -2.3725e-09 | -4.8875e-09 | 4.1e-10 | 5.14e-09 | 1.0123e-08 | 7.7175e-09 | 9.525e-09 | 2.8793e-08 | -1.1267e-08 | -8.535e-09 | -2.185e-09 | -2.5e-10 | -6.505e-09 | -2.96e-09 | -5.3725e-09 | -1.9175e-09 | 23.955 | 13.2 | 1023.1
18/02/2021-17:24:16 | -2.5175e-09 | 5.75e-11 | -1.4925e-09 | 2.9875e-09 | 1.0085e-08 | 9.0275e-09 | 1.036e-08 | 2.6675e-08 | -1.0762e-08 | -1.0215e-08 | -5.26e-09 | 2.825e-10 | -7.49e-09 | -3.96e-09 | -7.5175e-09 | -2.9775e-09 | 23.976 | 13.2 | 1022.4
18/02/2021-17:41:04 | -3.075e-10 | -5.0225e-09 | 1.95e-10 | 3.1275e-09 | 9.1125e-09 | 1.091e-08 | 1.2618e-08 | 2.9038e-08 | -1.284e-08 | -6.3525e-09 | -5.3925e-09 | 2.5e-09 | -6.095e-09 | -4.9425e-09 | -6.2425e-09 | -1.2075e-09 | 23.838 | 13.3 | 1021.7
18/02/2021-17:57:53 | 8.525e-10 | -5.7175e-09 | -1.055e-09 | 5.3775e-09 | 1.021e-08 | 1.1452e-08 | 1.0173e-08 | 3.1262e-08 | -1.1848e-08 | -6.9625e-09 | -3.73e-09 | 3.01e-09 | -6.455e-09 | -7.2e-10 | -4.6525e-09 | 9.575e-10 | 23.94 | 13.2 | 1021.4
18/02/2021-18:14:41 | 3.155e-09 | -1.3125e-09 | -9.775e-10 | 4.635e-09 | 1.053e-08 | 1.0727e-08 | 1.175e-08 | 3.219e-08 | -1.0002e-08 | -4.1975e-09 | 3.175e-10 | 2.1475e-09 | -8.505e-09 | -3.225e-09 | -4.01e-09 | -3.2e-10 | 24.082 | 13.2 | 1020.1
18/02/2021-18:31:29 | -3.96e-09 | -2.295e-09 | -1.8775e-09 | 5.0725e-09 | 8.84e-09 | 8.3175e-09 | 1.1302e-08 | 2.952e-08 | -1.2775e-08 | -6.72e-09 | -2.05e-09 | 2.4125e-09 | -6.8375e-09 | -4.205e-09 | -3.455e-09 | 2.92e-09 | 24 | 13.3 | 1020.3
18/02/2021-18:48:18 | -3.9725e-09 | -4.625e-10 | -1.8925e-09 | 1.5125e-09 | 1.041e-08 | 1.0943e-08 | 1.3035e-08 | 3.3405e-08 | -1.249e-08 | -9.15e-10 | -1.41e-09 | 2.775e-09 | -8.565e-09 | 1.1975e-09 | -1.36e-09 | 8.5e-11 | 23.921 | 13.3 | 1021.7
18/02/2021-19:05:07 | -1.1075e-09 | -3.205e-09 | -2.57e-09 | 7.35e-09 | 1.0585e-08 | 1.3343e-08 | 1.0305e-08 | 2.891e-08 | -1.3098e-08 | -6.1475e-09 | -2.1325e-09 | 3.0875e-09 | -6.3e-09 | -4.2075e-09 | -4.7075e-09 | 8.375e-10 | 24.037 | 13.3 | 1021.6
18/02/2021-19:21:55 | 4.575e-10 | -3.725e-09 | -1.6375e-09 | 4.3125e-09 | 1.0787e-08 | 1.1912e-08 | 1.0463e-08 | 2.8898e-08 | -9.9775e-09 | -3.0375e-09 | -4.175e-09 | 4.055e-09 | -8.64e-09 | 7.25e-11 | -4.6025e-09 | -2.7025e-09 | 24.08 | 13.2 | 1021.1
18/02/2021-19:38:43 | 6.425e-10 | -3.035e-09 | -1.065e-09 | 4.3825e-09 | 8.17e-09 | 1.401e-08 | 1.3053e-08 | 2.7243e-08 | -1.1425e-08 | -3.6025e-09 | -3.2675e-09 | 5.695e-09 | -9.61e-09 | -4.255e-09 | -3.9e-09 | 7.625e-10 | 23.905 | 13.3 | 1021.4
18/02/2021-19:55:32 | -4.825e-10 | -1e-11 | -3.3875e-09 | 5.8175e-09 | 1.2325e-08 | 1.1467e-08 | 1.4268e-08 | 2.7195e-08 | -1.2165e-08 | -4.425e-09 | -3.845e-09 | 2.125e-09 | -7.055e-09 | -1.7475e-09 | -2.185e-09 | 4.375e-10 | 24.005 | 13.4 | 1020.9
18/02/2021-20:12:16 | -9.1e-10 | -4.5e-10 | -3.105e-09 | 4.185e-09 | 1.201e-08 | 1.1685e-08 | 1.228e-08 | 2.806e-08 | -1.4375e-08 | -4.3475e-09 | 7.9e-10 | 1.85e-10 | -7.4225e-09 | -2.32e-09 | -4.195e-09 | -1.45e-10 | 24.11 | 13.3 | 1020.6
18/02/2021-20:29:05 | -2.2e-10 | -4.305e-09 | -8.025e-10 | 5.68e-09 | 1.0482e-08 | 1.1432e-08 | 1.1755e-08 | 3.1022e-08 | -1.053e-08 | -3.84e-09 | -3.035e-09 | 2.0275e-09 | -7.9425e-09 | -2.9775e-09 | -3.9075e-09 | 2.055e-09 | 24.008 | 13.4 | 1020.8
18/02/2021-20:45:53 | 7.5e-12 | -1.0725e-09 | -2.525e-10 | 5.315e-09 | 1.0612e-08 | 1.0632e-08 | 1.1265e-08 | 2.892e-08 | -1.4845e-08 | -5.205e-09 | -1.3925e-09 | 3.71e-09 | -8.44e-09 | -7.325e-10 | -5.1175e-09 | -6.825e-10 | 24 | 13.4 | 1020.6
18/02/2021-21:02:41 | -1.5125e-09 | -3.4375e-09 | -2.805e-09 | 6.3075e-09 | 1.0068e-08 | 1.2167e-08 | 1.1813e-08 | 3.0222e-08 | -1.3025e-08 | -4.8625e-09 | -3.155e-09 | 2.88e-09 | -4.7075e-09 | -1.2675e-09 | -5.31e-09 | -5e-11 | 24.12 | 13.4 | 1020.5
18/02/2021-21:19:36 | -1.67e-09 | 1.1325e-09 | -1.5725e-09 | 6.7925e-09 | 9.71e-09 | 1.0373e-08 | 1.3232e-08 | 2.9065e-08 | -1.1242e-08 | -5.76e-09 | -4.59e-09 | 2.75e-09 | -4.725e-09 | -5.675e-10 | -6.1975e-09 | 6.5e-10 | 24.025 | 13.5 | 1020.4
18/02/2021-21:36:25 | 1.2125e-09 | -3.115e-09 | -3.75e-10 | 2.4e-09 | 9.8025e-09 | 1.0937e-08 | 1.3925e-08 | 2.831e-08 | -1.1425e-08 | -6.0775e-09 | -1.8025e-09 | 2.1125e-09 | -7.76e-09 | -9.475e-10 | -6.8925e-09 | -1.9125e-09 | 23.968 | 13.5 | 1020.5
18/02/2021-21:53:13 | -1.075e-10 | -8.625e-10 | -1.3425e-09 | 2.74e-09 | 1.1363e-08 | 1.095e-08 | 1.4112e-08 | 3.25e-08 | -9.8575e-09 | -9.95e-10 | -3.8025e-09 | 2.4425e-09 | -8.25e-09 | -2.725e-09 | -3.5975e-09 | -1.2425e-09 | 24.083 | 13.6 | 1020.3
18/02/2021-22:10:01 | 2.335e-09 | -1.15e-10 | -4.74e-09 | 6.94e-09 | 9.76e-09 | 1.0355e-08 | 1.1265e-08 | 3.067e-08 | -1.184e-08 | -5.83e-09 | -2.7425e-09 | 4.8725e-09 | -5.6425e-09 | -3.2925e-09 | -4.4175e-09 | 7.7e-10 | 23.901 | 13.6 | 1020.1
18/02/2021-22:26:50 | 2.0775e-09 | 1.1075e-09 | -2.125e-09 | 5.6725e-09 | 1.01e-08 | 8.7425e-09 | 7.145e-09 | 3.0618e-08 | -1.8625e-08 | -1.0568e-08 | -8.085e-09 | 9.7e-10 | -1.0877e-08 | -2.92e-09 | -7.3775e-09 | -1.18e-09 | 23.991 | 13.6 | 1020.1
18/02/2021-22:43:34 | 2.5225e-09 | -5.53e-09 | -1.235e-09 | 2.9075e-09 | 1.1953e-08 | 1.1347e-08 | 1.0947e-08 | 2.8398e-08 | -1.3362e-08 | -8.5675e-09 | -7.49e-09 | -3.25e-11 | -1.4118e-08 | -8.55e-10 | -7.705e-09 | -5.4025e-09 | 23.846 | 13.7 | 1020.3
18/02/2021-23:00:23 | -3.5125e-09 | -9.0625e-09 | -4.3525e-09 | -1.45e-09 | 6.73e-09 | 8.85e-09 | 9.315e-09 | 3.188e-08 | -1.5983e-08 | -9.415e-09 | -5.9475e-09 | 5.8775e-09 | -7.5775e-09 | -7.17e-09 | -6.1425e-09 | -8.175e-10 | 23.647 | 13.4 | 1020.4
18/02/2021-23:17:12 | -4.875e-10 | -4.2e-10 | -1.4275e-09 | 4.8825e-09 | 1.242e-08 | 1.031e-08 | 1.1057e-08 | 3.046e-08 | -1.698e-08 | -8.54e-09 | -9.27e-09 | -6.55e-10 | -7.3675e-09 | -3.67e-09 | -9.6725e-09 | -7.225e-10 | 23.809 | 13.3 | 1020.2
18/02/2021-23:34:00 | 3.1e-10 | -4.6e-10 | -2.3975e-09 | 5.0575e-09 | 5.86e-09 | 8.12e-09 | 6.6775e-09 | 2.591e-08 | -1.2958e-08 | -7.605e-09 | -7.75e-09 | 2.7175e-09 | -6.895e-09 | -3.54e-09 | -6.1775e-09 | -1.8025e-09 | 23.926 | 13.6 | 1020.1
18/02/2021-23:50:49 | 1.055e-09 | -4.72e-09 | -4.555e-09 | 5.8425e-09 | 8.5375e-09 | 8.445e-09 | 9.63e-09 | 2.8035e-08 | -1.0412e-08 | -3.14e-09 | -6.1475e-09 | 3.475e-09 | -8.0575e-09 | -1.935e-09 | -5.13e-09 | -1.1775e-09 | 24.005 | 13.4 | 1019.9
19/02/2021-00:07:38 | -1.8725e-09 | -2.37e-09 | -1.8375e-09 | 5.5275e-09 | 9.2175e-09 | 1.026e-08 | 9.6875e-09 | 2.7742e-08 | -1.3547e-08 | -7.6e-09 | -3.6775e-09 | 3e-09 | -5.2425e-09 | -2.82e-09 | -4.7425e-09 | 4.815e-09 | 24.203 | 13.4 | 1019.7
| dp_ch1 | dp_ch2 | dp_ch3 | dp_ch4 | dp_ch5 | dp_ch6 | dp_ch7 | dp_ch8 | dp_ch9 | dp_ch10 | dp_ch11 | dp_ch12 | dp_ch13 | dp_ch14 | dp_ch15 | dp_ch16 | TYP SPEC+ | MAX SPEC+ | TYP SPEC- | MAX SPEC-
18/02/2021-07:19:18 | 0.28167 | -4.4733 | -4.8267 | 4.6717 | 9.695 | 10.6983 | 9.2417 | 26.2667 | -11.4583 | -4.91 | -1.08 | 4.5433 | -8.9467 | -0.1 | -3.9483 | 3.8733 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-07:40:53 | -0.7 | 0.92333 | -3.8733 | 1.2833 | 9.53 | 12.6 | 12.4783 | 31.0067 | -12.9117 | -3.4717 | -1.04 | 1.5767 | -6.68 | -0.51333 | -3.9767 | 1.8767 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-08:02:27 | 1.4667 | 3.595 | -0.235 | 4.1117 | 12.1033 | 14.3117 | 10.6267 | 29.9 | -10.5967 | -3.7617 | 0.078333 | 3.0617 | -4.9983 | -2.6083 | -1.3567 | 4.7417 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-08:24:01 | -1.5083 | 3.625 | 1.4683 | 3.675 | 9.7683 | 14.1733 | 16.3617 | 29.04 | -14.16 | -2.445 | -0.87 | 3.3983 | -5.9667 | -0.87833 | -5.1617 | 0.67167 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-08:45:32 | -2.1367 | 0.088333 | -0.67333 | 6.3467 | 11.8383 | 14.425 | 12.0467 | 34.165 | -11.18 | -1.6067 | -1.385 | 3.0733 | -8.6317 | -1.4517 | -4.0533 | 0.935 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-09:07:06 | 0.70833 | 1.82 | -1.34 | 5.9967 | 11.2483 | 13.8083 | 16.2883 | 29.4833 | -7.7283 | -4.0567 | -0.36167 | 3.6283 | -5.905 | -0.98333 | -4.2933 | 1.3883 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-09:28:41 | 2.0567 | 1.3233 | 0.4 | 5.3283 | 10.845 | 11.8567 | 12.7167 | 27.0917 | -10.8233 | -3.7567 | -0.87167 | 2.3333 | -5.8533 | -1.3233 | -2.5867 | -0.40167 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-09:50:15 | 2.0417 | -0.44167 | -1.09 | 4.2917 | 9.5833 | 12.5383 | 13.9 | 27.8767 | -12.4033 | -2.1 | 0.043333 | 1.7583 | -6.7983 | -3.0183 | -3.885 | 2.6133 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-10:11:54 | -1.49 | -1.1183 | -2.7717 | 5.3833 | 9.985 | 12.5567 | 12.5967 | 29.7783 | -12.2433 | -4.6883 | -0.44 | 5.745 | -4.8767 | -0.61667 | -4.3083 | 2.4283 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-10:33:29 | -0.87667 | 0.71833 | 1.5967 | 3.2283 | 15.085 | 9.5883 | 11.8417 | 29.3483 | -13.6433 | -1.1917 | -0.59 | 4.3667 | -4.76 | -1.835 | -5.905 | -0.62833 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-10:55:01 | -1.7317 | 2.1417 | -1.7417 | 4.2817 | 8.3117 | 14.0967 | 11.8233 | 31.8617 | -13.1683 | -7.155 | -1.8933 | 4.2317 | -10.105 | -0.255 | -3.4467 | 2.67 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-11:16:35 | -0.975 | -3.385 | -2.2583 | 5.0533 | 10.57 | 10.8183 | 12.94 | 27.84 | -14.885 | -6.5417 | -2.0133 | 4.4417 | -6.545 | -3.3 | -5.5067 | 1.9283 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-11:38:10 | -0.49 | -1.5733 | -1.76 | 5.58 | 10.485 | 8.7367 | 11.8633 | 28.46 | -12.6467 | -3.9233 | -2.0233 | 2.2667 | -7.7817 | -1.5683 | -2.8517 | -1.4533 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-11:59:44 | -0.21167 | -1.8933 | -1.915 | 3.9283 | 9.965 | 9.405 | 10.8183 | 28.21 | -12.255 | -7.3133 | -3.4883 | 1.7667 | -7.9833 | -1.9233 | -5.0367 | -1.1667 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-12:21:19 | 2.295 | -1.435 | -1.1433 | 3.3833 | 9.5067 | 11.0617 | 8.6267 | 27.28 | -11.34 | -9.94 | -3.7233 | 0.48667 | -7.6017 | -1.8517 | -8.2633 | -1.2533 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-12:42:54 | 2.8333 | -3.5517 | -5.2883 | 4.1217 | 8.485 | 11.4883 | 7.6417 | 26.355 | -17.5267 | -9.0383 | -6.9 | -0.43833 | -9.0983 | -5.7983 | -7.5717 | -1.6067 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-13:04:29 | 1.3883 | -3.465 | -1.7733 | 3.7383 | 9.2817 | 10.1217 | 12.73 | 29.505 | -14.8867 | -10.8767 | -5.7483 | -2.0383 | -6.335 | -5.205 | -6.9183 | -2.2783 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-13:26:04 | -2.3233 | -1.1183 | -1.5533 | 2.1767 | 11.1717 | 7.49 | 9.2767 | 25.4267 | -15.7983 | -9.1933 | -7.1067 | 1.2883 | -10.71 | -2.745 | -5.3167 | -2.29 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-13:47:39 | -1.54 | -0.83833 | -3.2283 | 2.31 | 8.2533 | 8.64 | 9.825 | 25.4117 | -16.09 | -11.525 | -5.9783 | 2.1867 | -6.4783 | -4.1367 | -7.29 | 0.61833 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-14:09:21 | 0.11 | -1.1867 | -3.0717 | 4.695 | 9.4317 | 8.9167 | 6.5567 | 28.46 | -14.1867 | -11.19 | -5.24 | -0.055 | -5.7383 | -4.8267 | -7.6283 | 0.345 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-14:30:55 | -1.8367 | -4.2717 | -4.2267 | 2.7067 | 7.97 | 8.2517 | 9.6883 | 26.8433 | -14.0133 | -5.3467 | -4.9733 | 0.665 | -9.8083 | -4.815 | -5.615 | -2.4817 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-14:52:30 | 1.425 | -6.4067 | -3.235 | 4.2117 | 5.92 | 11.8383 | 9.6983 | 28.7333 | -15.2833 | -11.1583 | -5.3267 | -1.505 | -9.45 | -5.7017 | -4.2033 | -1.0267 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-15:14:06 | 2.9283 | -5.67 | -3.1917 | 2.1417 | 7.2883 | 7.9217 | 6.945 | 25.5167 | -13.49 | -10.53 | -3.1783 | 0.92167 | -8.5533 | -6.7067 | -8.4967 | -1.055 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-15:35:41 | -0.345 | -4.7417 | -2.47 | 3.09 | 9.8383 | 7.5217 | 9.4517 | 29.1117 | -14.1583 | -10.33 | -6.2783 | -2.57 | -9.46 | -4.49 | -6.795 | -2.245 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-16:00:14 | -2.54 | -2.8225 | -1.6525 | 3.655 | 8.11 | 8.7925 | 12.6175 | 27.9675 | -15.71 | -8.5275 | -6.0975 | 1.715 | -7.7575 | -5.73 | -6.9925 | -3.6125 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-16:17:02 | 1.46 | -0.97 | -1.2775 | 3.4725 | 8.625 | 10.31 | 10.575 | 27.905 | -14.32 | -7.905 | -4.1075 | 1.0325 | -9.625 | -1.765 | -4.41 | 1.21 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-16:33:50 | -1.5325 | -0.3325 | -4.765 | 3.71 | 10.0075 | 8.3125 | 5.405 | 27.725 | -11.9625 | -6.305 | -4.2175 | 1.64 | -8.39 | -4.205 | -8.0925 | -2.42 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-16:50:38 | -0.625 | -2.755 | -1.4525 | 7.8225 | 9.1225 | 7.6725 | 7.7625 | 27.3075 | -13.61 | -8.78 | -3.95 | 4.53 | -8.495 | -2.85 | -8.7425 | -0.195 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-17:07:23 | -2.3725 | -4.8875 | 0.41 | 5.14 | 10.1225 | 7.7175 | 9.525 | 28.7925 | -11.2675 | -8.535 | -2.185 | -0.25 | -6.505 | -2.96 | -5.3725 | -1.9175 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-17:24:16 | -2.5175 | 0.0575 | -1.4925 | 2.9875 | 10.085 | 9.0275 | 10.36 | 26.675 | -10.7625 | -10.215 | -5.26 | 0.2825 | -7.49 | -3.96 | -7.5175 | -2.9775 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-17:41:04 | -0.3075 | -5.0225 | 0.195 | 3.1275 | 9.1125 | 10.91 | 12.6175 | 29.0375 | -12.84 | -6.3525 | -5.3925 | 2.5 | -6.095 | -4.9425 | -6.2425 | -1.2075 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-17:57:53 | 0.8525 | -5.7175 | -1.055 | 5.3775 | 10.21 | 11.4525 | 10.1725 | 31.2625 | -11.8475 | -6.9625 | -3.73 | 3.01 | -6.455 | -0.72 | -4.6525 | 0.9575 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-18:14:41 | 3.155 | -1.3125 | -0.9775 | 4.635 | 10.53 | 10.7275 | 11.75 | 32.19 | -10.0025 | -4.1975 | 0.3175 | 2.1475 | -8.505 | -3.225 | -4.01 | -0.32 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-18:31:29 | -3.96 | -2.295 | -1.8775 | 5.0725 | 8.84 | 8.3175 | 11.3025 | 29.52 | -12.775 | -6.72 | -2.05 | 2.4125 | -6.8375 | -4.205 | -3.455 | 2.92 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-18:48:18 | -3.9725 | -0.4625 | -1.8925 | 1.5125 | 10.41 | 10.9425 | 13.035 | 33.405 | -12.49 | -0.915 | -1.41 | 2.775 | -8.565 | 1.1975 | -1.36 | 0.085 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-19:05:07 | -1.1075 | -3.205 | -2.57 | 7.35 | 10.585 | 13.3425 | 10.305 | 28.91 | -13.0975 | -6.1475 | -2.1325 | 3.0875 | -6.3 | -4.2075 | -4.7075 | 0.8375 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-19:21:55 | 0.4575 | -3.725 | -1.6375 | 4.3125 | 10.7875 | 11.9125 | 10.4625 | 28.8975 | -9.9775 | -3.0375 | -4.175 | 4.055 | -8.64 | 0.0725 | -4.6025 | -2.7025 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-19:38:43 | 0.6425 | -3.035 | -1.065 | 4.3825 | 8.17 | 14.01 | 13.0525 | 27.2425 | -11.425 | -3.6025 | -3.2675 | 5.695 | -9.61 | -4.255 | -3.9 | 0.7625 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-19:55:32 | -0.4825 | -0.01 | -3.3875 | 5.8175 | 12.325 | 11.4675 | 14.2675 | 27.195 | -12.165 | -4.425 | -3.845 | 2.125 | -7.055 | -1.7475 | -2.185 | 0.4375 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-20:12:16 | -0.91 | -0.45 | -3.105 | 4.185 | 12.01 | 11.685 | 12.28 | 28.06 | -14.375 | -4.3475 | 0.79 | 0.185 | -7.4225 | -2.32 | -4.195 | -0.145 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-20:29:05 | -0.22 | -4.305 | -0.8025 | 5.68 | 10.4825 | 11.4325 | 11.755 | 31.0225 | -10.53 | -3.84 | -3.035 | 2.0275 | -7.9425 | -2.9775 | -3.9075 | 2.055 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-20:45:53 | 0.0075 | -1.0725 | -0.2525 | 5.315 | 10.6125 | 10.6325 | 11.265 | 28.92 | -14.845 | -5.205 | -1.3925 | 3.71 | -8.44 | -0.7325 | -5.1175 | -0.6825 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-21:02:41 | -1.5125 | -3.4375 | -2.805 | 6.3075 | 10.0675 | 12.1675 | 11.8125 | 30.2225 | -13.025 | -4.8625 | -3.155 | 2.88 | -4.7075 | -1.2675 | -5.31 | -0.05 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-21:19:36 | -1.67 | 1.1325 | -1.5725 | 6.7925 | 9.71 | 10.3725 | 13.2325 | 29.065 | -11.2425 | -5.76 | -4.59 | 2.75 | -4.725 | -0.5675 | -6.1975 | 0.65 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-21:36:25 | 1.2125 | -3.115 | -0.375 | 2.4 | 9.8025 | 10.9375 | 13.925 | 28.31 | -11.425 | -6.0775 | -1.8025 | 2.1125 | -7.76 | -0.9475 | -6.8925 | -1.9125 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-21:53:13 | -0.1075 | -0.8625 | -1.3425 | 2.74 | 11.3625 | 10.95 | 14.1125 | 32.5 | -9.8575 | -0.995 | -3.8025 | 2.4425 | -8.25 | -2.725 | -3.5975 | -1.2425 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-22:10:01 | 2.335 | -0.115 | -4.74 | 6.94 | 9.76 | 10.355 | 11.265 | 30.67 | -11.84 | -5.83 | -2.7425 | 4.8725 | -5.6425 | -3.2925 | -4.4175 | 0.77 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-22:26:50 | 2.0775 | 1.1075 | -2.125 | 5.6725 | 10.1 | 8.7425 | 7.145 | 30.6175 | -18.625 | -10.5675 | -8.085 | 0.97 | -10.8775 | -2.92 | -7.3775 | -1.18 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-22:43:34 | 2.5225 | -5.53 | -1.235 | 2.9075 | 11.9525 | 11.3475 | 10.9475 | 28.3975 | -13.3625 | -8.5675 | -7.49 | -0.0325 | -14.1175 | -0.855 | -7.705 | -5.4025 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-23:00:23 | -3.5125 | -9.0625 | -4.3525 | -1.45 | 6.73 | 8.85 | 9.315 | 31.88 | -15.9825 | -9.415 | -5.9475 | 5.8775 | -7.5775 | -7.17 | -6.1425 | -0.8175 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-23:17:12 | -0.4875 | -0.42 | -1.4275 | 4.8825 | 12.42 | 10.31 | 11.0575 | 30.46 | -16.98 | -8.54 | -9.27 | -0.655 | -7.3675 | -3.67 | -9.6725 | -0.7225 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-23:34:00 | 0.31 | -0.46 | -2.3975 | 5.0575 | 5.86 | 8.12 | 6.6775 | 25.91 | -12.9575 | -7.605 | -7.75 | 2.7175 | -6.895 | -3.54 | -6.1775 | -1.8025 | 20 | 50 | -20 | -50
18/02/2021-23:50:49 | 1.055 | -4.72 | -4.555 | 5.8425 | 8.5375 | 8.445 | 9.63 | 28.035 | -10.4125 | -3.14 | -6.1475 | 3.475 | -8.0575 | -1.935 | -5.13 | -1.1775 | 20 | 50 | -20 | -50
19/02/2021-00:07:38 | -1.8725 | -2.37 | -1.8375 | 5.5275 | 9.2175 | 10.26 | 9.6875 | 27.7425 | -13.5475 | -7.6 | -3.6775 | 3 | -5.2425 | -2.82 | -4.7425 | 4.815 | 20 | 50 | -20 | -50