## duck_six_tempco5_3458a_apr2021
date | N2 | T2 | REF | M1 | T1 | N1 | val7 | val8 | vbl1 | vbl2 | REF SR104 TEMP | temp1 | temp2 | temp3 | temp4 | Ambient Temp | amb_rh | amb_pressure | box_temp | nvm_temp | tec_curr | sv_temp
14/05/2021-16:43:19 | 10000.0002 | 10000.0005 | 10000.0009 | 10000.0393 | 10000.0094 | 10000.041 | 10002.1249 | 10001.742 | 10002.8259 | 10000.1739 | 23.2062 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.817 | 29.9 | 1016.8 | 23.05 | 23.206 | 1 | 23
14/05/2021-16:50:13 | 9999.9991 | 10000 | 10000.0022 | 10000.0416 | 10000.01 | 10000.0387 | 10002.1303 | 10001.7532 | 10002.8288 | 10000.1746 | 23.2057 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.996 | 29.9 | 1016.8 | 23 | 23.206 | -0.34 | 23
14/05/2021-16:57:07 | 9999.9997 | 9999.9995 | 10000.0015 | 10000.0413 | 10000.0104 | 10000.042 | 10002.1298 | 10001.7585 | 10002.8333 | 10000.1762 | 23.2059 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.763 | 30 | 1016.8 | 23 | 23.206 | -0.4 | 23
14/05/2021-17:04:01 | 9999.9997 | 9999.9996 | 10000.0012 | 10000.0414 | 10000.0105 | 10000.0423 | 10002.1329 | 10001.7616 | 10002.838 | 10000.1744 | 23.2057 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.473 | 30.1 | 1016.7 | 23 | 23.206 | -0.49 | 23
14/05/2021-17:10:55 | 10000.0002 | 9999.9992 | 10000.0009 | 10000.0417 | 10000.0102 | 10000.0408 | 10002.1326 | 10001.7728 | 10002.8408 | 10000.1778 | 23.2071 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.264 | 30.3 | 1016.6 | 23 | 23.206 | -0.58 | 23
14/05/2021-17:17:49 | 10000.0002 | 9999.999 | 10000.0005 | 10000.042 | 10000.0113 | 10000.0411 | 10002.1357 | 10001.7751 | 10002.8469 | 10000.1773 | 23.2066 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.34 | 30.4 | 1016.6 | 23 | 23.206 | -0.43 | 23
14/05/2021-17:24:42 | 9999.9987 | 9999.9999 | 10000.0007 | 10000.0422 | 10000.0111 | 10000.0386 | 10002.1365 | 10001.7837 | 10002.8447 | 10000.1759 | 23.2076 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.547 | 30.5 | 1016.5 | 23 | 23.207 | -0.46 | 23
14/05/2021-17:31:36 | 9999.9994 | 9999.9987 | 10000.0017 | 10000.0423 | 10000.0108 | 10000.0386 | 10002.1395 | 10001.7784 | 10002.8482 | 10000.1789 | 23.2064 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.725 | 30.6 | 1016.5 | 23 | 23.207 | -0.3 | 23
14/05/2021-17:38:30 | 10000.0001 | 9999.9999 | 10000.0022 | 10000.0423 | 10000.0108 | 10000.0393 | 10002.14 | 10001.7746 | 10002.8509 | 10000.1795 | 23.2076 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.848 | 30.6 | 1016.4 | 23 | 23.207 | -0.31 | 23
14/05/2021-17:45:24 | 9999.9994 | 10000.0004 | 10000.0023 | 10000.0422 | 10000.0105 | 10000.0365 | 10002.1398 | 10001.7809 | 10002.851 | 10000.1774 | 23.2071 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.965 | 30.6 | 1016.4 | 23 | 23.207 | -1.52 | 23.061
14/05/2021-17:52:18 | 10000.0006 | 10000.0001 | 10000.0022 | 10000.0416 | 10000.0098 | 10000.0403 | 10002.1438 | 10001.7799 | 10002.8494 | 10000.1757 | 23.2075 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 23.064 | 30.6 | 1016.4 | 23.06 | 23.207 | -4.49 | 23.262
14/05/2021-17:59:12 | 10000.0008 | 9999.9999 | 10000.0029 | 10000.0421 | 10000.0108 | 10000.0381 | 10002.144 | 10001.7901 | 10002.8504 | 10000.1748 | 23.2093 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 23.158 | 30.6 | 1016.3 | 23.27 | 23.207 | -4.64 | 23.464
14/05/2021-18:06:06 | 10000.0008 | 10000.0007 | 10000.0026 | 10000.0415 | 10000.0096 | 10000.0369 | 10002.1494 | 10001.7752 | 10002.8462 | 10000.1727 | 23.2106 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 23.237 | 30.6 | 1016.3 | 23.47 | 23.208 | -4.76 | 23.665
14/05/2021-18:13:00 | 9999.9997 | 10000.0002 | 10000.0019 | 10000.0417 | 10000.0102 | 10000.0389 | 10002.1629 | 10001.782 | 10002.8565 | 10000.1841 | 23.2142 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 23.31 | 30.6 | 1016.2 | 23.67 | 23.21 | -4.9 | 23.866
14/05/2021-18:19:54 | 10000.0016 | 10000.0008 | 10000.0026 | 10000.0414 | 10000.01 | 10000.0393 | 10002.1899 | 10001.7844 | 10002.8683 | 10000.1978 | 23.2196 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 23.376 | 30.6 | 1016.1 | 23.87 | 23.214 | -5.06 | 24.067
14/05/2021-18:26:48 | 10000.0006 | 10000.001 | 10000.0012 | 10000.0419 | 10000.0099 | 10000.039 | 10002.2375 | 10001.8118 | 10002.8823 | 10000.2264 | 23.2281 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 23.431 | 30.6 | 1016 | 24.07 | 23.221 | -5.17 | 24.269
14/05/2021-18:33:42 | 10000.0002 | 10000.0008 | 10000.0026 | 10000.0414 | 10000.0099 | 10000.0393 | 10002.312 | 10001.8301 | 10002.9225 | 10000.269 | 23.2383 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 23.498 | 30.6 | 1016 | 24.27 | 23.229 | -5.29 | 24.47
14/05/2021-18:40:36 | 10000.0009 | 9999.9995 | 10000.0026 | 10000.0406 | 10000.0097 | 10000.0393 | 10002.4071 | 10001.8692 | 10002.967 | 10000.3285 | 23.2516 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 23.554 | 30.5 | 1015.9 | 24.47 | 23.239 | -5.36 | 24.671
14/05/2021-18:47:30 | 10000.0009 | 10000.0007 | 10000.0022 | 10000.0412 | 10000.0098 | 10000.042 | 10002.5327 | 10001.9235 | 10003.0351 | 10000.4157 | 23.2697 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 23.493 | 30.5 | 1015.9 | 24.67 | 23.252 | -5.48 | 24.872
14/05/2021-18:54:24 | 10000.0004 | 10000.0006 | 10000.0022 | 10000.0409 | 10000.0094 | 10000.0411 | 10002.6892 | 10001.997 | 10003.118 | 10000.5249 | 23.2901 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 23.18 | 30.6 | 1015.9 | 24.88 | 23.269 | -5.22 | 25.074
14/05/2021-19:01:18 | 10000.0002 | 10000.0011 | 10000.0016 | 10000.041 | 10000.0101 | 10000.0392 | 10002.8807 | 10002.0921 | 10003.2228 | 10000.6594 | 23.3134 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 23.275 | 30.6 | 1015.9 | 25.08 | 23.29 | -5.63 | 25.275
14/05/2021-19:08:12 | 10000.0004 | 10000.0007 | 10000.0024 | 10000.0414 | 10000.0096 | 10000.0395 | 10003.1128 | 10002.2027 | 10003.357 | 10000.828 | 23.3415 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 23.188 | 30.7 | 1015.9 | 25.28 | 23.313 | -5.8 | 25.476
14/05/2021-19:15:06 | 10000.0013 | 10000 | 10000.0028 | 10000.0409 | 10000.0102 | 10000.0423 | 10003.3831 | 10002.3475 | 10003.5112 | 10001.0262 | 23.3722 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.903 | 30.8 | 1015.9 | 25.48 | 23.342 | -5.56 | 25.677
14/05/2021-19:22:00 | 10000.0004 | 10000.0006 | 10000.0031 | 10000.0412 | 10000.0095 | 10000.0372 | 10003.6967 | 10002.506 | 10003.6912 | 10001.2623 | 23.4083 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 23.039 | 30.8 | 1015.8 | 25.69 | 23.372 | -5.53 | 25.879
14/05/2021-19:28:54 | 10000.0012 | 9999.9998 | 10000.0013 | 10000.0414 | 10000.01 | 10000.0413 | 10004.0484 | 10002.7 | 10003.8961 | 10001.5266 | 23.4459 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 23.011 | 30.9 | 1015.7 | 25.88 | 23.409 | -5.98 | 26.08
14/05/2021-19:35:48 | 10000.0005 | 10000.0002 | 10000.0015 | 10000.0418 | 10000.0099 | 10000.0439 | 10004.4475 | 10002.9205 | 10004.1294 | 10001.8336 | 23.4888 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.729 | 30.9 | 1015.6 | 26.08 | 23.446 | -6.22 | 26.281
14/05/2021-19:42:42 | 10000 | 9999.9997 | 10000.0013 | 10000.0421 | 10000.0101 | 10000.043 | 10004.8823 | 10003.1606 | 10004.3975 | 10002.1748 | 23.5364 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.487 | 31.1 | 1015.4 | 26.28 | 23.49 | -5.52 | 26.482
14/05/2021-19:49:36 | 9999.9994 | 10000.0011 | 10000.0007 | 10000.0415 | 10000.0102 | 10000.0425 | 10005.36 | 10003.4403 | 10004.6899 | 10002.5539 | 23.5848 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.301 | 31.2 | 1015.4 | 26.49 | 23.537 | -2.49 | 26.5
14/05/2021-19:56:30 | 10000.0012 | 9999.9998 | 10000.0019 | 10000.0426 | 10000.0109 | 10000.0424 | 10005.8796 | 10003.7484 | 10005.012 | 10002.9698 | 23.6376 | 36.1 | 38.2 | 49 | 24 | 22.139 | 31.3 | 1015.3 | 26.5 | 23.586 | -2.3 | 26.5
14/05/2021-20:03:38 | 10000.0011 | 10000.0001 | 9999.9994 | 10000.0428 | 10000.0113 | 10000.044 | 10006.4357 | 10004.08 | 10005.3552 | 10003.4218 | 23.6922 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 22.004 | 31.5 | 1015.3 | 26.5 | 23.638 | -2.13 | 26.5
14/05/2021-20:10:32 | 10000.0002 | 9999.9995 | 10000.0004 | 10000.0433 | 10000.012 | 10000.0414 | 10007.0446 | 10004.4438 | 10005.7397 | 10003.9224 | 23.751 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.875 | 31.6 | 1015.3 | 26.5 | 23.695 | -2.05 | 26.5
14/05/2021-20:17:26 | 10000.0002 | 10000.0001 | 10000.0016 | 10000.044 | 10000.0126 | 10000.042 | 10007.6615 | 10004.8157 | 10006.1333 | 10004.4298 | 23.8093 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.77 | 31.7 | 1015.2 | 26.5 | 23.751 | -2.18 | 26.5
14/05/2021-20:24:20 | 9999.9994 | 9999.9994 | 10000.0007 | 10000.0444 | 10000.013 | 10000.0431 | 10008.2943 | 10005.222 | 10006.5448 | 10004.9659 | 23.8679 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.656 | 31.9 | 1015.1 | 26.5 | 23.81 | -2.03 | 26.5
14/05/2021-20:31:14 | 9999.9993 | 9999.9979 | 10000.0004 | 10000.0449 | 10000.013 | 10000.041 | 10008.9405 | 10005.641 | 10006.9767 | 10005.5162 | 23.9259 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.557 | 32 | 1015.1 | 26.5 | 23.868 | -2.05 | 26.5
14/05/2021-20:38:08 | 9999.998 | 9999.9993 | 10000.0009 | 10000.0453 | 10000.0134 | 10000.0416 | 10009.5925 | 10006.075 | 10007.4147 | 10006.0808 | 23.9848 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.457 | 32.1 | 1015.1 | 26.5 | 23.927 | -2 | 26.5
14/05/2021-20:45:02 | 9999.9996 | 9999.9982 | 10000.0014 | 10000.0459 | 10000.0137 | 10000.0414 | 10010.2469 | 10006.5146 | 10007.8669 | 10006.6532 | 24.0431 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.359 | 32.2 | 1015 | 26.5 | 23.986 | -2.87 | 26.544
14/05/2021-20:51:55 | 9999.9993 | 9999.9984 | 10000.0008 | 10000.0464 | 10000.014 | 10000.0397 | 10010.8982 | 10006.9679 | 10008.3258 | 10007.2293 | 24.1017 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.286 | 32.4 | 1015 | 26.55 | 24.044 | -5.55 | 26.745
14/05/2021-20:58:49 | 10000.0001 | 9999.9982 | 9999.9989 | 10000.0468 | 10000.0141 | 10000.0423 | 10011.5471 | 10007.4289 | 10008.785 | 10007.8075 | 24.1597 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.202 | 32.5 | 1014.9 | 26.74 | 24.101 | -5.51 | 26.946
14/05/2021-21:05:43 | 9999.9992 | 9999.9985 | 10000.0001 | 10000.0471 | 10000.0151 | 10000.0439 | 10012.1901 | 10007.8849 | 10009.2567 | 10008.3872 | 24.2187 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.127 | 32.6 | 1014.9 | 26.95 | 24.16 | -5.49 | 27.147
14/05/2021-21:12:37 | 9999.999 | 9999.998 | 9999.9995 | 10000.0475 | 10000.0143 | 10000.0439 | 10012.8327 | 10008.3572 | 10009.7384 | 10008.9651 | 24.277 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.06 | 32.7 | 1014.9 | 27.15 | 24.218 | -5.55 | 27.349
14/05/2021-21:19:31 | 9999.999 | 9999.999 | 10000.0022 | 10000.0479 | 10000.0149 | 10000.0436 | 10013.4819 | 10008.8337 | 10010.2184 | 10009.5488 | 24.3384 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 20.986 | 32.8 | 1014.9 | 27.35 | 24.278 | -5.71 | 27.55
14/05/2021-21:26:24 | 9999.9994 | 9999.9981 | 10000.0003 | 10000.0485 | 10000.0153 | 10000.04 | 10014.1378 | 10009.3039 | 10010.7142 | 10010.1387 | 24.4013 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 20.905 | 32.9 | 1014.9 | 27.55 | 24.339 | -6.14 | 27.751
14/05/2021-21:33:18 | 9999.9992 | 9999.9987 | 10000 | 10000.0495 | 10000.0159 | 10000.0417 | 10014.8097 | 10009.7909 | 10011.2181 | 10010.7373 | 24.4643 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 20.861 | 33.1 | 1014.9 | 27.76 | 24.401 | -5.44 | 27.952
14/05/2021-21:40:12 | 9999.9994 | 9999.9987 | 9999.999 | 10000.0483 | 10000.0148 | 10000.0388 | 10015.4964 | 10010.2858 | 10011.7263 | 10011.3456 | 24.5307 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.117 | 33.1 | 1014.9 | 27.96 | 24.465 | -5.66 | 28.154
14/05/2021-21:47:06 | 10000.0001 | 9999.998 | 10000.0006 | 10000.0483 | 10000.0161 | 10000.041 | 10016.2052 | 10010.7881 | 10012.2468 | 10011.9705 | 24.5989 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.199 | 33.2 | 1014.8 | 28.15 | 24.53 | -6.1 | 28.355
14/05/2021-21:54:00 | 9999.9989 | 9999.9994 | 10000.0012 | 10000.0485 | 10000.0152 | 10000.0397 | 10016.9317 | 10011.3114 | 10012.7874 | 10012.6116 | 24.6706 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.15 | 33.2 | 1014.8 | 28.36 | 24.6 | -6.1 | 28.556
14/05/2021-22:00:54 | 9999.9996 | 9999.9988 | 10000.0004 | 10000.0492 | 10000.0159 | 10000.0378 | 10017.6867 | 10011.8329 | 10013.3352 | 10013.2718 | 24.7425 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.42 | 33.3 | 1014.9 | 28.56 | 24.671 | -6.13 | 28.757
14/05/2021-22:07:48 | 10000 | 9999.9981 | 10000.0015 | 10000.0504 | 10000.016 | 10000.0384 | 10018.4642 | 10012.3818 | 10013.9039 | 10013.9523 | 24.8184 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.643 | 33.3 | 1014.8 | 28.76 | 24.743 | -6.06 | 28.959
14/05/2021-22:14:42 | 10000.0001 | 9999.9994 | 10000.0013 | 10000.0489 | 10000.0144 | 10000.0401 | 10019.2663 | 10012.9423 | 10014.4827 | 10014.6507 | 24.8976 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 21.823 | 33.2 | 1014.8 | 28.95 | 24.82 | -5.65 | 29.16
14/05/2021-22:21:36 | 9999.999 | 9999.999 | 10000.003 | 10000.0495 | 10000.0159 | 10000.0393 | 10020.0941 | 10013.5153 | 10015.0792 | 10015.3784 | 24.9772 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 22.006 | 33.2 | 1014.7 | 29.15 | 24.897 | -6.07 | 29.361
14/05/2021-22:28:29 | 10000.0012 | 9999.9993 | 10000.0014 | 10000.0487 | 10000.0142 | 10000.0375 | 10020.948 | 10014.1096 | 10015.6966 | 10016.122 | 25.059 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 22.155 | 33.1 | 1014.7 | 29.37 | 24.978 | -6.07 | 29.562
14/05/2021-22:35:23 | 10000.0017 | 9999.9993 | 10000.0014 | 10000.0482 | 10000.0144 | 10000.0403 | 10021.8298 | 10014.7272 | 10016.3319 | 10016.8925 | 25.1445 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 22.292 | 33.1 | 1014.7 | 29.56 | 25.06 | -6.08 | 29.764
14/05/2021-22:42:17 | 10000.0006 | 9999.9991 | 10000.0019 | 10000.0485 | 10000.0132 | 10000.0399 | 10022.7399 | 10015.3603 | 10016.9818 | 10017.6863 | 25.2326 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 22.413 | 33 | 1014.7 | 29.78 | 25.145 | -6.03 | 29.965
14/05/2021-22:49:11 | 10000.0014 | 9999.9994 | 10000.0026 | 10000.0478 | 10000.0126 | 10000.0396 | 10023.6717 | 10016.0171 | 10017.6553 | 10018.5038 | 25.3226 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 22.529 | 33 | 1014.7 | 29.98 | 25.234 | -3.58 | 30
14/05/2021-22:56:05 | 10000.001 | 9999.9993 | 10000.0022 | 10000.0476 | 10000.0132 | 10000.0393 | 10024.6313 | 10016.6922 | 10018.3429 | 10019.3457 | 25.416 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 22.638 | 32.9 | 1014.7 | 30 | 25.324 | -3.01 | 30
14/05/2021-23:02:59 | 10000.0013 | 10000.0002 | 10000.0013 | 10000.0478 | 10000.0129 | 10000.0405 | 10025.6163 | 10017.3805 | 10019.0562 | 10020.2112 | 25.5089 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 22.73 | 32.8 | 1014.7 | 30 | 25.415 | -2.93 | 30
14/05/2021-23:09:53 | 10000.0013 | 9999.9986 | 10000.0016 | 10000.0474 | 10000.0121 | 10000.0388 | 10026.6204 | 10018.1007 | 10019.7844 | 10021.0979 | 25.6036 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 22.806 | 32.8 | 1014.8 | 30 | 25.509 | -2.9 | 30
14/05/2021-23:16:47 | 10000.0022 | 9999.999 | 10000.0015 | 10000.0469 | 10000.0116 | 10000.0393 | 10027.6344 | 10018.8327 | 10020.5259 | 10022.0006 | 25.6971 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 22.894 | 32.7 | 1014.8 | 30 | 25.604 | -2.61 | 30
14/05/2021-23:23:41 | 10000.0018 | 9999.9991 | 10000.0015 | 10000.0469 | 10000.0115 | 10000.0376 | 10028.6602 | 10019.5855 | 10021.2791 | 10022.9189 | 25.7916 | 35.4 | 37.8 | 49.2 | 24 | 22.973 | 32.6 | 1014.8 | 30 | 25.698 | -2.64 | 30
14/05/2021-23:30:49 | 10000.0015 | 9999.9994 | 10000.0012 | 10000.0467 | 10000.0113 | 10000.0375 | 10029.6833 | 10020.3324 | 10022.0452 | 10023.8435 | 25.8845 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.034 | 32.5 | 1014.9 | 30 | 25.792 | -2.7 | 30
14/05/2021-23:37:43 | 10000.0018 | 9999.9994 | 10000.0005 | 10000.046 | 10000.0106 | 10000.0372 | 10030.7375 | 10021.1326 | 10022.8468 | 10024.8044 | 25.981 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.102 | 32.5 | 1015 | 30.01 | 25.889 | -2.49 | 30
14/05/2021-23:44:37 | 10000.0016 | 9999.9988 | 10000.0008 | 10000.0458 | 10000.01 | 10000.0392 | 10031.7455 | 10021.9117 | 10023.6243 | 10025.7351 | 26.0739 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.16 | 32.4 | 1015 | 30 | 25.982 | -2.55 | 30
14/05/2021-23:51:31 | 10000.0017 | 9999.9989 | 10000.001 | 10000.0458 | 10000.0095 | 10000.0395 | 10032.7443 | 10022.6941 | 10024.4057 | 10026.6613 | 26.1637 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.223 | 32.3 | 1015.1 | 30 | 26.073 | -2.52 | 30
14/05/2021-23:58:25 | 10000.0019 | 9999.9993 | 10000.0018 | 10000.0456 | 10000.0091 | 10000.0388 | 10033.7264 | 10023.4847 | 10025.1875 | 10027.5823 | 26.2525 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.285 | 32.3 | 1015.2 | 30 | 26.164 | -2.45 | 30
15/05/2021-00:05:19 | 10000.0011 | 9999.9983 | 10000.0024 | 10000.0453 | 10000.0083 | 10000.0388 | 10034.6936 | 10024.2698 | 10025.9694 | 10028.4938 | 26.3407 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.333 | 32.2 | 1015.3 | 30 | 26.253 | -2.48 | 30
15/05/2021-00:12:13 | 10000.001 | 9999.9978 | 10000.0022 | 10000.0453 | 10000.0077 | 10000.0367 | 10035.6441 | 10025.0487 | 10026.7457 | 10029.3921 | 26.4261 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.377 | 32.1 | 1015.4 | 29.99 | 26.341 | -2.54 | 30
15/05/2021-00:19:07 | 10000.002 | 9999.9972 | 10000.002 | 10000.0444 | 10000.0078 | 10000.0364 | 10036.574 | 10025.8236 | 10027.5249 | 10030.2833 | 26.5106 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.425 | 32.1 | 1015.4 | 30.01 | 26.427 | -2.2 | 30
15/05/2021-00:26:01 | 10000.0018 | 9999.9993 | 10000.002 | 10000.0442 | 10000.0068 | 10000.0385 | 10037.4862 | 10026.612 | 10028.296 | 10031.1596 | 26.5944 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.471 | 32 | 1015.5 | 30 | 26.512 | -2.33 | 30
15/05/2021-00:32:54 | 10000.002 | 9999.9982 | 10000.0007 | 10000.0435 | 10000.0065 | 10000.0402 | 10038.3778 | 10027.373 | 10029.0606 | 10032.0181 | 26.6756 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.338 | 31.9 | 1015.7 | 30 | 26.595 | -2.29 | 30
15/05/2021-00:39:48 | 10000.0016 | 9999.9972 | 9999.9999 | 10000.0434 | 10000.0062 | 10000.0418 | 10039.251 | 10028.1349 | 10029.8211 | 10032.863 | 26.7559 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 22.983 | 31.9 | 1015.8 | 30 | 26.676 | -2.48 | 30
15/05/2021-00:46:42 | 10000.0018 | 9999.998 | 10000.0001 | 10000.0445 | 10000.0066 | 10000.0376 | 10040.1011 | 10028.8968 | 10030.5762 | 10033.6958 | 26.8331 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.104 | 32 | 1015.9 | 30 | 26.757 | -2.27 | 30
15/05/2021-00:53:36 | 10000.0012 | 9999.9965 | 10000.0007 | 10000.0438 | 10000.0062 | 10000.0384 | 10040.9314 | 10029.633 | 10031.3143 | 10034.505 | 26.9105 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.128 | 32 | 1015.9 | 30 | 26.835 | -2.3 | 30
15/05/2021-01:00:30 | 9999.9995 | 9999.9972 | 9999.9993 | 10000.0441 | 10000.006 | 10000.0409 | 10041.7441 | 10030.3787 | 10032.0519 | 10035.3036 | 26.9865 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 22.696 | 32 | 1015.9 | 30.01 | 26.911 | -2.36 | 30
15/05/2021-01:07:24 | 10000.0004 | 9999.9965 | 9999.9987 | 10000.0442 | 10000.0059 | 10000.0401 | 10042.5319 | 10031.1032 | 10032.7792 | 10036.0819 | 27.0578 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 22.781 | 32 | 1016 | 30 | 26.987 | -2.33 | 30
15/05/2021-01:14:18 | 10000.0009 | 9999.9962 | 9999.9993 | 10000.0444 | 10000.006 | 10000.0376 | 10043.3061 | 10031.8201 | 10033.489 | 10036.8443 | 27.1301 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 22.946 | 32 | 1016 | 30 | 27.058 | -2.31 | 30
15/05/2021-01:21:12 | 9999.9997 | 9999.9965 | 9999.9991 | 10000.0443 | 10000.0066 | 10000.0438 | 10044.055 | 10032.5312 | 10034.1931 | 10037.5886 | 27.2001 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 22.641 | 32 | 1016.1 | 30 | 27.13 | -2.42 | 30
15/05/2021-01:28:06 | 9999.9987 | 9999.9958 | 9999.998 | 10000.0448 | 10000.0055 | 10000.0384 | 10044.7852 | 10033.2195 | 10034.8869 | 10038.3154 | 27.2687 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 22.604 | 32.1 | 1016.1 | 30 | 27.2 | -2.4 | 30
15/05/2021-01:35:00 | 9999.9992 | 9999.9962 | 9999.9991 | 10000.0442 | 10000.0053 | 10000.0373 | 10045.4991 | 10033.9019 | 10035.5643 | 10039.025 | 27.3349 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 22.786 | 32.1 | 1016.2 | 30 | 27.269 | -2.37 | 30
15/05/2021-01:41:53 | 9999.9997 | 9999.9956 | 9999.9983 | 10000.0439 | 10000.0056 | 10000.0363 | 10046.1935 | 10034.5704 | 10036.2277 | 10039.7173 | 27.4004 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 22.93 | 32.1 | 1016.2 | 30 | 27.335 | -2.36 | 30
15/05/2021-01:48:47 | 10000.0002 | 9999.9959 | 9999.9992 | 10000.044 | 10000.0045 | 10000.037 | 10046.8674 | 10035.2265 | 10036.8887 | 10040.3953 | 27.4635 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.048 | 32.1 | 1016.2 | 30 | 27.401 | -2.27 | 30
15/05/2021-01:55:41 | 10000.0001 | 9999.9949 | 9999.9987 | 10000.0436 | 10000.0037 | 10000.0369 | 10047.5247 | 10035.8632 | 10037.5322 | 10041.0538 | 27.527 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.139 | 32 | 1016.4 | 30 | 27.465 | -2.25 | 30
15/05/2021-02:02:35 | 9999.9991 | 9999.9962 | 9999.9987 | 10000.0437 | 10000.0037 | 10000.0346 | 10048.1635 | 10036.4915 | 10038.1597 | 10041.695 | 27.5881 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.229 | 32 | 1016.4 | 30 | 27.527 | -2.08 | 30
15/05/2021-02:09:29 | 9999.9999 | 9999.9945 | 9999.9989 | 10000.044 | 10000.0038 | 10000.0352 | 10048.7858 | 10037.1115 | 10038.7802 | 10042.3227 | 27.6475 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.296 | 32 | 1016.4 | 30 | 27.588 | -2.21 | 30
15/05/2021-02:16:23 | 9999.9995 | 9999.9964 | 9999.9973 | 10000.0432 | 10000.0034 | 10000.0343 | 10049.389 | 10037.7145 | 10039.3868 | 10042.9287 | 27.7061 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.353 | 31.9 | 1016.5 | 30 | 27.648 | -2.13 | 30
15/05/2021-02:23:17 | 9999.9996 | 9999.9945 | 9999.9985 | 10000.0427 | 10000.0035 | 10000.0353 | 10049.9778 | 10038.3026 | 10039.9858 | 10043.5259 | 27.7617 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.42 | 31.9 | 1016.6 | 30 | 27.706 | -2.12 | 30
15/05/2021-02:30:11 | 9999.9996 | 9999.9959 | 9999.9991 | 10000.0424 | 10000.003 | 10000.036 | 10050.5468 | 10038.8848 | 10040.5611 | 10044.098 | 27.8166 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.475 | 31.8 | 1016.7 | 30 | 27.762 | -2.08 | 30
15/05/2021-02:37:05 | 9999.9989 | 9999.9956 | 9999.9971 | 10000.0426 | 10000.0029 | 10000.0395 | 10051.1046 | 10039.4547 | 10041.1351 | 10044.6676 | 27.8709 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.091 | 31.8 | 1016.7 | 30 | 27.816 | -2.31 | 30
15/05/2021-02:43:59 | 9999.9999 | 9999.9941 | 9999.9977 | 10000.0428 | 10000.0025 | 10000.0362 | 10051.6443 | 10040.0073 | 10041.6982 | 10045.2161 | 27.9222 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.039 | 31.8 | 1016.8 | 30 | 27.871 | -2.06 | 29.992
15/05/2021-02:50:52 | 9999.9984 | 9999.995 | 9999.9981 | 10000.0426 | 10000.0022 | 10000.035 | 10052.1672 | 10040.5538 | 10042.2449 | 10045.7522 | 27.974 | 36.2 | 37.7 | 48.9 | 24 | 23.176 | 31.8 | 1016.7 | 29.99 | 27.923 | 1.96 | 29.79
15/05/2021-02:58:01 | 9999.9996 | 9999.9953 | 9999.9969 | 10000.0427 | 10000.002 | 10000.0423 | 10052.6791 | 10041.0889 | 10042.7845 | 10046.272 | 28.0235 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 22.898 | 31.8 | 1016.7 | 29.79 | 27.975 | 2.04 | 29.589
15/05/2021-03:04:55 | 9999.9988 | 9999.9938 | 9999.9965 | 10000.0429 | 10000.0027 | 10000.0383 | 10053.191 | 10041.6262 | 10043.3296 | 10046.7987 | 28.0718 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 22.663 | 31.9 | 1016.7 | 29.59 | 28.026 | 2.16 | 29.388
15/05/2021-03:11:48 | 9999.9979 | 9999.9935 | 9999.9973 | 10000.0434 | 10000.0025 | 10000.0364 | 10053.6646 | 10042.1417 | 10043.8341 | 10047.2868 | 28.1173 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 22.836 | 31.9 | 1016.7 | 29.39 | 28.073 | 2.36 | 29.187
15/05/2021-03:18:42 | 9999.998 | 9999.9935 | 9999.997 | 10000.0429 | 10000.0024 | 10000.038 | 10054.1133 | 10042.6366 | 10044.3311 | 10047.7542 | 28.1579 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 22.619 | 31.9 | 1016.7 | 29.18 | 28.117 | 2.34 | 28.985
15/05/2021-03:25:36 | 9999.9989 | 9999.9934 | 9999.9965 | 10000.0432 | 10000.0026 | 10000.037 | 10054.5294 | 10043.1044 | 10044.7968 | 10048.1981 | 28.1952 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 22.475 | 32 | 1016.6 | 28.98 | 28.159 | 2.53 | 28.784
15/05/2021-03:32:30 | 9999.9978 | 9999.9939 | 9999.9965 | 10000.0428 | 10000.0019 | 10000.0354 | 10054.9076 | 10043.5604 | 10045.2573 | 10048.6141 | 28.2297 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 22.676 | 32 | 1016.6 | 28.78 | 28.196 | 2.7 | 28.583
15/05/2021-03:39:24 | 9999.9974 | 9999.9932 | 9999.9973 | 10000.0429 | 10000.0019 | 10000.0362 | 10055.245 | 10043.9802 | 10045.6732 | 10048.9963 | 28.2588 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 22.83 | 32 | 1016.6 | 28.58 | 28.23 | 2.72 | 28.382
15/05/2021-03:46:18 | 9999.9973 | 9999.9944 | 9999.9957 | 10000.0431 | 10000.0025 | 10000.034 | 10055.5405 | 10044.3779 | 10046.0703 | 10049.3463 | 28.2838 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 22.971 | 32 | 1016.7 | 28.38 | 28.258 | 2.96 | 28.18
15/05/2021-03:53:12 | 9999.9974 | 9999.9917 | 9999.9961 | 10000.0436 | 10000.0013 | 10000.0351 | 10055.7881 | 10044.7506 | 10046.4413 | 10049.6569 | 28.3046 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.067 | 32 | 1016.7 | 28.17 | 28.284 | 3.06 | 27.979
15/05/2021-04:00:06 | 9999.9972 | 9999.9944 | 9999.9976 | 10000.0425 | 10000.0012 | 10000.0357 | 10055.9888 | 10045.082 | 10046.7768 | 10049.9276 | 28.3221 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.164 | 31.9 | 1016.7 | 27.97 | 28.306 | 3.1 | 27.778
15/05/2021-04:06:59 | 9999.9989 | 9999.9938 | 9999.9954 | 10000.0424 | 10000.0016 | 10000.0365 | 10056.1369 | 10045.3926 | 10047.076 | 10050.1566 | 28.3332 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.241 | 31.8 | 1016.7 | 27.77 | 28.321 | 3.18 | 27.577
15/05/2021-04:13:53 | 9999.9975 | 9999.9946 | 9999.9974 | 10000.0425 | 10000.0008 | 10000.0353 | 10056.2376 | 10045.6662 | 10047.3469 | 10050.3453 | 28.34 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.306 | 31.8 | 1016.7 | 27.57 | 28.334 | 3.22 | 27.375
15/05/2021-04:20:47 | 9999.9995 | 9999.9942 | 9999.9962 | 10000.042 | 10000.0006 | 10000.0345 | 10056.2839 | 10045.903 | 10047.5794 | 10050.4874 | 28.3437 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.356 | 31.7 | 1016.6 | 27.37 | 28.34 | 3.36 | 27.174
15/05/2021-04:27:41 | 9999.998 | 9999.9939 | 9999.9966 | 10000.0416 | 10000.001 | 10000.0338 | 10056.2802 | 10046.099 | 10047.7818 | 10050.5896 | 28.342 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.417 | 31.7 | 1016.6 | 27.17 | 28.344 | 3.48 | 26.973
15/05/2021-04:34:35 | 9999.997 | 9999.994 | 9999.9975 | 10000.0415 | 10000.0006 | 10000.0339 | 10056.2211 | 10046.272 | 10047.9425 | 10050.6418 | 28.3354 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.468 | 31.6 | 1016.5 | 26.97 | 28.342 | 3.48 | 26.772
15/05/2021-04:41:29 | 9999.9978 | 9999.9937 | 9999.9972 | 10000.0412 | 10000.0001 | 10000.0307 | 10056.1091 | 10046.4011 | 10048.0712 | 10050.6524 | 28.3254 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.518 | 31.6 | 1016.6 | 26.76 | 28.335 | 3.46 | 26.57
15/05/2021-04:48:23 | 9999.9981 | 9999.9937 | 9999.9966 | 10000.0412 | 10000.0004 | 10000.0317 | 10055.9371 | 10046.4992 | 10048.1579 | 10050.6139 | 28.3112 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.555 | 31.5 | 1016.6 | 26.56 | 28.326 | 0.93 | 26.5
15/05/2021-04:55:17 | 9999.999 | 9999.9931 | 9999.9963 | 10000.0409 | 10000.0004 | 10000.0347 | 10055.7106 | 10046.5465 | 10048.2153 | 10050.5241 | 28.2941 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.589 | 31.4 | 1016.6 | 26.49 | 28.311 | -0.28 | 26.5
15/05/2021-05:02:10 | 9999.9982 | 9999.9938 | 9999.9972 | 10000.0409 | 9999.9994 | 10000.0349 | 10055.4259 | 10046.5681 | 10048.2305 | 10050.3899 | 28.2731 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.62 | 31.4 | 1016.7 | 26.5 | 28.293 | -0.3 | 26.5
15/05/2021-05:09:04 | 9999.9973 | 9999.9944 | 9999.9969 | 10000.0405 | 10000 | 10000.0323 | 10055.1 | 10046.5508 | 10048.2138 | 10050.2079 | 28.2499 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.64 | 31.3 | 1016.7 | 26.49 | 28.272 | -0.52 | 26.5
15/05/2021-05:15:58 | 9999.998 | 9999.994 | 9999.9956 | 10000.0407 | 9999.9997 | 10000.0345 | 10054.7377 | 10046.5024 | 10048.1605 | 10049.9852 | 28.2245 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.671 | 31.2 | 1016.7 | 26.5 | 28.248 | -0.56 | 26.5
15/05/2021-05:22:52 | 9999.9987 | 9999.9941 | 9999.9966 | 10000.0403 | 9999.9994 | 10000.0349 | 10054.3524 | 10046.4339 | 10048.0747 | 10049.7259 | 28.1974 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.686 | 31.2 | 1016.6 | 26.5 | 28.225 | -0.62 | 26.5
15/05/2021-05:29:46 | 9999.9992 | 9999.9934 | 9999.9972 | 10000.0402 | 9999.9995 | 10000.0343 | 10053.9527 | 10046.3278 | 10047.9669 | 10049.4444 | 28.17 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.709 | 31.2 | 1016.7 | 26.5 | 28.197 | -0.57 | 26.5
15/05/2021-05:36:39 | 9999.9987 | 9999.9942 | 9999.9972 | 10000.0399 | 9999.9988 | 10000.0341 | 10053.5468 | 10046.1905 | 10047.8269 | 10049.1445 | 28.1411 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.737 | 31.1 | 1016.6 | 26.5 | 28.17 | -0.66 | 26.5
15/05/2021-05:43:33 | 9999.9982 | 9999.9944 | 9999.9963 | 10000.0396 | 9999.9995 | 10000.0349 | 10053.1343 | 10046.0393 | 10047.6739 | 10048.8235 | 28.1112 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.771 | 31.1 | 1016.7 | 26.49 | 28.141 | -0.75 | 26.5
15/05/2021-05:50:27 | 9999.9976 | 9999.9949 | 9999.997 | 10000.039 | 9999.9985 | 10000.0338 | 10052.7203 | 10045.88 | 10047.499 | 10048.4964 | 28.0814 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.748 | 31 | 1016.9 | 26.5 | 28.111 | 3.19 | 26.308
15/05/2021-05:57:21 | 9999.9993 | 9999.9922 | 9999.9962 | 10000.0397 | 10000.0003 | 10000.037 | 10052.3083 | 10045.7057 | 10047.3131 | 10048.1628 | 28.0489 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.289 | 31 | 1016.7 | 26.3 | 28.081 | 3.19 | 26.107
15/05/2021-06:04:15 | 9999.9978 | 9999.9942 | 9999.9972 | 10000.0397 | 9999.9994 | 10000.0337 | 10051.8976 | 10045.5138 | 10047.1244 | 10047.8234 | 28.0165 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.375 | 31.1 | 1016.7 | 26.1 | 28.049 | 3.5 | 25.906
15/05/2021-06:11:09 | 9999.9977 | 9999.9949 | 9999.9968 | 10000.0397 | 10000 | 10000.0329 | 10051.4825 | 10045.3101 | 10046.913 | 10047.4745 | 27.9825 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.459 | 31.1 | 1016.6 | 25.9 | 28.017 | 3.45 | 25.704
15/05/2021-06:18:03 | 9999.9991 | 9999.9944 | 9999.9963 | 10000.0396 | 10000.0001 | 10000.0313 | 10051.054 | 10045.0969 | 10046.6906 | 10047.1175 | 27.9472 | 36.2 | 38.3 | 49.7 | 24 | 23.54 | 31.1 | 1016.5 | 25.7 | 27.983 | 3.67 | 25.503
15/05/2021-06:25:11 | 9999.9975 | 9999.9947 | 9999.9973 | 10000.0394 | 10000.0002 | 10000.0344 | 10050.608 | 10044.8766 | 10046.4511 | 10046.7467 | 27.91 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.599 | 31 | 1016.5 | 25.5 | 27.947 | 3.83 | 25.302
15/05/2021-06:32:05 | 9999.9972 | 9999.9934 | 9999.9968 | 10000.0396 | 10000.0012 | 10000.032 | 10050.1186 | 10044.6151 | 10046.1833 | 10046.3449 | 27.868 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.659 | 31 | 1016.6 | 25.29 | 27.908 | 3.58 | 25.101
15/05/2021-06:38:59 | 9999.9985 | 9999.9954 | 9999.9971 | 10000.0393 | 10000.0003 | 10000.0337 | 10049.6177 | 10044.3474 | 10045.9076 | 10045.9337 | 27.8249 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.698 | 30.9 | 1016.7 | 25.1 | 27.868 | 4.12 | 24.899
15/05/2021-06:45:53 | 9999.9989 | 9999.9947 | 9999.9973 | 10000.0392 | 10000.0003 | 10000.0333 | 10049.0912 | 10044.0679 | 10045.604 | 10045.499 | 27.7797 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.742 | 30.9 | 1016.7 | 24.88 | 27.825 | 3.62 | 24.698
15/05/2021-06:52:47 | 9999.9985 | 9999.9948 | 9999.9963 | 10000.0389 | 10000.0004 | 10000.033 | 10048.5307 | 10043.7612 | 10045.29 | 10045.0383 | 27.7321 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.781 | 30.8 | 1016.8 | 24.7 | 27.78 | 4.36 | 24.497
15/05/2021-06:59:41 | 9999.9991 | 9999.9953 | 9999.9965 | 10000.0389 | 10000 | 10000.0333 | 10047.9424 | 10043.425 | 10044.9476 | 10044.5524 | 27.6821 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.824 | 30.8 | 1016.7 | 24.5 | 27.731 | 4.07 | 24.296
15/05/2021-07:06:35 | 9999.9988 | 9999.9952 | 9999.9973 | 10000.0392 | 10000.0005 | 10000.0342 | 10047.3216 | 10043.0751 | 10044.5778 | 10044.0359 | 27.6281 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.856 | 30.7 | 1016.8 | 24.3 | 27.681 | 4.3 | 24.094
15/05/2021-07:13:29 | 9999.9982 | 9999.9958 | 9999.9977 | 10000.0386 | 10000.0004 | 10000.0342 | 10046.6678 | 10042.6943 | 10044.1874 | 10043.4901 | 27.5709 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.887 | 30.7 | 1016.8 | 24.1 | 27.628 | 4.4 | 23.893
15/05/2021-07:20:23 | 9999.9997 | 9999.9955 | 9999.9966 | 10000.039 | 10000 | 10000.0322 | 10045.9855 | 10042.2896 | 10043.764 | 10042.9141 | 27.512 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.918 | 30.6 | 1016.8 | 23.89 | 27.57 | 4.28 | 23.692
15/05/2021-07:27:17 | 9999.9999 | 9999.9954 | 9999.9981 | 10000.0386 | 10000.0001 | 10000.033 | 10045.2712 | 10041.8574 | 10043.3216 | 10042.3082 | 27.4501 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.925 | 30.6 | 1016.8 | 23.69 | 27.512 | 4.49 | 23.491
15/05/2021-07:34:11 | 9999.9996 | 9999.996 | 9999.9972 | 10000.0383 | 10000.0004 | 10000.0372 | 10044.5235 | 10041.4019 | 10042.8552 | 10041.6705 | 27.3849 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.415 | 30.5 | 1016.8 | 23.47 | 27.449 | 3.94 | 23.289
15/05/2021-07:41:05 | 9999.9991 | 9999.9967 | 9999.9982 | 10000.0389 | 10000.0009 | 10000.0324 | 10043.7474 | 10040.9238 | 10042.3585 | 10041.0035 | 27.3158 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.45 | 30.6 | 1016.8 | 23.28 | 27.384 | 4.67 | 23.088
15/05/2021-07:47:59 | 9999.9993 | 9999.9958 | 9999.9965 | 10000.0387 | 10000.001 | 10000.0322 | 10042.9385 | 10040.4069 | 10041.8388 | 10040.3102 | 27.2451 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.579 | 30.6 | 1016.9 | 23.08 | 27.316 | 2.11 | 23
15/05/2021-07:54:53 | 10000.0005 | 9999.9963 | 9999.9979 | 10000.0383 | 10000.0013 | 10000.0337 | 10042.0957 | 10039.8687 | 10041.2834 | 10039.5838 | 27.172 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.649 | 30.6 | 1016.8 | 23 | 27.244 | 1.45 | 23
15/05/2021-08:01:47 | 9999.9993 | 9999.9968 | 9999.9987 | 10000.0389 | 10000.0011 | 10000.0335 | 10041.2265 | 10039.3097 | 10040.7118 | 10038.8289 | 27.0942 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.703 | 30.6 | 1016.9 | 23 | 27.17 | 1.26 | 23
15/05/2021-08:08:41 | 9999.9994 | 9999.996 | 9999.9985 | 10000.0387 | 10000.0015 | 10000.0318 | 10040.3311 | 10038.7208 | 10040.1091 | 10038.0493 | 27.0166 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.745 | 30.6 | 1016.9 | 22.99 | 27.094 | 1.05 | 23
15/05/2021-08:15:35 | 9999.998 | 9999.9967 | 9999.9981 | 10000.0389 | 10000.0017 | 10000.033 | 10039.4189 | 10038.1025 | 10039.4874 | 10037.251 | 26.9374 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.77 | 30.5 | 1017 | 23 | 27.016 | 1 | 23
15/05/2021-08:22:29 | 9999.999 | 9999.9961 | 9999.9979 | 10000.0387 | 10000.0017 | 10000.033 | 10038.4948 | 10037.4736 | 10038.8449 | 10036.4383 | 26.8564 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.791 | 30.5 | 1017 | 22.99 | 26.936 | 0.77 | 23
15/05/2021-08:29:23 | 9999.9991 | 9999.9971 | 9999.9996 | 10000.0385 | 10000.0022 | 10000.0341 | 10037.5732 | 10036.8332 | 10038.1862 | 10035.6201 | 26.7766 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.821 | 30.4 | 1017 | 23 | 26.856 | 0.81 | 23
15/05/2021-08:36:17 | 9999.9993 | 9999.9968 | 9999.9973 | 10000.0386 | 10000.0019 | 10000.0348 | 10036.6586 | 10036.1794 | 10037.5207 | 10034.7997 | 26.6947 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.829 | 30.4 | 1017.1 | 23 | 26.775 | 0.73 | 23
15/05/2021-08:43:11 | 9999.9981 | 9999.9972 | 9999.9993 | 10000.0386 | 10000.002 | 10000.0325 | 10035.7537 | 10035.5126 | 10036.8532 | 10033.9777 | 26.6146 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.837 | 30.3 | 1017.1 | 23 | 26.694 | 0.67 | 23
15/05/2021-08:50:05 | 9999.9991 | 9999.9975 | 9999.9993 | 10000.0389 | 10000.0017 | 10000.0341 | 10034.8597 | 10034.8352 | 10036.1732 | 10033.1621 | 26.5345 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.852 | 30.3 | 1017.2 | 23 | 26.614 | 0.66 | 23
15/05/2021-08:56:59 | 10000.0001 | 9999.9976 | 9999.9982 | 10000.0382 | 10000.0027 | 10000.0349 | 10033.9804 | 10034.1618 | 10035.4967 | 10032.3543 | 26.4535 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.869 | 30.3 | 1017.3 | 23 | 26.534 | 0.56 | 23
15/05/2021-09:03:53 | 9999.9998 | 9999.9974 | 9999.9982 | 10000.0384 | 10000.002 | 10000.0338 | 10033.1198 | 10033.4952 | 10034.8144 | 10031.5534 | 26.3752 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.866 | 30.2 | 1017.3 | 23 | 26.453 | 0.44 | 23
15/05/2021-09:10:47 | 10000.0002 | 9999.9975 | 9999.9986 | 10000.0382 | 10000.0026 | 10000.0357 | 10032.2724 | 10032.8225 | 10034.1378 | 10030.7661 | 26.2971 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.864 | 30.2 | 1017.3 | 23 | 26.375 | 0.43 | 23
15/05/2021-09:17:41 | 10000.0007 | 9999.9968 | 10000 | 10000.0381 | 10000.0027 | 10000.034 | 10031.4453 | 10032.1677 | 10033.4684 | 10029.9908 | 26.22 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.863 | 30.1 | 1017.3 | 23 | 26.296 | 0.43 | 23
15/05/2021-09:24:35 | 9999.999 | 9999.9977 | 9999.9991 | 10000.0382 | 10000.0027 | 10000.0322 | 10030.6367 | 10031.5064 | 10032.8025 | 10029.2275 | 26.1467 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.867 | 30.1 | 1017.4 | 23 | 26.22 | 0.39 | 23
15/05/2021-09:31:29 | 10000.0004 | 9999.9969 | 9999.9998 | 10000.038 | 10000.0034 | 10000.0328 | 10029.8455 | 10030.8501 | 10032.1394 | 10028.4755 | 26.0717 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.866 | 30 | 1017.4 | 23 | 26.145 | 0.34 | 23
15/05/2021-09:38:23 | 9999.9995 | 9999.9963 | 10000.0009 | 10000.0383 | 10000.0033 | 10000.0358 | 10029.077 | 10030.2033 | 10031.4925 | 10027.7473 | 26.0005 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.859 | 30 | 1017.5 | 23 | 26.072 | 0.33 | 23
15/05/2021-09:45:17 | 9999.9998 | 9999.9989 | 9999.9985 | 10000.0383 | 10000.003 | 10000.036 | 10028.3272 | 10029.5694 | 10030.8524 | 10027.0291 | 25.9289 | 36.9 | 38.7 | 50.1 | 24 | 23.87 | 29.9 | 1017.5 | 23 | 25.998 | 0.29 | 23
15/05/2021-09:52:25 | 10000.0006 | 9999.9993 | 10000 | 10000.0377 | 10000.0032 | 10000.034 | 10027.5929 | 10028.9352 | 10030.2137 | 10026.3273 | 25.8603 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.856 | 29.9 | 1017.6 | 23.01 | 25.929 | 0.42 | 23
15/05/2021-09:59:19 | 10000.0004 | 9999.998 | 10000.0001 | 10000.0381 | 10000.0034 | 10000.0331 | 10026.8566 | 10028.3018 | 10029.5672 | 10025.6182 | 25.7896 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.855 | 29.8 | 1017.7 | 23 | 25.857 | 0.3 | 23
15/05/2021-10:06:13 | 10000.0006 | 9999.9979 | 10000.0001 | 10000.0376 | 10000.0035 | 10000.0358 | 10026.1631 | 10027.6935 | 10028.9538 | 10024.948 | 25.7238 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.851 | 29.8 | 1017.7 | 23 | 25.79 | 0.2 | 23
15/05/2021-10:13:07 | 10000.0006 | 9999.9982 | 10000.0005 | 10000.0376 | 10000.0039 | 10000.0345 | 10025.4886 | 10027.0954 | 10028.3514 | 10024.2946 | 25.6596 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.853 | 29.7 | 1017.7 | 23 | 25.723 | 0.28 | 23
15/05/2021-10:20:01 | 10000 | 9999.9964 | 9999.9993 | 10000.0378 | 10000.0039 | 10000.0367 | 10024.8316 | 10026.506 | 10027.7556 | 10023.658 | 25.5957 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.846 | 29.7 | 1017.8 | 23 | 25.659 | 0.26 | 23
15/05/2021-10:26:55 | 10000.0018 | 9999.9984 | 9999.9989 | 10000.0382 | 10000.0041 | 10000.0358 | 10024.1915 | 10025.9309 | 10027.184 | 10023.0364 | 25.5345 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.842 | 29.7 | 1017.9 | 23 | 25.596 | 0.27 | 23
15/05/2021-10:33:49 | 10000.0015 | 9999.9983 | 9999.999 | 10000.038 | 10000.0038 | 10000.0362 | 10023.5713 | 10025.366 | 10026.6076 | 10022.4294 | 25.4748 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.827 | 29.6 | 1018 | 23 | 25.534 | 0.16 | 23
15/05/2021-10:40:43 | 9999.9996 | 9999.9994 | 10000.0007 | 10000.0378 | 10000.0043 | 10000.0354 | 10022.9657 | 10024.8182 | 10026.0484 | 10021.84 | 25.4168 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.819 | 29.6 | 1018 | 23 | 25.475 | 0.23 | 23
15/05/2021-10:47:37 | 10000.0008 | 9999.9978 | 10000.0006 | 10000.0378 | 10000.0039 | 10000.0355 | 10022.3767 | 10024.2716 | 10025.5056 | 10021.264 | 25.3588 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.813 | 29.6 | 1018 | 23 | 25.416 | 0.24 | 23
15/05/2021-10:54:31 | 9999.9996 | 9999.9989 | 9999.9996 | 10000.0375 | 10000.0041 | 10000.038 | 10021.8062 | 10023.7499 | 10024.9695 | 10020.7013 | 25.3031 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.815 | 29.5 | 1018.1 | 23 | 25.359 | 0.14 | 23
15/05/2021-11:01:25 | 10000.0004 | 9999.9981 | 9999.9999 | 10000.0376 | 10000.0042 | 10000.0361 | 10021.2502 | 10023.2192 | 10024.4418 | 10020.1572 | 25.2496 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.812 | 29.5 | 1018.1 | 23 | 25.303 | 0.22 | 23
15/05/2021-11:08:19 | 9999.9997 | 9999.9989 | 10000.0013 | 10000.0376 | 10000.0043 | 10000.0366 | 10020.7111 | 10022.7183 | 10023.9323 | 10019.6228 | 25.1968 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.799 | 29.5 | 1018.2 | 23 | 25.248 | 0.14 | 23
15/05/2021-11:15:13 | 10000.0002 | 9999.9988 | 10000.0009 | 10000.0374 | 10000.0044 | 10000.0353 | 10020.1883 | 10022.2226 | 10023.4252 | 10019.1056 | 25.1441 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.797 | 29.5 | 1018.2 | 23 | 25.196 | 0.16 | 23
15/05/2021-11:22:07 | 10000 | 9999.9991 | 10000.0005 | 10000.0375 | 10000.0047 | 10000.0332 | 10019.6786 | 10021.7403 | 10022.9379 | 10018.6019 | 25.0945 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.795 | 29.4 | 1018.2 | 23 | 25.144 | 0.09 | 23
15/05/2021-11:29:01 | 10000.0012 | 9999.9988 | 10000.0015 | 10000.0374 | 10000.0048 | 10000.0368 | 10019.1825 | 10021.2643 | 10022.4601 | 10018.1112 | 25.0445 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.799 | 29.4 | 1018.3 | 23 | 25.094 | 0.2 | 23
15/05/2021-11:35:55 | 10000.0019 | 9999.9985 | 10000.0011 | 10000.0374 | 10000.0048 | 10000.0364 | 10018.7013 | 10020.7968 | 10021.9928 | 10017.6354 | 24.997 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.799 | 29.4 | 1018.2 | 23 | 25.044 | 0.13 | 23
15/05/2021-11:42:49 | 10000.0006 | 9999.9986 | 10000.0015 | 10000.0378 | 10000.0047 | 10000.0364 | 10018.2346 | 10020.3385 | 10021.5346 | 10017.1682 | 24.9518 | 37.1 | 38.8 | 50.2 | 24 | 23.799 | 29.4 | 1018.3 | 23 | 24.997 | 0.04 | 23
8508A Tempco issue