## fsl935_10k
temp | ppm | rstd | rel | rppm | xDevs.com SR104 | ppm | rstd | rel | rppm | xDevs.com FSL935 1R | Nikonoid SR104 | ENI SR104 | lymex SR104
18 | 9999.9744 | -2.564 | 9999.9997 | -0.034 | 18 | 9999.9945 | -0.55 | 9999.9945 | -0.55 | -0.062 | -1.08 | -0.075 | -0.2
18.1 | 9999.9744 | -2.564 | 9999.9997 | -0.034 | 18.1 | 9999.9947 | -0.525 | 9999.9947 | -0.525 | -0.06 | -1.046 | -0.064 | -0.182
18.2 | 9999.9744 | -2.563 | 9999.9997 | -0.033 | 18.2 | 9999.995 | -0.501 | 9999.995 | -0.501 | -0.059 | -1.013 | -0.054 | -0.165
18.3 | 9999.9744 | -2.563 | 9999.9997 | -0.033 | 18.3 | 9999.9952 | -0.478 | 9999.9952 | -0.478 | -0.058 | -0.98 | -0.044 | -0.149
18.4 | 9999.9744 | -2.562 | 9999.9997 | -0.032 | 18.4 | 9999.9955 | -0.454 | 9999.9955 | -0.454 | -0.056 | -0.948 | -0.034 | -0.132
18.5 | 9999.9744 | -2.562 | 9999.9997 | -0.032 | 18.5 | 9999.9957 | -0.432 | 9999.9957 | -0.432 | -0.055 | -0.917 | -0.025 | -0.117
18.6 | 9999.9744 | -2.561 | 9999.9997 | -0.031 | 18.6 | 9999.9959 | -0.41 | 9999.9959 | -0.41 | -0.054 | -0.885 | -0.016 | -0.102
18.7 | 9999.9744 | -2.561 | 9999.9997 | -0.031 | 18.7 | 9999.9961 | -0.389 | 9999.9961 | -0.389 | -0.052 | -0.855 | -0.007 | -0.088
18.8 | 9999.9744 | -2.56 | 9999.9997 | -0.03 | 18.8 | 9999.9963 | -0.368 | 9999.9963 | -0.368 | -0.051 | -0.824 | 0.001 | -0.074
18.9 | 9999.9744 | -2.559 | 9999.9997 | -0.029 | 18.9 | 9999.9965 | -0.348 | 9999.9965 | -0.348 | -0.05 | -0.795 | 0.009 | -0.061
19 | 9999.9744 | -2.559 | 9999.9997 | -0.029 | 19 | 9999.9967 | -0.328 | 9999.9967 | -0.328 | -0.048 | -0.766 | 0.016 | -0.048
19.1 | 9999.9744 | -2.558 | 9999.9997 | -0.028 | 19.1 | 9999.9969 | -0.309 | 9999.9969 | -0.309 | -0.047 | -0.737 | 0.023 | -0.036
19.2 | 9999.9744 | -2.558 | 9999.9997 | -0.028 | 19.2 | 9999.9971 | -0.29 | 9999.9971 | -0.29 | -0.046 | -0.709 | 0.03 | -0.024
19.3 | 9999.9744 | -2.557 | 9999.9997 | -0.027 | 19.3 | 9999.9973 | -0.272 | 9999.9973 | -0.272 | -0.044 | -0.681 | 0.036 | -0.013
19.4 | 9999.9744 | -2.557 | 9999.9997 | -0.027 | 19.4 | 9999.9975 | -0.255 | 9999.9975 | -0.255 | -0.043 | -0.654 | 0.042 | -0.003
19.5 | 9999.9744 | -2.556 | 9999.9997 | -0.026 | 19.5 | 9999.9976 | -0.238 | 9999.9976 | -0.238 | -0.042 | -0.627 | 0.047 | 0.007
19.6 | 9999.9744 | -2.555 | 9999.9998 | -0.025 | 19.6 | 9999.9978 | -0.222 | 9999.9978 | -0.222 | -0.041 | -0.601 | 0.052 | 0.016
19.7 | 9999.9744 | -2.555 | 9999.9998 | -0.025 | 19.7 | 9999.9979 | -0.206 | 9999.9979 | -0.206 | -0.039 | -0.575 | 0.057 | 0.025
19.8 | 9999.9745 | -2.554 | 9999.9998 | -0.024 | 19.8 | 9999.9981 | -0.191 | 9999.9981 | -0.191 | -0.038 | -0.549 | 0.061 | 0.033
19.9 | 9999.9745 | -2.554 | 9999.9998 | -0.024 | 19.9 | 9999.9982 | -0.176 | 9999.9982 | -0.176 | -0.037 | -0.525 | 0.065 | 0.041
20 | 9999.9745 | -2.553 | 9999.9998 | -0.023 | 20 | 9999.9984 | -0.162 | 9999.9984 | -0.162 | -0.036 | -0.5 | 0.069 | 0.048
20.1 | 9999.9745 | -2.552 | 9999.9998 | -0.022 | 20.1 | 9999.9985 | -0.148 | 9999.9985 | -0.148 | -0.034 | -0.477 | 0.072 | 0.055
20.2 | 9999.9745 | -2.552 | 9999.9998 | -0.022 | 20.2 | 9999.9986 | -0.136 | 9999.9986 | -0.136 | -0.033 | -0.453 | 0.075 | 0.06
20.3 | 9999.9745 | -2.551 | 9999.9998 | -0.021 | 20.3 | 9999.9988 | -0.123 | 9999.9988 | -0.123 | -0.032 | -0.43 | 0.077 | 0.066
20.4 | 9999.9745 | -2.55 | 9999.9998 | -0.02 | 20.4 | 9999.9989 | -0.111 | 9999.9989 | -0.111 | -0.031 | -0.408 | 0.08 | 0.071
20.5 | 9999.9745 | -2.55 | 9999.9998 | -0.02 | 20.5 | 9999.999 | -0.1 | 9999.999 | -0.1 | -0.029 | -0.386 | 0.081 | 0.075
20.6 | 9999.9745 | -2.549 | 9999.9998 | -0.019 | 20.6 | 9999.9991 | -0.089 | 9999.9991 | -0.089 | -0.028 | -0.365 | 0.083 | 0.079
20.7 | 9999.9745 | -2.548 | 9999.9998 | -0.018 | 20.7 | 9999.9992 | -0.079 | 9999.9992 | -0.079 | -0.027 | -0.344 | 0.083 | 0.082
20.8 | 9999.9745 | -2.548 | 9999.9998 | -0.018 | 20.8 | 9999.9993 | -0.07 | 9999.9993 | -0.07 | -0.026 | -0.324 | 0.084 | 0.084
20.9 | 9999.9745 | -2.547 | 9999.9998 | -0.017 | 20.9 | 9999.9994 | -0.06 | 9999.9994 | -0.06 | -0.024 | -0.304 | 0.084 | 0.087
21 | 9999.9745 | -2.546 | 9999.9998 | -0.016 | 21 | 9999.9995 | -0.052 | 9999.9995 | -0.052 | -0.023 | -0.284 | 0.084 | 0.088
21.1 | 9999.9746 | -2.545 | 9999.9999 | -0.015 | 21.1 | 9999.9996 | -0.044 | 9999.9996 | -0.044 | -0.022 | -0.266 | 0.083 | 0.089
21.2 | 9999.9746 | -2.545 | 9999.9999 | -0.015 | 21.2 | 9999.9996 | -0.037 | 9999.9996 | -0.037 | -0.021 | -0.247 | 0.082 | 0.089
21.3 | 9999.9746 | -2.544 | 9999.9999 | -0.014 | 21.3 | 9999.9997 | -0.03 | 9999.9997 | -0.03 | -0.02 | -0.229 | 0.081 | 0.089
21.4 | 9999.9746 | -2.543 | 9999.9999 | -0.013 | 21.4 | 9999.9998 | -0.024 | 9999.9998 | -0.024 | -0.018 | -0.212 | 0.079 | 0.088
21.5 | 9999.9746 | -2.542 | 9999.9999 | -0.012 | 21.5 | 9999.9998 | -0.018 | 9999.9998 | -0.018 | -0.017 | -0.195 | 0.077 | 0.087
21.6 | 9999.9746 | -2.542 | 9999.9999 | -0.012 | 21.6 | 9999.9999 | -0.013 | 9999.9999 | -0.013 | -0.016 | -0.178 | 0.075 | 0.085
21.7 | 9999.9746 | -2.541 | 9999.9999 | -0.011 | 21.7 | 9999.9999 | -0.008 | 9999.9999 | -0.008 | -0.015 | -0.163 | 0.072 | 0.083
21.8 | 9999.9746 | -2.54 | 9999.9999 | -0.01 | 21.8 | 10000 | -0.004 | 10000 | -0.004 | -0.014 | -0.147 | 0.069 | 0.08
21.9 | 9999.9746 | -2.539 | 9999.9999 | -0.009 | 21.9 | 10000 | -0.001 | 10000 | -0.001 | -0.013 | -0.132 | 0.065 | 0.076
22 | 9999.9746 | -2.538 | 9999.9999 | -0.008 | 22 | 10000 | 0.002 | 10000 | 0.002 | -0.011 | -0.118 | 0.061 | 0.072
22.1 | 9999.9746 | -2.538 | 9999.9999 | -0.008 | 22.1 | 10000 | 0.004 | 10000 | 0.004 | -0.01 | -0.104 | 0.057 | 0.067
22.2 | 9999.9746 | -2.537 | 9999.9999 | -0.007 | 22.2 | 10000.0001 | 0.006 | 10000.0001 | 0.006 | -0.009 | -0.09 | 0.052 | 0.062
22.3 | 9999.9746 | -2.536 | 9999.9999 | -0.006 | 22.3 | 10000.0001 | 0.007 | 10000.0001 | 0.007 | -0.008 | -0.077 | 0.047 | 0.056
22.4 | 9999.9747 | -2.535 | 9999.9999 | -0.005 | 22.4 | 10000.0001 | 0.008 | 10000.0001 | 0.008 | -0.007 | -0.065 | 0.041 | 0.05
22.5 | 9999.9747 | -2.534 | 10000 | -0.004 | 22.5 | 10000.0001 | 0.008 | 10000.0001 | 0.008 | -0.006 | -0.053 | 0.035 | 0.043
22.6 | 9999.9747 | -2.533 | 10000 | -0.003 | 22.6 | 10000.0001 | 0.008 | 10000.0001 | 0.008 | -0.005 | -0.041 | 0.029 | 0.036
22.7 | 9999.9747 | -2.533 | 10000 | -0.003 | 22.7 | 10000.0001 | 0.006 | 10000.0001 | 0.006 | -0.003 | -0.03 | 0.022 | 0.027
22.8 | 9999.9747 | -2.532 | 10000 | -0.002 | 22.8 | 10000.0001 | 0.005 | 10000.0001 | 0.005 | -0.002 | -0.02 | 0.015 | 0.019
22.9 | 9999.9747 | -2.531 | 10000 | -0.001 | 22.9 | 10000 | 0.003 | 10000 | 0.003 | -0.001 | -0.01 | 0.008 | 0.01
23 | 9999.9747 | -2.53 | 10000 | 0 | 23 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1 | 9999.9747 | -2.529 | 10000 | 0.001 | 23.1 | 10000 | -0.003 | 10000 | -0.003 | 0.001 | 0.009 | -0.008 | -0.01
23.2 | 9999.9747 | -2.528 | 10000 | 0.002 | 23.2 | 9999.9999 | -0.007 | 9999.9999 | -0.007 | 0.002 | 0.018 | -0.017 | -0.021
23.3 | 9999.9747 | -2.527 | 10000 | 0.003 | 23.3 | 9999.9999 | -0.012 | 9999.9999 | -0.012 | 0.003 | 0.026 | -0.026 | -0.033
23.4 | 9999.9747 | -2.526 | 10000 | 0.004 | 23.4 | 9999.9998 | -0.016 | 9999.9998 | -0.016 | 0.004 | 0.033 | -0.035 | -0.044
23.5 | 9999.9747 | -2.525 | 10000.0001 | 0.005 | 23.5 | 9999.9998 | -0.022 | 9999.9998 | -0.022 | 0.006 | 0.04 | -0.045 | -0.057
23.6 | 9999.9747 | -2.525 | 10000.0001 | 0.005 | 23.6 | 9999.9997 | -0.028 | 9999.9997 | -0.028 | 0.007 | 0.047 | -0.055 | -0.07
23.7 | 9999.9748 | -2.524 | 10000.0001 | 0.006 | 23.7 | 9999.9996 | -0.035 | 9999.9996 | -0.035 | 0.008 | 0.053 | -0.065 | -0.084
23.8 | 9999.9748 | -2.523 | 10000.0001 | 0.007 | 23.8 | 9999.9996 | -0.042 | 9999.9996 | -0.042 | 0.009 | 0.059 | -0.076 | -0.098
23.9 | 9999.9748 | -2.522 | 10000.0001 | 0.008 | 23.9 | 9999.9995 | -0.05 | 9999.9995 | -0.05 | 0.01 | 0.064 | -0.087 | -0.113
24 | 9999.9748 | -2.521 | 10000.0001 | 0.009 | 24 | 9999.9994 | -0.058 | 9999.9994 | -0.058 | 0.011 | 0.068 | -0.099 | -0.128
24.1 | 9999.9748 | -2.52 | 10000.0001 | 0.01 | 24.1 | 9999.9993 | -0.067 | 9999.9993 | -0.067 | 0.012 | 0.073 | -0.111 | -0.144
24.2 | 9999.9748 | -2.519 | 10000.0001 | 0.011 | 24.2 | 9999.9992 | -0.076 | 9999.9992 | -0.076 | 0.013 | 0.076 | -0.123 | -0.16
24.3 | 9999.9748 | -2.518 | 10000.0001 | 0.012 | 24.3 | 9999.9991 | -0.086 | 9999.9991 | -0.086 | 0.014 | 0.079 | -0.136 | -0.177
24.4 | 9999.9748 | -2.517 | 10000.0001 | 0.013 | 24.4 | 9999.999 | -0.097 | 9999.999 | -0.097 | 0.015 | 0.082 | -0.149 | -0.195
24.5 | 9999.9748 | -2.516 | 10000.0001 | 0.014 | 24.5 | 9999.9989 | -0.108 | 9999.9989 | -0.108 | 0.016 | 0.084 | -0.163 | -0.213
24.6 | 9999.9749 | -2.515 | 10000.0001 | 0.015 | 24.6 | 9999.9988 | -0.12 | 9999.9988 | -0.12 | 0.017 | 0.086 | -0.177 | -0.232
24.7 | 9999.9749 | -2.514 | 10000.0002 | 0.016 | 24.7 | 9999.9987 | -0.132 | 9999.9987 | -0.132 | 0.018 | 0.087 | -0.191 | -0.251
24.8 | 9999.9749 | -2.513 | 10000.0002 | 0.017 | 24.8 | 9999.9986 | -0.145 | 9999.9986 | -0.145 | 0.019 | 0.088 | -0.206 | -0.271
24.9 | 9999.9749 | -2.512 | 10000.0002 | 0.018 | 24.9 | 9999.9984 | -0.158 | 9999.9984 | -0.158 | 0.02 | 0.088 | -0.221 | -0.291
25 | 9999.9749 | -2.511 | 10000.0002 | 0.019 | 25 | 9999.9983 | -0.172 | 9999.9983 | -0.172 | 0.021 | 0.088 | -0.236 | -0.312
25.1 | 9999.9749 | -2.509 | 10000.0002 | 0.021 | 25.1 | 9999.9981 | -0.186 | 9999.9981 | -0.186 | 0.022 | 0.087 | -0.252 | -0.333
25.2 | 9999.9749 | -2.508 | 10000.0002 | 0.022 | 25.2 | 9999.998 | -0.202 | 9999.998 | -0.202 | 0.023 | 0.086 | -0.268 | -0.356
25.3 | 9999.9749 | -2.507 | 10000.0002 | 0.023 | 25.3 | 9999.9978 | -0.217 | 9999.9978 | -0.217 | 0.024 | 0.084 | -0.285 | -0.378
25.4 | 9999.9749 | -2.506 | 10000.0002 | 0.024 | 25.4 | 9999.9977 | -0.233 | 9999.9977 | -0.233 | 0.025 | 0.082 | -0.301 | -0.401
25.5 | 9999.9749 | -2.505 | 10000.0002 | 0.025 | 25.5 | 9999.9975 | -0.25 | 9999.9975 | -0.25 | 0.026 | 0.079 | -0.319 | -0.425
25.6 | 9999.975 | -2.504 | 10000.0003 | 0.026 | 25.6 | 9999.9973 | -0.267 | 9999.9973 | -0.267 | 0.027 | 0.076 | -0.336 | -0.449
25.7 | 9999.975 | -2.503 | 10000.0003 | 0.027 | 25.7 | 9999.9971 | -0.285 | 9999.9971 | -0.285 | 0.028 | 0.072 | -0.355 | -0.474
25.8 | 9999.975 | -2.502 | 10000.0003 | 0.028 | 25.8 | 9999.997 | -0.304 | 9999.997 | -0.304 | 0.029 | 0.068 | -0.373 | -0.5
25.9 | 9999.975 | -2.501 | 10000.0003 | 0.029 | 25.9 | 9999.9968 | -0.322 | 9999.9968 | -0.322 | 0.03 | 0.063 | -0.392 | -0.525
26 | 9999.975 | -2.5 | 10000.0003 | 0.03 | 26 | 9999.9966 | -0.342 | 9999.9966 | -0.342 | 0.031 | 0.058 | -0.411 | -0.552
26.1 | 9999.975 | -2.498 | 10000.0003 | 0.032 | 26.1 | 9999.9964 | -0.362 | 9999.9964 | -0.362 | 0.032 | 0.052 | -0.431 | -0.579
26.2 | 9999.975 | -2.497 | 10000.0003 | 0.033 | 26.2 | 9999.9962 | -0.383 | 9999.9962 | -0.383 | 0.033 | 0.046 | -0.451 | -0.607
26.3 | 9999.975 | -2.496 | 10000.0003 | 0.034 | 26.3 | 9999.996 | -0.404 | 9999.996 | -0.404 | 0.034 | 0.039 | -0.471 | -0.635
26.4 | 9999.975 | -2.495 | 10000.0004 | 0.035 | 26.4 | 9999.9957 | -0.426 | 9999.9957 | -0.426 | 0.035 | 0.032 | -0.492 | -0.664
26.5 | 9999.9751 | -2.494 | 10000.0004 | 0.036 | 26.5 | 9999.9955 | -0.448 | 9999.9955 | -0.448 | 0.036 | 0.025 | -0.513 | -0.693
26.6 | 9999.9751 | -2.493 | 10000.0004 | 0.037 | 26.6 | 9999.9953 | -0.471 | 9999.9953 | -0.471 | 0.037 | 0.016 | -0.534 | -0.723
26.7 | 9999.9751 | -2.491 | 10000.0004 | 0.039 | 26.7 | 9999.9951 | -0.494 | 9999.9951 | -0.494 | 0.038 | 0.008 | -0.556 | -0.753
26.8 | 9999.9751 | -2.49 | 10000.0004 | 0.04 | 26.8 | 9999.9948 | -0.518 | 9999.9948 | -0.518 | 0.039 | -0.001 | -0.578 | -0.784
26.9 | 9999.9751 | -2.489 | 10000.0004 | 0.041 | 26.9 | 9999.9946 | -0.543 | 9999.9946 | -0.543 | 0.04 | -0.011 | -0.601 | -0.816
27 | 9999.9751 | -2.488 | 10000.0004 | 0.042 | 27 | 9999.9943 | -0.568 | 9999.9943 | -0.568 | 0.041 | -0.021 | -0.624 | -0.848
27.1 | 9999.9751 | -2.486 | 10000.0004 | 0.044 | 27.1 | 9999.9941 | -0.594 | 9999.9941 | -0.594 | 0.042 | -0.032 | -0.647 | -0.881
27.2 | 9999.9752 | -2.485 | 10000.0004 | 0.045 | 27.2 | 9999.9938 | -0.62 | 9999.9938 | -0.62 | 0.043 | -0.043 | -0.671 | -0.914
27.3 | 9999.9752 | -2.484 | 10000.0005 | 0.046 | 27.3 | 9999.9935 | -0.647 | 9999.9935 | -0.647 | 0.044 | -0.054 | -0.695 | -0.948
27.4 | 9999.9752 | -2.483 | 10000.0005 | 0.047 | 27.4 | 9999.9933 | -0.674 | 9999.9933 | -0.674 | 0.045 | -0.066 | -0.72 | -0.982
27.5 | 9999.9752 | -2.481 | 10000.0005 | 0.049 | 27.5 | 9999.993 | -0.702 | 9999.993 | -0.702 | 0.046 | -0.079 | -0.745 | -1.017
27.6 | 9999.9752 | -2.48 | 10000.0005 | 0.05 | 27.6 | 9999.9927 | -0.73 | 9999.9927 | -0.73 | 0.047 | -0.092 | -0.77 | -1.052
27.7 | 9999.9752 | -2.479 | 10000.0005 | 0.051 | 27.7 | 9999.9924 | -0.76 | 9999.9924 | -0.76 | 0.047 | -0.106 | -0.796 | -1.089
27.8 | 9999.9752 | -2.478 | 10000.0005 | 0.052 | 27.8 | 9999.9921 | -0.789 | 9999.9921 | -0.789 | 0.048 | -0.12 | -0.822 | -1.125
27.9 | 9999.9752 | -2.476 | 10000.0005 | 0.054 | 27.9 | 9999.9918 | -0.819 | 9999.9918 | -0.819 | 0.049 | -0.134 | -0.848 | -1.162
28 | 9999.9752 | -2.475 | 10000.0006 | 0.055 | 28 | 9999.9915 | -0.85 | 9999.9915 | -0.85 | 0.05 | -0.149 | -0.875 | -1.2