## Sheet1
| 2012-11-24 | 2013-01-03 | 2018-04-06 | 2018-04-11 | 2018-04-21 | 2018-05-17 | 2018-05-27 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-30 | 8/1/2018 (2036 days+)
| 24 | 23 |  |  |  | 24.5 | 24.6 | 26 | 23.8 | 23 | 23 | 23 | 23.5
REF DCV |  | 10 | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 10
REF 10K |  | 10000.076 | 10000.001 | [5 empty] | 9999.976 |  |  |  | 9999.976
REF 1R |  | 1 | 1.0006 | [5 empty] | 1.0001 |  |  |  | 1.0001
6.5 V DC Reference | 6.5372 | 6.5372 | 6.5404 | 6.5404 | 6.5404 | 6.5404 | 6.5372 | 6.5373 | 6.5372 | 6.5372 | 6.5372 |  | 6.5372
13 V DC Reference | 13.0726 | 13.0726 | 13.0697 | 13.0697 | 13.0697 | 13.0697 | 13.0726 | 13.0726 | 13.0726 | 13.0726 | 13.0726 |  | 13.0726
10 kOhm Reference | 9999.794 | 9999.792 | 9999.857 | 9999.125 | 9999.117 | 9999.136 | 9999.796 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 |  | 0.99995
1.0 Ohm Resistor | 1 | 1 | 0.9998 | 0.99982 | 0.99982 | 0.99983 | 0.99998 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.99999
1.9 Ohm Resistor | 1.8998 | 1.8998 | 1.9004 | 1.9004 | 1.9005 | 1.9005 | 1.8997 | 1.8998 | 1.8998 | 1.8998 | 1.8998 |  | 1.8998
Shifts |  | 0 | 491.1871 | -0.61158 | 1.8347 | 0 | -492.1685 | 4.49 | -5.5069 | 1.2238 | 0 |  | 0.44
Shifts |  | 0 | -221.9147 | -0.38256 | 0.15303 | 0 | 221.8875 | 4.68 | -5.4312 | 1.3004 | 0 |  | 0.41
Shifts |  | -0.16 | 6.5001 | -73.201 | -0.80007 | 1.9002 | 66.0057 | 0.42 | 0.1 | 0 | 0 |  | -0.42
Shifts |  | 6.15 | -213.4966 | 16.5033 | -1.8003 | 15.3028 | 148.5249 | -16.93 | 2.9 | 3.6 | 0 |  | -11.93
Shifts |  | 1.51 | 318.3487 | 11.4186 | 17.5224 | 10.8921 | -411.7899 | -16.31 | 5.1585 | -2.5792 | 0 |  | 1.56
220 mV +FS |  | 1.2 |  |  | 3.32 | 0.43 | 3.93 | 3.93 | -5.02 | 1.31 | 1.59 | 0.91 | -0.81
-FS |  | 0.29 |  |  | -2.81 | -0.16 | -1.47 | -1.92 | 4.73 | -0.52 | -0.87 | -0.94 | 1.02
2.2V +FS |  | 0.09 |  |  | 2.07 | -0.82 | 0.22 | 6.14 | -5.45 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.41
-FS |  | 0.26 |  |  | -1.57 | 0.84 | -0.22 | -5.9 | 5.16 | -1.33 | -1.33 | -1.33 | -0.2
11V +FS |  | -0.08 |  |  | 1.57 | 0.08 | 0.04 | 4.63 | -5.45 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.41
-FS |  | 0.08 |  |  | -1.06 | 0.19 | -0.05 | -4.39 | 5.16 | -1.33 | -1.33 | -1.33 | -0.2
22V +FS |  | -0.11 |  |  | -0.48 | -0.07 | 0 | 4.77 | -5.39 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.42
-FS |  | 0.07 |  |  | 0.29 | 0.26 | -0.26 | -4.31 | 4.99 | -1.38 | -1.38 | -1.38 | -0.21
220V +FS |  | 0.83 |  |  | 1.06 | -0.99 | -0.28 | 4.39 | -5.16 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | -2.03
-FS |  | -0.83 |  |  | -1.57 | 0.72 | 0.29 | -4.63 | 5.45 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | 1.82
1100V +FS |  | 1.01 |  |  | 0.91 | -2.21 | 0.05 | 4.47 | -5.16 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -2.03
-FS |  | -1.19 |  |  | -1.71 | 1.94 | -0.04 | -4.56 | 5.45 | -1.34 | -1.34 | -1.34 | 1.61
2.2 mV FS |  | 0.0127% |  |  | 0.0095% |  | 0.0007% | -0.0112% | -0.0007% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.0134%
20.00 kHz |  | 0.0127% |  |  | 0.0093% |  | 0.0004% | -0.0121% | -0.0007% | 0.0059% | 0.0059% | 0.0059% | 0.0134%
50.00 kHz |  | 0.0126% |  |  | 0.0093% |  | 0.0006% | -0.0158% | -0.0008% | 0.0061% | 0.0061% | 0.0061% | 0.0133%
100.00 kHz |  | 0.0126% |  |  | 0.0092% |  | 0.0008% | -0.0256% | -0.001% | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% | 0.0128%
119.99 kHz |  | 0.0127% |  |  | 0.0091% |  | 0.0006% | -0.0294% | -0.0009% | 0.0062% | 0.0062% | 0.0062% | 0.0125%
0.1200 MHz |  | 0.0124% |  |  | 0.0091% |  | 0.0005% | -0.0303% | -0.0011% | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% | 0.0128%
0.2000 MHz |  | 0.0124% |  |  | 0.0062% |  | 0.0001% | -0.0447% | -0.0015% | 0.0091% | 0.0091% | 0.0091% | 0.0097%
0.3000 MHz |  | 0.0126% |  |  | 0.008% |  | -0.0001% | -0.0563% | -0.0021% | 0.0077% | 0.0077% | 0.0077% | 0.0099%
0.4000 MHz |  | 0.0127% |  |  | 0.0071% |  | 0% | -0.0637% | -0.0027% | 0.0083% | 0.0083% | 0.0083% | 0.0074%
0.5000 MHz |  | 0.013% |  |  | 0.0061% |  | -0.0002% | -0.0686% | -0.0037% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0095% | 0.0044%
0.6000 MHz |  | 0.0133% |  |  | 0.005% |  | -0.0004% | -0.0711% | -0.0046% | 0.0106% | 0.0106% | 0.0106% | 0.0008%
0.7000 MHz |  | 0.0138% |  |  | 0.0042% |  | -0.0009% | -0.0738% | -0.0064% | 0.0129% | 0.0129% | 0.0129% | -0.0037%
0.8000 MHz |  | 0.0142% |  |  | 0.0024% |  | -0.0013% | -0.0787% | -0.0073% | 0.0144% | 0.0144% | 0.0144% | -0.0087%
0.9000 MHz |  | 0.0147% |  |  | 0.0007% |  | -0.0016% | -0.0897% | -0.0088% | 0.0164% | 0.0164% | 0.0164% | -0.0139%
1.0000 MHz |  | 0.0148% |  |  | 0.0004% |  | -0.0024% | -0.0607% | -0.0114% | 0.0192% | 0.0192% | 0.0192% | -0.02%
1.1000 MHz |  | 0.0155% |  |  | -0.0011% |  | -0.0029% | -0.0754% | -0.0132% | 0.022% | 0.022% | 0.022% | -0.0269%
1.1999 MHz |  | 0.0167% |  |  | -0.003% |  | -0.0036% | -0.0863% | -0.0154% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | -0.0341%
22 mV FS |  | 127.34 ppm |  |  | 93.99 ppm |  | 6.96 ppm | -263.05 ppm | -7.45 ppm | 60.15 ppm | 60.14 ppm | 60.14 ppm | 133.55
20.00 kHz |  | 129.30 ppm |  |  | 92.43 ppm |  | 5.48 ppm | -270.13 ppm | -9.24 ppm | 60.33 ppm | 60.32 ppm | 60.32 ppm | 133.48
50.00 kHz |  | 126.13 ppm |  |  | 92.90 ppm |  | 6.44 ppm | -302.72 ppm | -9.36 ppm | 61.35 ppm | 61.34 ppm | 61.34 ppm | 131.99
100.00 kHz |  | 0.0126% |  |  | 0.0091% |  | 0.0006% | -0.0392% | -0.001% | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% | 0.0129%
119.99 kHz |  | 0.0125% |  |  | 0.0089% |  | 0.0006% | -0.042% | -0.0011% | 0.0066% | 0.0066% | 0.0066% | 0.0128%
0.1200 MHz |  | 0.0124% |  |  | 0.0087% |  | 0.0005% | -0.0456% | -0.0014% | 0.0069% | 0.0069% | 0.0069% | 0.0127%
0.2000 MHz |  | 0.0126% |  |  | 0.0083% |  | 0.0004% | -0.0601% | -0.0015% | 0.0071% | 0.0071% | 0.0071% | 0.0114%
0.3000 MHz |  | 0.013% |  |  | 0.0078% |  | 0.0003% | -0.0704% | -0.0021% | 0.0077% | 0.0077% | 0.0077% | 0.0092%
0.4000 MHz |  | 0.0132% |  |  | 0.0066% |  | 0.0003% | -0.0757% | -0.0027% | 0.0088% | 0.0088% | 0.0088% | 0.006%
0.5000 MHz |  | 0.0138% |  |  | 0.0058% |  | 0.0002% | -0.0775% | -0.0034% | 0.0097% | 0.0097% | 0.0097% | 0.0022%
0.6000 MHz |  | 0.0142% |  |  | 0.0048% |  | -0.0004% | -0.0762% | -0.0047% | 0.0113% | 0.0113% | 0.0113% | -0.0024%
0.7000 MHz |  | 0.0146% |  |  | 0.0038% |  | -0.0006% | -0.0765% | -0.0058% | 0.0128% | 0.0128% | 0.0128% | -0.008%
0.8000 MHz |  | 0.0154% |  |  | 0.0027% |  | -0.001% | -0.0758% | -0.007% | 0.0147% | 0.0147% | 0.0147% | -0.0143%
0.9000 MHz |  | 0.0161% |  |  | 0.001% |  | -0.0016% | -0.0742% | -0.0085% | 0.0169% | 0.0169% | 0.0169% | -0.0213%
1.0000 MHz |  | 0.0168% |  |  | 0.0007% |  | -0.0019% | -0.0403% | -0.0106% | 0.019% | 0.019% | 0.019% | -0.0285%
1.1000 MHz |  | 0.0222% |  |  | -0.0033% |  | -0.0032% | 0.1673% | -0.0149% | 0.0248% | 0.0248% | 0.0248% | -0.0485%
1.1999 MHz |  | 0.02% |  |  | -0.0064% |  | -0.0031% | 0.1611% | -0.0166% | 0.0269% | 0.0269% | 0.0269% | -0.0596%
220 mV FS |  | -0.34 ppm |  |  | 2.81 ppm |  | 2.33 ppm | 94.55 ppm | -3.34 ppm | -2.28 ppm | -2.29 ppm | -2.29 ppm | 3.88 ppm
20.00 kHz |  | -0.91 ppm |  |  | 1.12 ppm |  | -0.36 ppm | 85.64 ppm | -3.96 ppm | -2.64 ppm | -2.66 ppm | -2.66 ppm | 3.86 ppm
50.00 kHz |  | -1.51 ppm |  |  | 1.08 ppm |  | 1.98 ppm | 48.50 ppm | -4.53 ppm | -0.89 ppm | -0.90 ppm | -0.90 ppm | 3.13 ppm
100.00 kHz |  | -1.76 ppm |  |  | -0.03 ppm |  | 3.30 ppm | -49.44 ppm | -7.15 ppm | 1.79 ppm | 1.78 ppm | 1.78 ppm | -1.67 ppm
119.99 kHz |  | -0.0001% |  |  | -0.0001% |  | 0.0001% | -0.0087% | -0.0005% | 0% | 0% | 0% | -0.0005%
0.1200 MHz |  | -0.0003% |  |  | -0.0001% |  | 0% | -0.0096% | -0.0008% | 0.0002% | 0.0002% | 0.0002% | -0.0002%
0.2000 MHz |  | -0.0004% |  |  | -0.003% |  | -0.0003% | -0.024% | -0.0011% | 0.0029% | 0.0029% | 0.0029% | -0.0033%
0.3000 MHz |  | -0.0002% |  |  | -0.0012% |  | -0.0006% | -0.0356% | -0.0017% | 0.0015% | 0.0015% | 0.0015% | -0.0031%
0.4000 MHz |  | -0.0001% |  |  | -0.0021% |  | -0.0005% | -0.043% | -0.0024% | 0.0021% | 0.0021% | 0.0021% | -0.0055%
0.5000 MHz |  | 0.0002% |  |  | -0.0031% |  | -0.0006% | -0.0479% | -0.0033% | 0.0033% | 0.0033% | 0.0033% | -0.0085%
0.6000 MHz |  | 0.0005% |  |  | -0.0042% |  | -0.0008% | -0.0504% | -0.0043% | 0.0044% | 0.0044% | 0.0044% | -0.0121%
0.7000 MHz |  | 0.001% |  |  | -0.005% |  | -0.0013% | -0.0531% | -0.0061% | 0.0067% | 0.0067% | 0.0067% | -0.0167%
0.8000 MHz |  | 0.0015% |  |  | -0.0068% |  | -0.0017% | -0.058% | -0.007% | 0.0082% | 0.0082% | 0.0082% | -0.0217%
0.9000 MHz |  | 0.0019% |  |  | -0.0085% |  | -0.002% | -0.069% | -0.0085% | 0.0102% | 0.0102% | 0.0102% | -0.0269%
1.0000 MHz |  | 0.002% |  |  | -0.0088% |  | -0.0028% | -0.04% | -0.011% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | -0.033%
1.1000 MHz |  | 0.0028% |  |  | -0.0103% |  | -0.0034% | -0.0547% | -0.0128% | 0.0158% | 0.0158% | 0.0158% | -0.0399%
1.1999 MHz |  | 0.0039% |  |  | -0.0122% |  | -0.004% | -0.0656% | -0.015% | 0.0188% | 0.0188% | 0.0188% | -0.0471%
2.2V FS |  | -0.26 ppm |  |  | 1.68 ppm |  | 0.97 ppm | 93.64 ppm | -3.13 ppm | -1.45 ppm | -1.46 ppm | -1.46 ppm | 3.03 ppm
20.00 kHz |  | -0.84 ppm |  |  | -0.01 ppm |  | -1.72 ppm | 84.74 ppm | -3.74 ppm | -1.81 ppm | -1.83 ppm | -1.83 ppm | 3.01 ppm
50.00 kHz |  | -1.44 ppm |  |  | -0.05 ppm |  | 0.62 ppm | 47.60 ppm | -4.32 ppm | -0.06 ppm | -0.07 ppm | -0.07 ppm | 2.28 ppm
100.00 kHz |  | -1.69 ppm |  |  | -1.16 ppm |  | 1.94 ppm | -50.34 ppm | -6.94 ppm | 2.62 ppm | 2.61 ppm | 2.61 ppm | -2.52 ppm
119.99 kHz |  | -0.99 ppm |  |  | -2.46 ppm |  | -0.07 ppm | -88.07 ppm | -5.18 ppm | 0.55 ppm | 0.54 ppm | 0.54 ppm | -5.80 ppm
0.1200 MHz |  | -3.34 ppm |  |  | -1.91 ppm |  | -1.08 ppm | -96.56 ppm | -7.48 ppm | 2.77 ppm | 2.75 ppm | 2.75 ppm | -2.90 ppm
0.2000 MHz |  | -3.65 ppm |  |  | -30.85 ppm |  | -4.74 ppm | -240.82 ppm | -11.27 ppm | 29.55 ppm | 29.54 ppm | 29.54 ppm | -33.78 ppm
0.3000 MHz |  | -1.92 ppm |  |  | -13.16 ppm |  | -6.98 ppm | -357.41 ppm | -17.06 ppm | 15.34 ppm | 15.33 ppm | 15.33 ppm | -31.98 ppm
0.4000 MHz |  | -0.0001% |  |  | -0.0022% |  | -0.0006% | -0.0431% | -0.0024% | 0.0022% | 0.0022% | 0.0022% | -0.0056%
0.5000 MHz |  | 0.0002% |  |  | -0.0033% |  | -0.0008% | -0.048% | -0.0033% | 0.0034% | 0.0034% | 0.0034% | -0.0086%
0.6000 MHz |  | 0.0005% |  |  | -0.0043% |  | -0.0009% | -0.0505% | -0.0043% | 0.0044% | 0.0044% | 0.0044% | -0.0122%
0.7000 MHz |  | 0.001% |  |  | -0.0051% |  | -0.0015% | -0.0532% | -0.0061% | 0.0068% | 0.0068% | 0.0068% | -0.0167%
0.8000 MHz |  | 0.0015% |  |  | -0.0069% |  | -0.0018% | -0.0581% | -0.0069% | 0.0083% | 0.0083% | 0.0083% | -0.0218%
0.9000 MHz |  | 0.002% |  |  | -0.0086% |  | -0.0022% | -0.0691% | -0.0085% | 0.0103% | 0.0103% | 0.0103% | -0.027%
1.0000 MHz |  | 0.002% |  |  | -0.0089% |  | -0.003% | -0.0401% | -0.011% | 0.0131% | 0.0131% | 0.0131% | -0.0331%
1.1000 MHz |  | 0.0028% |  |  | -0.0104% |  | -0.0035% | -0.0548% | -0.0128% | 0.0159% | 0.0159% | 0.0159% | -0.04%
1.1999 MHz |  | 0.0039% |  |  | -0.0123% |  | -0.0041% | -0.0657% | -0.015% | 0.0189% | 0.0189% | 0.0189% | -0.0472%
22V FS |  | -0.26 ppm |  |  | 0.84 ppm |  | 1.23 ppm | -57.08 ppm | -3.94 ppm | -1.11 ppm | -1.12 ppm | -1.12 ppm | 2.83 ppm
20.00 kHz |  | 1.70 ppm |  |  | -0.73 ppm |  | -0.25 ppm | -64.16 ppm | -5.73 ppm | -0.93 ppm | -0.94 ppm | -0.94 ppm | 2.76 ppm
50.00 kHz |  | -1.47 ppm |  |  | -0.26 ppm |  | 0.70 ppm | -96.74 ppm | -5.85 ppm | 0.09 ppm | 0.08 ppm | 0.08 ppm | 1.28 ppm
100.00 kHz |  | -2.06 ppm |  |  | -1.88 ppm |  | 0.28 ppm | -185.82 ppm | -6.23 ppm | 2.92 ppm | 2.90 ppm | 2.90 ppm | -1.54 ppm
119.99 kHz |  | -2.22 ppm |  |  | -3.73 ppm |  | 0.33 ppm | -213.78 ppm | -7.05 ppm | 4.65 ppm | 4.64 ppm | 4.64 ppm | -3.19 ppm
0.1200 MHz |  | -3.88 ppm |  |  | -5.75 ppm |  | -0.96 ppm | -249.64 ppm | -10.02 ppm | 7.87 ppm | 7.86 ppm | 7.86 ppm | -4.20 ppm
0.2000 MHz |  | -1.25 ppm |  |  | -9.78 ppm |  | -1.58 ppm | -395.02 ppm | -11.01 ppm | 10.08 ppm | 10.07 ppm | 10.07 ppm | -16.86 ppm
0.3000 MHz |  | 2.42 ppm |  |  | -15.36 ppm |  | -2.27 ppm | -497.70 ppm | -17.49 ppm | 16.09 ppm | 16.08 ppm | 16.08 ppm | -38.35 ppm
0.4000 MHz |  | 0.0005% |  |  | -0.0027% |  | -0.0002% | -0.0551% | -0.0023% | 0.0026% | 0.0026% | 0.0026% | -0.0071%
0.5000 MHz |  | 0.0011% |  |  | -0.0035% |  | -0.0003% | -0.0569% | -0.0031% | 0.0035% | 0.0035% | 0.0035% | -0.0109%
0.6000 MHz |  | 0.0014% |  |  | -0.0045% |  | -0.001% | -0.0556% | -0.0043% | 0.0052% | 0.0052% | 0.0052% | -0.0155%
0.7000 MHz |  | 0.0018% |  |  | -0.0055% |  | -0.0011% | -0.0559% | -0.0055% | 0.0067% | 0.0067% | 0.0067% | -0.021%
0.8000 MHz |  | 0.0027% |  |  | -0.0066% |  | -0.0016% | -0.0552% | -0.0067% | 0.0086% | 0.0086% | 0.0086% | -0.0273%
0.9000 MHz |  | 0.0033% |  |  | -0.0083% |  | -0.0022% | -0.0536% | -0.0081% | 0.0107% | 0.0107% | 0.0107% | -0.0344%
1.0000 MHz |  | 0.004% |  |  | -0.0086% |  | -0.0025% | -0.0197% | -0.0102% | 0.0129% | 0.0129% | 0.0129% | -0.0416%
1.1000 MHz |  | 0.0095% |  |  | -0.0126% |  | -0.0038% | 0.1878% | -0.0146% | 0.0187% | 0.0187% | 0.0187% | -0.0616%
1.1999 MHz |  | 0.0073% |  |  | -0.0157% |  | -0.0037% | 0.1817% | -0.0163% | 0.0208% | 0.0208% | 0.0208% | -0.0727%
220V FS |  | -0.26 ppm |  |  | 1.68 ppm |  | 0.97 ppm | 93.64 ppm | -3.13 ppm | -1.45 ppm | -1.46 ppm | -1.46 ppm | 3.03 ppm
5.000 kHz |  | 1.29 ppm |  |  | 2.35 ppm |  | 2.41 ppm | 94.64 ppm | -4.46 ppm | 4.10 ppm | 4.09 ppm | 4.09 ppm | 2.59 ppm
10.000 kHz |  | -1.15 ppm |  |  | 1.46 ppm |  | 5.96 ppm | 95.09 ppm | -1.57 ppm | -4.67 ppm | -4.68 ppm | -4.68 ppm | 5.47 ppm
20.00 kHz |  | -0.82 ppm |  |  | 4.25 ppm |  | 1.63 ppm | 89.87 ppm | -2.35 ppm | -0.78 ppm | -0.79 ppm | -0.79 ppm | 2.37 ppm
50.00 kHz |  | 4.62 ppm |  |  | 0.57 ppm |  | -9.80 ppm | 82.44 ppm | 1.87 ppm | -9.00 ppm | -9.01 ppm | -9.01 ppm | -3.96 ppm
100.00 kHz |  | 9.28 ppm |  |  | -0.88 ppm |  | -0.37 ppm | 70.02 ppm | -4.56 ppm | 5.87 ppm | 5.86 ppm | 5.86 ppm | -7.29 ppm
119.99 kHz |  | 0% |  |  | -0.001% |  | -0.0004% | 0.007% | -0.0017% | 0.0013% | 0.0013% | 0.0013% | -0.0011%
0.1200 MHz |  | 0.0004% |  |  | -0.0003% |  | -0.0005% | 0.0071% | -0.0017% | 0.0021% | 0.0021% | 0.0021% | -0.0011%
0.2000 MHz |  | 0.0009% |  |  | -0.0011% |  | 0% | 0.0048% | -0.0054% | 0.0057% | 0.0057% | 0.0057% | -0.0034%
0.3000 MHz |  | 0.0029% |  |  | 0% |  | -0.0017% | -0.0014% | -0.0069% | 0.0079% | 0.0079% | 0.0079% | -0.005%
0.4000 MHz |  | 0.006% |  |  | 0.0012% |  | -0.0027% | -0.0116% | -0.0101% | 0.014% | 0.014% | 0.014% | -0.0084%
0.5000 MHz |  | 0.0057% |  |  | 0.0108% |  | -0.0047% | -0.0166% | -0.0177% | 0.0224% | 0.0224% | 0.0224% | -0.0109%
0.6000 MHz |  | -0.0334% |  |  | 0.047% |  | -0.0108% | 0.0148% | -0.0292% | 0.0356% | 0.0356% | 0.0356% | -0.0106%
0.7000 MHz |  | 0.0481% |  |  | -0.0956% |  | -0.0004% | -0.056% | -0.0159% | 0.0258% | 0.0258% | 0.0258% | -0.0392%
0.8000 MHz |  | 0.0541% |  |  | -0.037% |  | 0.004% | -0.0659% | -0.0064% | 0.0199% | 0.0199% | 0.0199% | -0.04%
0.9000 MHz |  | 0.0488% |  |  | 0.0171% |  | 0.0038% | -0.0262% | 0.0107% | 0.0052% | 0.0052% | 0.0052% | -0.0286%
1.0000 MHz |  | 0.0613% |  |  | 0.0675% |  | 0.0091% | 0.0099% | 0.0503% | -0.0352% | -0.0353% | -0.0353% | -0.0134%
1100V FS |  | 0.65 ppm |  |  | 0.95 ppm |  | 1.34 ppm | -54.00 ppm | -3.67 ppm | -1.96 ppm | -1.98 ppm | -1.98 ppm | 0.92 ppm
0.3000 kHz |  | 2.25 ppm |  |  | -2.62 ppm |  | 1.99 ppm | -59.41 ppm | -0.25 ppm | -3.30 ppm | -3.32 ppm | -3.32 ppm | 6.15 ppm
0.5000 kHz |  | -0.33 ppm |  |  | -2.31 ppm |  | 0.59 ppm | -59.36 ppm | -10.83 ppm | 0.15 ppm | 0.13 ppm | 0.13 ppm | 12.71 ppm
0.7000 kHz |  | -0.95 ppm |  |  | -6.81 ppm |  | 1.45 ppm | -65.08 ppm | -5.52 ppm | -4.15 ppm | -4.17 ppm | -4.17 ppm | 10.75 ppm
1.0000 kHz |  | 4.41 ppm |  |  | -8.93 ppm |  | -9.35 ppm | -73.04 ppm | -5.73 ppm | -10.70 ppm | -10.72 ppm | -10.72 ppm | 29.64 ppm
220 uA +FS |  | -0.46 |  |  |  |  | 3.56 | 43.47 ppm | -2.67 | -1.14 | -1.84 | -1.45 | 1.33
-FS |  | -1.27 |  |  |  |  | -8.08 | -67.30 ppm | 8.36 | -4.7 | -5.4 | -5.01 | -0.45
2.2 mA +FS |  | 0.48 |  |  |  |  | 4.65 | 57.34 ppm | -3.16 | 0.94 | 0.24 | 0.63 | 0.1
-FS |  | -0.47 |  |  |  |  | -7.28 | -56.96 ppm | 6.98 | -3.25 | -3.95 | -3.56 | -0.25
22 mA +FS |  | 0.41 |  |  |  |  | 4.84 | 113.02 ppm | -3.73 | 2.21 | 1.51 | 1.9 | 0.95
-FS |  | -0.69 |  |  |  |  | -6.92 | -112.91 ppm | 6.33 | -2.88 | -3.59 | -3.2 | -2.25
220 mA +FS |  | 0.53 |  |  |  |  | -5.04 | -155.39 ppm | -1.79 | 0.19 | -0.51 | -0.12 | 2.03
-FS |  | -0.95 |  |  |  |  | 3.07 | 155.70 ppm | 4.72 | -1.18 | -1.88 | -1.49 | -2.82
2.2A +FS |  | 3.39 |  |  |  |  | -3.24 | 113.21 ppm | 2.17 | -6.08 | -6.78 | -6.39 | 4.64
-FS |  | -4.26 |  |  |  |  | 0.97 | -112.92 ppm | 0.47 | 6.18 | 5.48 | 5.86 | -5.71
220 uA FS |  | 0.23 ppm |  |  |  |  | 6.92 ppm | -6.23 ppm | -4.27 ppm | -0.68 ppm | -0.69 ppm | -0.69 ppm | 3.40 ppm
0.5000 kHz |  | 0.35 ppm |  |  |  |  | 80.27 ppm | 4.82 ppm | 19.15 ppm | -13.97 ppm | -13.98 ppm | -13.98 ppm | 63.74 ppm
1.0000 kHz |  | -1.44 ppm |  |  |  |  | -2.72 ppm | -4.56 ppm | -4.72 ppm | -1.83 ppm | -1.85 ppm | -1.85 ppm | 3.36 ppm
2.000 kHz |  | 3.24 ppm |  |  |  |  | 15.65 ppm | -15.70 ppm | -4.00 ppm | -1.99 ppm | -2.00 ppm | -2.00 ppm | 6.03 ppm
5.000 kHz |  | -1.64 ppm |  |  |  |  | -0.07 ppm | -33.29 ppm | -5.56 ppm | -3.72 ppm | -3.73 ppm | -3.73 ppm | 3.81 ppm
7.000 kHz |  | 0.0001% |  |  |  |  | 0.001% | -0.0056% | -0.0002% | -0.0005% | -0.0005% | -0.0005% | 0.0003%
10.000 kHz |  | 0.0001% |  |  |  |  | 0.0028% | -0.0079% | -0.0001% | -0.0007% | -0.0007% | -0.0007% | 0.0001%
2.2 mA FS |  | 0.30 ppm |  |  |  |  | 7.06 ppm | -4.46 ppm | -3.83 ppm | -0.36 ppm | -0.37 ppm | -0.37 ppm | 2.69 ppm
0.5000 kHz |  | -1.46 ppm |  |  |  |  | 5.49 ppm | -0.62 ppm | -3.89 ppm | -1.39 ppm | -1.40 ppm | -1.40 ppm | 3.14 ppm
1.0000 kHz |  | -0.71 ppm |  |  |  |  | 8.86 ppm | -7.62 ppm | -5.86 ppm | 1.21 ppm | 1.20 ppm | 1.20 ppm | 3.71 ppm
2.000 kHz |  | 1.66 ppm |  |  |  |  | 9.73 ppm | -14.61 ppm | -4.40 ppm | -2.53 ppm | -2.55 ppm | -2.55 ppm | 2.62 ppm
5.000 kHz |  | 0.61 ppm |  |  |  |  | 6.60 ppm | -57.74 ppm | -2.44 ppm | -2.45 ppm | -2.46 ppm | -2.46 ppm | 4.98 ppm
7.000 kHz |  | 0% |  |  |  |  | 0.0006% | -0.0096% | -0.0005% | 0% | 0% | 0% | 0.0001%
10.000 kHz |  | 0.0002% |  |  |  |  | 0.0008% | -0.0173% | -0.0006% | -0.0001% | -0.0001% | -0.0001% | 0.0001%
22 mA FS |  | 0.38 ppm |  |  |  |  | 6.98 ppm | 51.36 ppm | -3.78 ppm | 0.09 ppm | 0.08 ppm | 0.08 ppm | 4.11 ppm
0.5000 kHz |  | -1.37 ppm |  |  |  |  | 5.31 ppm | 49.87 ppm | -4.04 ppm | 0.26 ppm | 0.25 ppm | 0.25 ppm | 4.37 ppm
1.0000 kHz |  | -0.23 ppm |  |  |  |  | 5.40 ppm | 45.03 ppm | -2.84 ppm | -0.41 ppm | -0.42 ppm | -0.42 ppm | 3.41 ppm
2.000 kHz |  | 1.54 ppm |  |  |  |  | 5.23 ppm | 41.34 ppm | -2.88 ppm | -3.12 ppm | -3.13 ppm | -3.13 ppm | 6.53 ppm
5.000 kHz |  | -0.88 ppm |  |  |  |  | 6.89 ppm | -6.13 ppm | -4.69 ppm | 0.80 ppm | 0.79 ppm | 0.79 ppm | 6.43 ppm
7.000 kHz |  | 0.0002% |  |  |  |  | 0.0007% | -0.0051% | -0.0003% | -0.0004% | -0.0004% | -0.0004% | 0.0007%
10.000 kHz |  | 0.0002% |  |  |  |  | 0.0006% | -0.0151% | -0.0004% | -0.0002% | -0.0002% | -0.0002% | 0.0002%
220 mA FS |  | 0.56 ppm |  |  |  |  | -2.95 ppm | -217.17 ppm | -2.01 ppm | -1.77 ppm | -1.78 ppm | -1.78 ppm | 4.94 ppm
0.5000 kHz |  | 1.73 ppm |  |  |  |  | -2.27 ppm | -221.60 ppm | -2.11 ppm | 0.86 ppm | 0.85 ppm | 0.85 ppm | 2.60 ppm
1.0000 kHz |  | 1.68 ppm |  |  |  |  | -2.79 ppm | -222.35 ppm | 0.49 ppm | -1.20 ppm | -1.21 ppm | -1.21 ppm | 3.22 ppm
2.000 kHz |  | 0.44 ppm |  |  |  |  | -1.04 ppm | -219.87 ppm | 3.36 ppm | -3.12 ppm | -3.13 ppm | -3.13 ppm | 1.07 ppm
5.000 kHz |  | 0.79 ppm |  |  |  |  | -1.46 ppm | -217.91 ppm | 2.73 ppm | -7.24 ppm | -7.25 ppm | -7.25 ppm | 8.73 ppm
7.000 kHz |  | 0.0002% |  |  |  |  | -0.0001% | -0.0225% | 0.0012% | -0.0014% | -0.0014% | -0.0014% | 0.0009%
10.000 kHz |  | 0.0003% |  |  |  |  | -0.0003% | -0.0326% | 0.0007% | -0.0013% | -0.0013% | -0.0013% | 0.0011%
2.2A FS |  | 3.65 ppm |  |  |  |  | -1.01 ppm | 51.46 ppm | 2.10 ppm | -8.59 ppm | -8.60 ppm | -8.60 ppm | 7.69 ppm
0.5000 kHz |  | 1.91 ppm |  |  |  |  | -2.68 ppm | 49.97 ppm | 1.84 ppm | -8.42 ppm | -8.43 ppm | -8.43 ppm | 7.94 ppm
1.0000 kHz |  | 3.05 ppm |  |  |  |  | -2.59 ppm | 45.12 ppm | 3.03 ppm | -9.09 ppm | -9.10 ppm | -9.10 ppm | 6.98 ppm
2.000 kHz |  | 4.81 ppm |  |  |  |  | -2.75 ppm | 41.44 ppm | 2.99 ppm | -11.80 ppm | -11.81 ppm | -11.81 ppm | 10.11 ppm
5.000 kHz |  | 2.40 ppm |  |  |  |  | -1.09 ppm | -6.03 ppm | 1.18 ppm | -7.87 ppm | -7.89 ppm | -7.89 ppm | 10.00 ppm
7.000 kHz |  | 0.0005% |  |  |  |  | -0.0001% | -0.0051% | 0.0003% | -0.0012% | -0.0012% | -0.0012% | 0.0011%
10.000 kHz |  | 0.0005% |  |  |  |  | -0.0002% | -0.0151% | 0.0002% | -0.001% | -0.001% | -0.001% | 0.0006%
1e-08 |  | 0 |  |  | 0.0000000 Ohm | 0.0000000 Ohm | 0.0000000 Ohm | 0.0000000 Ohm | 0.0000000 Ohm | 0.0000000 Ohm |  |  | 1e-08
1 |  | 6.15 |  |  | 0.9998190 Ohm | 0.9998172 Ohm | 0.9999733 Ohm | 1.0000160 Ohm | 0.9999991 Ohm | 1.0000020 Ohm |  |  | 1
1.8998 |  | 1.51 |  |  | 1.9004299 Ohm | 1.9004632 Ohm | 1.8996900 Ohm | 1.8998034 Ohm | 1.8997724 Ohm | 1.8997822 Ohm |  |  | 1.8998
9.9997 |  | -1.88 |  |  | 10.000376 Ohm | 10.000331 Ohm | 10.000319 Ohm | 9.999706 Ohm | 9.999710 Ohm | 9.999692 Ohm |  |  | 9.9997
18.9983 |  | -1.34 |  |  | 19.000129 Ohm | 19.000033 Ohm | 19.000025 Ohm | 18.998241 Ohm | 18.998242 Ohm | 18.998232 Ohm |  |  | 18.9982
99.9982 |  | -1.2 |  |  | 100.00360 Ohm | 100.00329 Ohm | 100.00332 Ohm | 99.99811 Ohm | 99.99813 Ohm | 99.99807 Ohm |  |  | 99.9981
189.9883 |  | -0.26 |  |  | 189.99911 Ohm | 189.99838 Ohm | 189.99864 Ohm | 189.98830 Ohm | 189.98836 Ohm | 189.98841 Ohm |  |  | 189.9883
999.9406 |  | -0.94 |  |  | 1.0000121 kOhm | 1.0000098 kOhm | 1.0000126 kOhm | 0.9999397 kOhm | 0.9999401 kOhm | 0.9999401 kOhm |  |  | 999.9402
1899.8917 |  | -0.7 |  |  | 1.9000286 kOhm | 1.9000231 kOhm | 1.9000295 kOhm | 1.8998904 kOhm | 1.8998921 kOhm | 1.8998912 kOhm |  |  | 1899.892
9999.586 |  | -0.48 |  |  | 9.999793 kOhm | 9.999781 kOhm | 9.999810 kOhm | 9.999581 kOhm | 9.999588 kOhm | 9.999590 kOhm |  |  | 9999.589
18999.134 |  | 0.08 |  |  | 18.999392 kOhm | 18.999389 kOhm | 18.999418 kOhm | 18.999135 kOhm | 18.999145 kOhm | 18.999134 kOhm |  |  | 18999.152
99992.82 |  | -0.59 |  |  | 99.99456 kOhm | 99.99455 kOhm | 99.99471 kOhm | 99.99277 kOhm | 99.99280 kOhm | 99.99288 kOhm |  |  | 99992.8
189998.12 |  | 0.17 |  |  | 189.98699 kOhm | 189.98835 kOhm | 189.98899 kOhm | 189.99815 kOhm | 189.99816 kOhm | 189.99826 kOhm |  |  | 189998.23
999879.6 |  | -0.75 |  |  | 0.9999742 MOhm | 0.9999787 MOhm | 0.9999808 MOhm | 0.9998788 MOhm | 0.9998787 MOhm | 0.9998790 MOhm |  |  | 999879
1899904.2 |  | -0.61 |  |  | 1.8999428 MOhm | 1.8999623 MOhm | 1.8999676 MOhm | 1.8999031 MOhm | 1.8999026 MOhm | 1.8999054 MOhm |  |  | 1899902.9
9998114 |  | -1.09 |  |  | 9.998689 MOhm | 9.998945 MOhm | 9.999017 MOhm | 9.998104 MOhm | 9.998117 MOhm | 9.998116 MOhm |  |  | 9998114
18998419 |  | -3.06 |  |  | 18.997607 MOhm | 18.998142 MOhm | 18.998440 MOhm | 18.998360 MOhm | 18.998372 MOhm | 18.998375 MOhm |  |  | 18998350
100001270 |  | 10.41 |  |  | 100.00056 MOhm | 100.00721 MOhm | 100.00796 MOhm | 100.00231 MOhm | 100.00408 MOhm | 100.00531 MOhm |  |  | 100003400
0R shift | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1R shift | [7 empty] | -16.93 | 2.95 | 3.54 |  |  | -11.93
1.9R | [7 empty] | -16.31 | 5.15 | -2.54 |  |  | 1.56
10R shift | [7 empty] | 0.38 | -1.73 | 0.17 |  |  | -1.24
19R shift | [7 empty] | 0.1 | -0.53 | -0.71 |  |  | -0.85
100R shift | [7 empty] | 0.16 | -0.56 | 0.27 |  |  | -1.13
190R shift | [7 empty] | 0.29 | 0.28 | -0.57 |  |  | -0.76
1k shift | [7 empty] | 0.43 | 0 | 0.03 |  |  | -0.16
1.9k shift | [7 empty] | 0.87 | -0.48 | 0.45 |  |  | -0.76
10k shift | [7 empty] | 0.68 | 0.24 | -0.13 |  |  | 0.13
19k shift | [7 empty] | 0.52 | -0.58 | 0.96 |  |  | -0.83
100k shift | [7 empty] | 0.34 | 0.83 | -0.79 |  |  | 0.36
190k shift | [7 empty] | 0.08 | 0.49 | -0.11 |  |  | -0.23
1meg shift | [7 empty] | -0.18 | 0.35 | -0.03 |  |  | 0.75
1.9meg shift | [7 empty] | -0.27 | 1.48 | -1.28 |  |  | 1.55
10meg shift | [7 empty] | 1.38 | -0.12 | -0.22 |  |  | 1.55
19meg shift | [7 empty] | 0.58 | 0.18 | -1.32 |  |  | 4.13
100meg shift | [7 empty] | 17.65 | 12.31 | 19.07 |  |  | 13.31
0R shift | [12 empty] | 0
1R shift | [12 empty] | -4.2
1.9R | [12 empty] | -12.2118
10R shift | [12 empty] | -3.1001
19R shift | [12 empty] | -2.4739
100R shift | [12 empty] | -1.3
190R shift | [12 empty] | -0.26317
1k shift | [12 empty] | -0.40002
1.9k shift | [12 empty] | 0.1579
10k shift | [12 empty] | 0.30001
19k shift | [12 empty] | 0.94741
100k shift | [12 empty] | -0.20001
190k shift | [12 empty] | 0.57895
1meg shift | [12 empty] | -0.60007
1.9meg shift | [12 empty] | -0.68425
10meg shift | [12 empty] | 0
19meg shift | [12 empty] | -3.6319
100meg shift | [12 empty] | 21.2997