## Sheet2
2.00 ppm | 1.30 ppm | PASS 72.24 %
20 | 19.9999 | 20 | 1.47 ppm | 19.9999 | 20.0001 | 2.17 ppm | 1.30 ppm | PASS 78.22 % | 2.17 | 20 | 0.17
18.8889 | 18.8889 | 18.8889 | 1.47 ppm | 18.8888 | 18.8889 | 2.12 ppm | 1.30 ppm | PASS 76.45 % | 2.12 | 18.8889 | 0.12
17.7778 | 17.7778 | 17.7778 | 1.47 ppm | 17.7777 | 17.7778 | 2.12 ppm | 1.30 ppm | PASS 76.49 % | 2.12 | 17.7778 | 0.12
16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 1.47 ppm | 16.6666 | 16.6667 | 2.00 ppm | 1.30 ppm | PASS 72.20 % | 2 | 16.6667 | 0
15.5556 | 15.5556 | 15.5556 | 1.47 ppm | 15.5555 | 15.5556 | 2.08 ppm | 1.30 ppm | PASS 75.04 % | 2.08 | 15.5556 | 0.08
14.4444 | 14.4444 | 14.4445 | 1.47 ppm | 14.4444 | 14.4445 | 2.19 ppm | 1.30 ppm | PASS 79.14 % | 2.19 | 14.4444 | 0.19
13.3333 | 13.3333 | 13.3334 | 1.47 ppm | 13.3333 | 13.3334 | 2.13 ppm | 1.30 ppm | PASS 76.71 % | 2.13 | 13.3333 | 0.13
12.2222 | 12.2222 | 12.2222 | 1.47 ppm | 12.2222 | 12.2223 | 2.13 ppm | 1.30 ppm | PASS 76.80 % | 2.13 | 12.2222 | 0.13
11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 1.47 ppm | 11.1111 | 11.1111 | 2.13 ppm | 1.30 ppm | PASS 76.90 % | 2.13 | 11.1111 | 0.13
11 | 11 | 11 | 1.47 ppm | 11 | 11 | 2.00 ppm | 1.30 ppm | PASS 72.20 % | 2 | 11 | 0
10 | 10 | 10 | 1.47 ppm | 10 | 10 | 2.07 ppm | 1.30 ppm | PASS 74.61 % | 2.07 | 10 | 0.07
8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 1.47 ppm | 8.8889 | 8.8889 | 1.91 ppm | 1.30 ppm | PASS 69.04 % | 1.91 | 8.8889 | -0.09
7.7778 | 7.7778 | 7.7778 | 1.47 ppm | 7.7778 | 7.7778 | 2.10 ppm | 1.30 ppm | PASS 75.81 % | 2.1 | 7.7778 | 0.1
6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 1.47 ppm | 6.6666 | 6.6667 | 2.00 ppm | 1.30 ppm | PASS 72.20 % | 2 | 6.6667 | 0
5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 1.47 ppm | 5.5555 | 5.5556 | 2.04 ppm | 1.30 ppm | PASS 73.65 % | 2.04 | 5.5556 | 0.04
4.4444 | 4.4444 | 4.4445 | 1.47 ppm | 4.4444 | 4.4445 | 2.10 ppm | 1.30 ppm | PASS 75.81 % | 2.1 | 4.4444 | 0.1
3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 1.47 ppm | 3.3333 | 3.3333 | 2.00 ppm | 1.30 ppm | PASS 72.20 % | 2 | 3.3333 | 0
2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 1.47 ppm | 2.2222 | 2.2222 | 1.80 ppm | 1.30 ppm | PASS 64.98 % | 1.8 | 2.2222 | -0.2
1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 2.45 ppm | 1.1111 | 1.1111 | 2.70 ppm | 1.30 ppm | PASS 72.00 %
0.12346 | 0.12346 | 0.12346 | 9.91 ppm | 0.12346 | 0.12346 | -5.67 ppm | 1.30 ppm | PASS 50.58 %
-0.12346 | -0.12346 | -0.12346 | 9.91 ppm | -0.12346 | -0.12346 | 7.83 ppm | 1.30 ppm | PASS 69.85 % | 3.75 | -2.2222 | 0.75
[9 empty] | 3 | -3.3333 | 0
|  | -1.1111 | 2.45 ppm | -1.1111 | -1.1111 |  | 1.30 ppm | FAIL 112.00 % | 3.15 | -4.4444 | 0.15
|  | -2.2222 | 1.47 ppm | -2.2222 | -2.2222 |  | 1.30 ppm | FAIL 135.38 % | 3.12 | -5.5556 | 0.12
|  | -3.3333 | 1.47 ppm | -3.3333 | -3.3333 |  | 1.30 ppm | FAIL 108.30 % | 3 | -6.6667 | 0
|  | -4.4445 | 1.47 ppm | -4.4445 | -4.4444 |  | 1.30 ppm | FAIL 113.72 % | 3.09 | -7.7778 | 0.09
|  | -5.5556 | 1.47 ppm | -5.5556 | -5.5555 |  | 1.30 ppm | FAIL 112.64 % | 3.11 | -8.8889 | 0.11
|  | -6.6667 | 1.47 ppm | -6.6667 | -6.6666 |  | 1.30 ppm | FAIL 108.30 % | 3 | -10 | 0
|  | -7.7778 | 1.47 ppm | -7.7778 | -7.7778 |  | 1.30 ppm | FAIL 111.40 % | 2.94 | -11 | -0.06
|  | -8.8889 | 1.47 ppm | -8.8889 | -8.8889 |  | 1.30 ppm | FAIL 112.36 % | 3 | -11.1111 | 0
|  | -10 | 1.47 ppm | -10 | -10 |  | 1.30 ppm | FAIL 108.30 % | 3.11 | -12.2222 | 0.11
|  | -11 | 1.47 ppm | -11 | -11 |  | 1.30 ppm | FAIL 106.12 % | 3.05 | -13.3333 | 0.05
|  | -11.1111 | 1.47 ppm | -11.1111 | -11.1111 |  | 1.30 ppm | FAIL 108.30 % | 3.05 | -14.4444 | 0.05
|  | -12.2223 | 1.47 ppm | -12.2223 | -12.2222 |  | 1.30 ppm | FAIL 112.24 % | 3.02 | -15.5556 | 0.02
|  | -13.3334 | 1.47 ppm | -13.3334 | -13.3333 |  | 1.30 ppm | FAIL 110.11 % | 3 | -16.6667 | 0
|  | -14.4445 | 1.47 ppm | -14.4445 | -14.4444 |  | 1.30 ppm | FAIL 109.97 % | 2.98 | -17.7778 | -0.02
|  | -15.5556 | 1.47 ppm | -15.5556 | -15.5555 |  | 1.30 ppm | FAIL 109.08 % | 2.95 | -18.8889 | -0.05
|  | -16.6667 | 1.47 ppm | -16.6667 | -16.6666 |  | 1.30 ppm | FAIL 108.30 % | 2.85 | -20 | -0.15
|  | -17.7778 | 1.47 ppm | -17.7778 | -17.7777 |  | 1.30 ppm | FAIL 107.63 % | 2.89 | -20.99 | -0.11
|  | -18.8889 | 1.47 ppm | -18.8889 | -18.8888 |  | 1.30 ppm | FAIL 106.39 %
|  | -20.0001 | 1.47 ppm | -20.0001 | -19.9999 |  | 1.30 ppm | FAIL 102.89 %
|  | -20.9901 | 1.47 ppm | -20.9901 | -20.9899 |  | 1.30 ppm | FAIL 104.34 %

## Sheet3
| meas | range
| ppm | uV
2.2
ref | SRC | RNG | pos limit | result ppm max dev
1.999 | 3 | 7e-07 | 1.999 | 3.3502
1.8889 | 3 | 7e-07 | 1.8889 | 3.3706
1.7778 | 3 | 7e-07 | 1.7778 | 3.3938
1.6667 | 3 | 7e-07 | 1.6667 | 3.42
1.5556 | 3 | 7e-07 | 1.5556 | 3.45
1.4444 | 3 | 7e-07 | 1.4444 | 3.4846
1.3333 | 3 | 7e-07 | 1.3333 | 3.525
1.2222 | 3 | 7e-07 | 1.2222 | 3.5727
1.1111 | 3 | 7e-07 | 1.1111 | 3.63
1 | 3 | 7e-07 | 1 | 3.7
0.88889 | 3 | 7e-07 | 0.88889 | 3.7875
0.77778 | 3 | 7e-07 | 0.77778 | 3.9
0.66667 | 3 | 7e-07 | 0.66667 | 4.05
0.55556 | 3 | 7e-07 | 0.55556 | 4.26
0.44444 | 3 | 7e-07 | 0.44445 | 4.575
0.33333 | 3 | 7e-07 | 0.33334 | 5.1
0.22222 | 3 | 7e-07 | 0.22222 | 6.15
0.11111 | 3 | 7e-07 | 0.11111 | 9.3
-0.11111 | 3 | 7e-07 | -0.11111 | 9.3
-0.22222 | 3 | 7e-07 | -0.22222 | 6.15
-0.33333 | 3 | 7e-07 | -0.33333 | 5.1
-0.44444 | 3 | 7e-07 | -0.44445 | 4.575
-0.55556 | 3 | 7e-07 | -0.55556 | 4.26
-0.66667 | 3 | 7e-07 | -0.66667 | 4.05
-0.77778 | 3 | 7e-07 | -0.77778 | 3.9
-0.88889 | 3 | 7e-07 | -0.88889 | 3.7875
-1 | 3 | 7e-07 | -1 | 3.7
-1.1111 | 3 | 7e-07 | -1.1111 | 3.63
-1.2222 | 3 | 7e-07 | -1.2222 | 3.5727
-1.3333 | 3 | 7e-07 | -1.3333 | 3.525
-1.4444 | 3 | 7e-07 | -1.4444 | 3.4846
-1.5556 | 3 | 7e-07 | -1.5556 | 3.45
-1.6667 | 3 | 7e-07 | -1.6667 | 3.42
-1.7778 | 3 | 7e-07 | -1.7778 | 3.3938
-1.8889 | 3 | 7e-07 | -1.8889 | 3.3706
-1.999 | 3 | 7e-07 | -1.999 | 3.3502