## Лист1
[14 empty] | NO ACAL |  | ACAL
| Tol,abs | Rdg/range | Units | Range | Input signal | Reading | Meas(min) | Meas(max) | ppm OFF | Temperature | Rdg/range/TC | Tempco | Tcal | NA_Total (min) | NA_Total (max) | AC_Total (min) | AC_Total (max)
10min | 0.05 | 0.05 | ppm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 26 | 0.01 | 0.5 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10
24h | 0.5 | 0.05 | ppm | 10 | 10 | Min | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
90d | 2.6 | 0.05 | ppm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | SPAN | ACAL | Rdg/range/TC | Tempco | Tcal | 10 | 10 | 10 | 10
1y | 4 | 0.05 | ppm | 10 | 10 | Max | 10 | 10 | 4.9 |  | 0.01 | 0.15 | 23 | 9.9999 | 10.0001 | 10 | 10
[6 empty] | 10 |  |  |  | 3 | Delta
Median
User input values | [5 empty] | 10 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 5.1e-06 |  |  | 1.6e-06
Calculated values | [6 empty] | 5.5e-06 | 0.55 |  |  | 1.53e-05 | 1.53 |  | 4.8e-06 | 0.48
Result values | [6 empty] | 2.65e-05 | 2.65 |  |  | V | ppm |  | V | ppm
Specification values | [6 empty] | 4.05e-05 | 4.05
[7 empty] | V | ppm
10
10
10
10