## Лист1
0 | -0.000182 | -182 | -0.0182% | -182 | uV | Max spec | Min Spec
0.1 | 0.1011 | -10880.3165 | -1.088% |  | Pre-cal | 10% | -10%
0.2 | 0.20223 | -11041.7192 | -1.104% |  |  | 5% | -5%
0.3 | 0.29834 | 5570.8626 | 0.5571% |  |  | 3.333% | -3.333%
0.4 | 0.39935 | 1630.1531 | 0.163% |  |  | 2.5% | -2.5%
0.5 | 0.5005 | -1000.997 | -0.1001% |  |  | 2% | -2%
0.6 | 0.60157 | -2606.5216 | -0.2607% |  |  | 1.667% | -1.667%
0.7 | 0.69765 | 3362.6984 | 0.3363% |  |  | 1.429% | -1.429%
0.8 | 0.79873 | 1586.2622 | 0.1586% |  |  | 1.25% | -1.25%
0.9 | 0.89989 | 121.1258 | 0.01211% |  |  | 1.111% | -1.111%
1 | 1.0009 | -880.2245 | -0.08802% |  |  | 1% | -1%
1.1 | 1.102 | -1814.882 | -0.1815% |  |  | 0.9091% | -0.9091%
1.2 | 1.1981 | 1611.7603 | 0.1612% |  |  | 0.8333% | -0.8333%
1.3 | 1.2991 | 686.625 | 0.06866% |  |  | 0.7692% | -0.7692%
1.4 | 1.4003 | -233.5169 | -0.02335% |  |  | 0.7143% | -0.7143%
1.5 | 1.5015 | -972.3869 | -0.09724% |  |  | 0.6667% | -0.6667%
1.6 | 1.6025 | -1573.1463 | -0.1573% |  |  | 0.625% | -0.625%
1.7 | 1.6984 | 921.4365 | 0.09214% |  |  | 0.5882% | -0.5882%
1.8 | 1.7996 | 230.6087 | 0.02306% |  |  | 0.5556% | -0.5556%
1.9 | 1.9007 | -353.5592 | -0.03536% |  |  | 0.5263% | -0.5263%
2 | 2.0018 | -905.1799 | -0.09052% |  |  | 0.5% | -0.5%
2.1 | 2.0979 | 1014.3612 | 0.1014% |  |  | 0.4762% | -0.4762%
2.2 | 2.199 | 433.8245 | 0.04338% |  |  | 0.4545% | -0.4545%
2.3 | 2.3 | -8.6956 | -0.0008696% |  |  | 0.4348% | -0.4348%
2.4 | 2.4011 | -468.1141 | -0.04681% |  |  | 0.4167% | -0.4167%
2.5 | 2.5022 | -880.0249 | -0.088% |  |  | 0.4% | -0.4%
2.6 | 2.5982 | 702.8013 | 0.07028% |  |  | 0.3846% | -0.3846%
2.7 | 2.6994 | 237.0932 | 0.02371% |  |  | 0.3704% | -0.3704%
2.8 | 2.8005 | -183.5377 | -0.01835% |  |  | 0.3571% | -0.3571%
2.9 | 2.9016 | -542.8086 | -0.05428% |  |  | 0.3448% | -0.3448%
3 | 2.9976 | 802.9776 | 0.0803% |  |  | 0.3333% | -0.3333%
3.1 | 3.0987 | 411.1367 | 0.04111% |  |  | 0.3226% | -0.3226%
3.2 | 3.1998 | 61.5663 | 0.006157% |  |  | 0.3125% | -0.3125%
3.3 | 3.3009 | -287.4931 | -0.02875% |  |  | 0.303% | -0.303%
3.4 | 3.4021 | -605.2217 | -0.06052% |  |  | 0.2941% | -0.2941%
3.5 | 3.4981 | 545.1542 | 0.05452% |  |  | 0.2857% | -0.2857%
3.6 | 3.5991 | 257.0105 | 0.0257% |  |  | 0.2778% | -0.2778%
3.7 | 3.7002 | -52.1594 | -0.005216% |  |  | 0.2703% | -0.2703%
3.8 | 3.8013 | -339.8844 | -0.03399% |  |  | 0.2632% | -0.2632%
3.9 | 3.9024 | -605.2744 | -0.06053% |  |  | 0.2564% | -0.2564%
4 | 3.9985 | 372.889 | 0.03729% |  |  | 0.25% | -0.25%
4.1 | 4.0997 | 81.4701 | 0.008147% |  |  | 0.2439% | -0.2439%
4.2 | 4.2007 | -161.8786 | -0.01619% |  |  | 0.2381% | -0.2381%
4.3 | 4.3018 | -408.2054 | -0.04082% |  |  | 0.2326% | -0.2326%
4.4 | 4.3978 | 501.3876 | 0.05014% |  |  | 0.2273% | -0.2273%
4.5 | 4.4989 | 250.2848 | 0.02503% |  |  | 0.2222% | -0.2222%
4.6 | 4.6 | -1.9565 | -0.0001957% |  |  | 0.2174% | -0.2174%
4.7 | 4.7011 | -243.1324 | -0.02431% |  |  | 0.2128% | -0.2128%
4.8 | 4.8023 | -469.3629 | -0.04694% |  |  | 0.2083% | -0.2083%
4.9 | 4.8982 | 364.4185 | 0.03644% |  |  | 0.2041% | -0.2041%
5 | 4.9993 | 144.4209 | 0.01444% |  |  | 0.2% | -0.2%
5.1 | 5.1004 | -76.2687 | -0.007627% |  |  | 0.1961% | -0.1961%
5.2 | 5.2015 | -291.4535 | -0.02915% |  |  | 0.1923% | -0.1923%
5.3 | 5.2976 | 461.3448 | 0.04613% |  |  | 0.1887% | -0.1887%
5.4 | 5.3987 | 234.6847 | 0.02347% |  |  | 0.1852% | -0.1852%
5.5 | 5.4997 | 62.913 | 0.006291% |  |  | 0.1818% | -0.1818%
5.6 | 5.6009 | -153.9049 | -0.01539% |  |  | 0.1786% | -0.1786%
5.7 | 5.702 | -347.5984 | -0.03476% |  |  | 0.1754% | -0.1754%
5.8 | 5.7981 | 335.4573 | 0.03355% |  |  | 0.1724% | -0.1724%
5.9 | 5.8992 | 139.6805 | 0.01397% |  |  | 0.1695% | -0.1695%
6 | 6.0003 | -57.4967 | -0.00575% |  |  | 0.1667% | -0.1667%
6.1 | 6.1014 | -233.2243 | -0.02332% |  |  | 0.1639% | -0.1639%
6.2 | 6.2025 | -395.4887 | -0.03955% |  |  | 0.1613% | -0.1613%
6.3 | 6.2984 | 248.1568 | 0.02482% |  |  | 0.1587% | -0.1587%
6.4 | 6.3996 | 65.0042 | 0.0065% |  |  | 0.1562% | -0.1562%
6.5 | 6.5007 | -101.3743 | -0.01014% |  |  | 0.1538% | -0.1538%
6.6 | 6.6018 | -275.5301 | -0.02755% |  |  | 0.1515% | -0.1515%
6.7 | 6.6979 | 309.0507 | 0.03091% |  |  | 0.1493% | -0.1493%
6.8 | 6.7989 | 163.8504 | 0.01639% |  |  | 0.1471% | -0.1471%
6.9 | 6.9 | -6.9565 | -0.0006956% |  |  | 0.1449% | -0.1449%
7 | 7.0012 | -166.5437 | -0.01665% |  |  | 0.1429% | -0.1429%
7.1 | 7.1022 | -312.5783 | -0.03126% |  |  | 0.1408% | -0.1408%
7.2 | 7.1982 | 244.2263 | 0.02442% |  |  | 0.1389% | -0.1389%
7.3 | 7.2994 | 78.6363 | 0.007864% |  |  | 0.137% | -0.137%
7.4 | 7.4005 | -68.9142 | -0.006891% |  |  | 0.1351% | -0.1351%
7.5 | 7.5015 | -201.4261 | -0.02014% |  |  | 0.1333% | -0.1333%
7.6 | 7.6026 | -340.9364 | -0.03409% |  |  | 0.1316% | -0.1316%
7.7 | 7.6987 | 169.2494 | 0.01692% |  |  | 0.1299% | -0.1299%
7.8 | 7.7998 | 29.3598 | 0.002936% |  |  | 0.1282% | -0.1282%
7.9 | 7.9009 | -118.9732 | -0.0119% |  |  | 0.1266% | -0.1266%
8 | 8.002 | -255.0599 | -0.02551% |  |  | 0.125% | -0.125%
8.1 | 8.098 | 251.7918 | 0.02518% |  |  | 0.1235% | -0.1235%
8.2 | 8.1991 | 108.6703 | 0.01087% |  |  | 0.122% | -0.122%
8.3 | 8.3002 | -28.7944 | -0.002879% |  |  | 0.1205% | -0.1205%
8.4 | 8.4013 | -152.4767 | -0.01525% |  |  | 0.119% | -0.119%
8.5 | 8.5025 | -289.7983 | -0.02898% |  |  | 0.1176% | -0.1176%
8.6 | 8.5986 | 166.3067 | 0.01663% |  |  | 0.1163% | -0.1163%
8.7 | 8.6997 | 39.7717 | 0.003977% |  |  | 0.1149% | -0.1149%
8.8 | 8.8007 | -74.8808 | -0.007488% |  |  | 0.1136% | -0.1136%
8.9 | 8.9017 | -196.5906 | -0.01966% |  |  | 0.1124% | -0.1124%
9 | 8.9978 | 248.1727 | 0.02482% |  |  | 0.1111% | -0.1111%
9.1 | 9.0988 | 129.0276 | 0.0129% |  |  | 0.1099% | -0.1099%
9.2 | 9.2 | 2.3913 | 0.0002391% |  |  | 0.1087% | -0.1087%
9.3 | 9.3011 | -116.9756 | -0.0117% |  |  | 0.1075% | -0.1075%
9.4 | 9.4021 | -223.3544 | -0.02234% |  |  | 0.1064% | -0.1064%
9.5 | 9.4982 | 189.7202 | 0.01897% |  |  | 0.1053% | -0.1053%
9.6 | 9.5993 | 70.2133 | 0.007021% |  |  | 0.1042% | -0.1042%
9.7 | 9.7003 | -35.5657 | -0.003557% |  |  | 0.1031% | -0.1031%
9.8 | 9.8016 | -159.7704 | -0.01598% |  |  | 0.102% | -0.102%
9.9 | 9.9027 | -269.4223 | -0.02694% |  |  | 0.101% | -0.101%
10 | 9.9987 | 131.3172 | 0.01313% |  |  | 0.1% | -0.1%
10.1 | 10.0997 | 31.7832 | 0.003178% |  |  | 0.09901% | -0.09901%
10.2 | 10.2008 | -77.0529 | -0.007705% |  |  | 0.09804% | -0.09804%
10.3 | 10.3019 | -181.3263 | -0.01813% |  |  | 0.09709% | -0.09709%
10.4 | 10.3979 | 200.8095 | 0.02008% |  |  | 0.09615% | -0.09615%
10.5 | 10.499 | 91.4369 | 0.009144% |  |  | 0.09524% | -0.09524%
10.6 | 10.6002 | -17.6412 | -0.001764% |  |  | 0.09434% | -0.09434%
10.7 | 10.7012 | -111.6698 | -0.01117% |  |  | 0.09346% | -0.09346%
10.8 | 10.8023 | -214.3985 | -0.02144% |  |  | 0.09259% | -0.09259%
10.9 | 10.8983 | 152.4085 | 0.01524% |  |  | 0.09174% | -0.09174%
11 | 10.9993 | 62.2766 | 0.006228% |  |  | 0.09091% | -0.09091%
11.1 | 11.1006 | -52.6999 | -0.00527% |  |  | 0.09009% | -0.09009%
11.2 | 11.2017 | -152.0305 | -0.0152% |  |  | 0.08929% | -0.08929%
11.3 | 11.2978 | 196.1447 | 0.01961% |  |  | 0.0885% | -0.0885%
11.4 | 11.3988 | 107.2922 | 0.01073% |  |  | 0.08772% | -0.08772%
11.5 | 11.4999 | 7.6522 | 0.0007652% |  |  | 0.08696% | -0.08696%
11.6 | 11.601 | -84.3032 | -0.00843% |  |  | 0.08621% | -0.08621%
11.7 | 11.7021 | -182.189 | -0.01822% |  |  | 0.08547% | -0.08547%
11.8 | 11.7981 | 158.0758 | 0.01581% |  |  | 0.08475% | -0.08475%
11.9 | 11.8993 | 58.911 | 0.005891% |  |  | 0.08403% | -0.08403%
12 | 12.0002 | -12.9998 | -0.0013% |  |  | 0.08333% | -0.08333%
12.1 | 12.1013 | -108.3354 | -0.01083% |  |  | 0.08264% | -0.08264%
12.2 | 12.2024 | -198.0755 | -0.01981% |  |  | 0.08197% | -0.08197%
12.3 | 12.2984 | 126.9267 | 0.01269% |  |  | 0.0813% | -0.0813%
12.4 | 12.3996 | 29.517 | 0.002952% |  |  | 0.08065% | -0.08065%
12.5 | 12.5008 | -60.7163 | -0.006072% |  |  | 0.08% | -0.08%
12.6 | 12.6018 | -144.2649 | -0.01443% |  |  | 0.07937% | -0.07937%
12.7 | 12.6977 | 180.4262 | 0.01804% |  |  | 0.07874% | -0.07874%
12.8 | 12.7989 | 89.3048 | 0.00893% |  |  | 0.07812% | -0.07812%
12.9 | 12.8999 | 5.5039 | 0.0005504% |  |  | 0.07752% | -0.07752%
13 | 13.001 | -79.4552 | -0.007946% |  |  | 0.07692% | -0.07692%
13.1 | 13.1021 | -161.9585 | -0.0162% |  |  | 0.07634% | -0.07634%
13.2 | 13.1983 | 128.6529 | 0.01287% |  |  | 0.07576% | -0.07576%
13.3 | 13.2993 | 53.0103 | 0.005301% |  |  | 0.07519% | -0.07519%
13.4 | 13.4004 | -30.3722 | -0.003037% |  |  | 0.07463% | -0.07463%
13.5 | 13.5015 | -110.9507 | -0.0111% |  |  | 0.07407% | -0.07407%
13.6 | 13.5975 | 183.2689 | 0.01833% |  |  | 0.07353% | -0.07353%
13.7 | 13.6987 | 96.2136 | 0.009621% |  |  | 0.07299% | -0.07299%
13.8 | 13.7998 | 13.261 | 0.001326% |  |  | 0.07246% | -0.07246%
13.9 | 13.9009 | -62.1544 | -0.006215% |  |  | 0.07194% | -0.07194%
14 | 14.0019 | -135.4816 | -0.01355% |  |  | 0.07143% | -0.07143%
14.1 | 14.098 | 143.6377 | 0.01436% |  |  | 0.07092% | -0.07092%
14.2 | 14.199 | 67.1876 | 0.006719% |  |  | 0.07042% | -0.07042%
14.3 | 14.3002 | -12.867 | -0.001287% |  |  | 0.06993% | -0.06993%
14.4 | 14.4013 | -88.881 | -0.008888% |  |  | 0.06944% | -0.06944%
14.5 | 14.5024 | -166.7998 | -0.01668% |  |  | 0.06897% | -0.06897%
14.6 | 14.5983 | 116.5889 | 0.01166% |  |  | 0.06849% | -0.06849%
14.7 | 14.6994 | 40.0696 | 0.004007% |  |  | 0.06803% | -0.06803%
14.8 | 14.8005 | -34.4583 | -0.003446% |  |  | 0.06757% | -0.06757%
14.9 | 14.9016 | -108.3104 | -0.01083% |  |  | 0.06711% | -0.06711%
15 | 14.9977 | 150.8894 | 0.01509% |  |  | 0.06667% | -0.06667%
15.1 | 15.0989 | 74.0452 | 0.007405% |  |  | 0.06623% | -0.06623%
15.2 | 15.1999 | 7.5658 | 0.0007566% |  |  | 0.06579% | -0.06579%
15.3 | 15.3009 | -61.8262 | -0.006183% |  |  | 0.06536% | -0.06536%
15.4 | 15.402 | -131.8657 | -0.01319% |  |  | 0.06494% | -0.06494%
15.5 | 15.498 | 126.4676 | 0.01265% |  |  | 0.06452% | -0.06452%
15.6 | 15.5991 | 56.5417 | 0.005654% |  |  | 0.0641% | -0.0641%
15.7 | 15.7003 | -17.8341 | -0.001783% |  |  | 0.06369% | -0.06369%
15.8 | 15.8014 | -88.5997 | -0.00886% |  |  | 0.06329% | -0.06329%
15.9 | 15.8974 | 164.4925 | 0.01645% |  |  | 0.06289% | -0.06289%
16 | 15.9985 | 95.6967 | 0.00957% |  |  | 0.0625% | -0.0625%
16.1 | 16.0996 | 25.7771 | 0.002578% |  |  | 0.06211% | -0.06211%
16.2 | 16.2007 | -43.7018 | -0.00437% |  |  | 0.06173% | -0.06173%
16.3 | 16.3019 | -113.6681 | -0.01137% |  |  | 0.06135% | -0.06135%
16.4 | 16.3979 | 129.7119 | 0.01297% |  |  | 0.06098% | -0.06098%
16.5 | 16.4988 | 73.0356 | 0.007304% |  |  | 0.06061% | -0.06061%
16.6 | 16.6 | 0.84337 | 8.434e-05% |  |  | 0.06024% | -0.06024%
16.7 | 16.7011 | -64.6665 | -0.006467% |  |  | 0.05988% | -0.05988%
16.8 | 16.8022 | -128.4954 | -0.01285% |  |  | 0.05952% | -0.05952%
16.9 | 16.8982 | 103.6202 | 0.01036% |  |  | 0.05917% | -0.05917%
17 | 16.9994 | 34.5306 | 0.003453% |  |  | 0.05882% | -0.05882%
17.1 | 17.1005 | -29.005 | -0.002901% |  |  | 0.05848% | -0.05848%
17.2 | 17.2015 | -89.0037 | -0.0089% |  |  | 0.05814% | -0.05814%
17.3 | 17.2975 | 143.7201 | 0.01437% |  |  | 0.0578% | -0.0578%
17.4 | 17.3987 | 77.1899 | 0.007719% |  |  | 0.05747% | -0.05747%
17.5 | 17.4998 | 13.7716 | 0.001377% |  |  | 0.05714% | -0.05714%
17.6 | 17.6009 | -51.1337 | -0.005113% |  |  | 0.05682% | -0.05682%
17.7 | 17.702 | -113.6029 | -0.01136% |  |  | 0.0565% | -0.0565%
17.8 | 17.7979 | 116.98 | 0.0117% |  |  | 0.05618% | -0.05618%
17.9 | 17.8991 | 52.5726 | 0.005257% |  |  | 0.05587% | -0.05587%
18 | 18.0002 | -8.9999 | -0.0009% |  |  | 0.05556% | -0.05556%
18.1 | 18.1012 | -66.5149 | -0.006651% |  |  | 0.05525% | -0.05525%
18.2 | 18.1972 | 153.8149 | 0.01538% |  |  | 0.05495% | -0.05495%
18.3 | 18.2984 | 88.4231 | 0.008842% |  |  | 0.05464% | -0.05464%
18.4 | 18.3995 | 28.2073 | 0.002821% |  |  | 0.05435% | -0.05435%
18.5 | 18.5005 | -27.783 | -0.002778% |  |  | 0.05405% | -0.05405%
18.6 | 18.6016 | -85.4228 | -0.008542% |  |  | 0.05376% | -0.05376%
18.7 | 18.6977 | 122.6888 | 0.01227% |  |  | 0.05348% | -0.05348%
18.8 | 18.7988 | 63.3019 | 0.00633% |  |  | 0.05% | -0.05319%
18.9 | 18.9 | 2.4868 | 0.0002487% |  |  | 0.05% | -0.05291%
19 | 19.001 | -54.0497 | -0.005405% |  |  | 0.05% | -0.05263%
19.1 | 19.102 | -106.4285 | -0.01064% |  |  | 0.05% | -0.05236%
19.2 | 19.1981 | 100.9998 | 0.0101% |  |  | 0.05% | -0.05208%
19.3 | 19.2992 | 42.6961 | 0.00427% |  |  | 0.05% | -0.05181%
19.4 | 19.4002 | -10.67 | -0.001067% |  |  | 0.05% | -0.05155%
19.5 | 19.5014 | -69.5336 | -0.006953% |  |  | 0.05% | -0.05128%
19.6 | 19.5975 | 129.7107 | 0.01297% |  |  | 0.05% | -0.05102%
19.7 | 19.6985 | 73.9649 | 0.007396% |  |  | 0.05% | -0.05076%
19.8 | 19.7996 | 22.4753 | 0.002248% |  |  | 0.05% | -0.05051%
19.9 | 19.9006 | -32.3105 | -0.003231% |  |  | 0.05% | -0.05025%