## Relays Ampere
Amps: Feedback Relay State per Measurement Range
(Voltage at Relay Coil)
|  | ext. feedback | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Relay |  | 2 A | 20 mA | 2 mA | 200 uA | 20 uA | 2 uA | 200 nA | 20 nA | 2 nA
| 651 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0
| 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6
| 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zero check | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zero check button pressed | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Relays Volt
Volts: Feedback Relay State per Measurement Range
(Voltage at Relay Coil)
|  | 1 | 2 | 3 | 4
| Relay | 200 V | 20 V | 2 V | 200 mV
| 651 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 | 0 | 0 | 0 | 0
| 653 | 0 | 0 | 0 | 0
| 654 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 | 0 | 0 | 0 | 0
zero check | 656 | 0 | 0 | 0 | 0
zero check button pressed | 656 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6

## Relays Ohm
Volts: Feedback Relay State per Measurement Range
(Voltage at Relay Coil)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Relay | 2 T | 200 G | 20 G | 2 G | 200 M | 20 M | 2 M | 200 k | 20 k | 2 k
| 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6
| 653 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 654 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zero check | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zero check button pressed | 656 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6