## Data
GateI | GateV | STARTV | STOPV | IGFIT | RES
3.5689e-15 | 0 | 1 | 4 | 8.2783e-14 | 51017016049855
2.7702e-14 | 0.1 |  |  | 8.4744e-14
4.1348e-14 | 0.2 |  |  | 8.6704e-14
5.1516e-14 | 0.3 |  |  | 8.8664e-14
6.1071e-14 | 0.4 |  |  | 9.0624e-14
6.7315e-14 | 0.5 |  |  | 9.2584e-14
7.3902e-14 | 0.6 |  |  | 9.4544e-14
7.9558e-14 | 0.7 |  |  | 9.6504e-14
8.4351e-14 | 0.8 |  |  | 9.8464e-14
9.0267e-14 | 0.9 |  |  | 1.0042e-13
9.4116e-14 | 1 |  |  | 1.0238e-13
9.9421e-14 | 1.1 |  |  | 1.0434e-13
1.0266e-13 | 1.2 |  |  | 1.063e-13
1.046e-13 | 1.3 |  |  | 1.0827e-13
1.0954e-13 | 1.4 |  |  | 1.1023e-13
1.1277e-13 | 1.5 |  |  | 1.1219e-13
1.1526e-13 | 1.6 |  |  | 1.1415e-13
1.1867e-13 | 1.7 |  |  | 1.1611e-13
1.1816e-13 | 1.8 |  |  | 1.1807e-13
1.2414e-13 | 1.9 |  |  | 1.2003e-13
1.2582e-13 | 2 |  |  | 1.2199e-13
1.2719e-13 | 2.1 |  |  | 1.2395e-13
1.2481e-13 | 2.2 |  |  | 1.2591e-13
1.3162e-13 | 2.3 |  |  | 1.2787e-13
1.3339e-13 | 2.4 |  |  | 1.2983e-13
1.347e-13 | 2.5 |  |  | 1.3179e-13
1.3691e-13 | 2.6 |  |  | 1.3375e-13
1.389e-13 | 2.7 |  |  | 1.3571e-13
1.3999e-13 | 2.8 |  |  | 1.3767e-13
1.4173e-13 | 2.9 |  |  | 1.3963e-13
1.4375e-13 | 3 |  |  | 1.4159e-13
1.4578e-13 | 3.1 |  |  | 1.4355e-13
1.4586e-13 | 3.2 |  |  | 1.4551e-13
1.4695e-13 | 3.3 |  |  | 1.4747e-13
1.4773e-13 | 3.4 |  |  | 1.4943e-13
1.502e-13 | 3.5 |  |  | 1.5139e-13
1.5143e-13 | 3.6 |  |  | 1.5335e-13
1.5376e-13 | 3.7 |  |  | 1.5531e-13
1.5382e-13 | 3.8 |  |  | 1.5727e-13
1.5467e-13 | 3.9 |  |  | 1.5923e-13
1.5704e-13 | 4 |  |  | 1.6119e-13
1.5773e-13 | 4.1 |  |  | 1.6315e-13
1.5919e-13 | 4.2 |  |  | 1.6511e-13
1.61e-13 | 4.3 |  |  | 1.6707e-13
1.6187e-13 | 4.4 |  |  | 1.6903e-13
1.6239e-13 | 4.5 |  |  | 1.7099e-13
1.6322e-13 | 4.6 |  |  | 1.7295e-13
1.6473e-13 | 4.7 |  |  | 1.7491e-13
1.6656e-13 | 4.8 |  |  | 1.7687e-13
1.6648e-13 | 4.9 |  |  | 1.7883e-13
1.6698e-13 | 5 |  |  | 1.8079e-13

## Settings
Test Name | ig-vg#1@1
Mode | Sweeping
Speed | Quiet
Sweep Delay | 0
Hold Time | 5
Site Coordinate | 0,0
Last Executed | 04/23/2001 17:45:25
Device Terminal | Source | Drain | Gate | Bulk
Instrument | SMU1 | SMU2 | SMU3 | GNDU
Name | SourceV | DrainV | GateV | N/A
Forcing Function | Voltage Bias | Voltage Bias | Voltage Sweep | Common
Master/Slave | N/A | N/A | Master | N/A
Start/Level | 0 | 0 | 0 | 0
Stop | N/A | N/A | 5 | N/A
Step | N/A | N/A | 0.1 | N/A
Number of Points | 0 | 0 | 51 | N/A
Compliance | 0.1 | 0.1 | 0.1 | N/A
Measure I | No | No | Measured | N/A
Measure V | No | No | Programmed | N/A
Range I | Limited Auto=100pA | Limited Auto=100pA | Limited Auto=100pA | N/A
Range V | Best Fixed | Best Fixed | Best Fixed | N/A
Formulas
STARTV = 1
STOPV = 4
IGFIT = REGFIT(GATEV, GATEI, FINDD(GATEV, STARTV, 2) , FINDD(GATEV, STOPV, 2))
RES = 1/REGFITSLP(GATEV, GATEI, FINDD(GATEV, STARTV, 2) , FINDD(GATEV, STOPV, 2))