## Лист1
T | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8
22 | 102.0139 | 102.0204 | 102.0144 | 102.0142 | 102.0164 | 102.0144 | 102.0117 | 102.0176
29.5 | 102.0167 | 102.0224 | 102.016 | 102.0158 | 102.018 | 102.0169 | 102.0142 | 102.02
41.5 | 102.0209 | 102.0259 | 102.0182 | 102.017 | 102.021 | 102.0207 | 102.0182 | 102.0228
TC
29.5 | 3.6596 | 2.6139 | 2.0912 | 2.0912 | 2.0912 | 3.2675 | 3.2676 | 3.1367
41.5 | 3.5189 | 2.7647 | 1.9102 | 1.4075 | 2.3123 | 3.167 | 3.2676 | 2.6139
Среднее | 3.5893 | 2.6893 | 2.0007 | 1.7494 | 2.2018 | 3.2172 | 3.2676 | 2.8753
Номинал | 102.0156 | 102.0219 | 102.0159 | 102.0157 | 102.0177 | 102.0157 | 102.0127 | 102.0192
S7081, 26C
| # | TC | R |  |  | # | TC | R
| 4 | 1.7494 | 102.0157 |  |  | 4 | 1.7494 | 102.0157 | Последовательно
| 3 | 2.0007 | 102.0159 |  |  | 1 | 3.5893 | 102.0156
| 5 | 2.2018 | 102.0177 |  |  | 3 | 2.0007 | 102.0159
| 2 | 2.6893 | 102.0219 |  |  | 7 | 3.2676 | 102.0127
| 8 | 2.8753 | 102.0192 |  |  | 5 | 2.2018 | 102.0177 | Параллельно
| 6 | 3.2172 | 102.0157 |  |  | 2 | 2.6893 | 102.0219
| 7 | 3.2676 | 102.0127 |  |  | 8 | 2.8753 | 102.0192 | Последовательно
| 1 | 3.5893 | 102.0156 |  |  | 6 | 3.2172 | 102.0157
[6 empty] | RHadd |  | 0.018
[6 empty] | TCH | 2.6517
[6 empty] | TCL | 2.7459
[6 empty] | K | 10