## Лист1
AC-Cal | 1 kHz
U, V | В7-78/1 | HP34401A | Datron 1071 | UT71E | VC9808+ | S7081
10 | 10.004 | 9.995 | 10.007 | 9.991 | 9.96 | 10
1 | 1.0003 | 0.999 | 1.0013 | 0.9995 | 0.998 | 0.9997
0.1 | 0.10012 | 0.09996 | 0.10005 | 0.0984 | 0.0996 | 0.09996
0.01 | 0.009998 | 0.009991 | 0.009974 | 1e-12 | 0.0092 | 0.009974
0.001 | 0.001002 | 0.001027 | 0.000966 | 1e-12 | 0.0004 | 0.000995
0.0001 | 1e-12 | 1.9e-05 | 6.9e-05 | 1e-12 | 1e-12 | 0.000173
1e-05 | 1e-12 | 9e-06 | 2e-06 | 1e-12 | 1e-12 | 0.000145
1e-06 | 1e-12 | 9e-06 | 1e-06 | 1e-12 | 1e-12 | 0.000145
AC-Cal | 1 kHz
U, mV | В7-78/1 | HP34401A | Datron 1071 | UT71E | VC9808+ | S7081 | В7-64/1
10000 | 10004 | 9994.991 | 10007 | 9991 | 9960 | 10000 | 9993.88
1000 | 1000.3 | 998.991 | 1001.3 | 999.5 | 998 | 999.7 | 999.43
100 | 100.12 | 99.951 | 100.05 | 98.4 | 99.6 | 99.815 | 99.86
10 | 9.998 | 9.982 | 9.974 | 0.001 | 9.2 | 9.829 | 9.88
1 | 1.002 | 1.018 | 0.966 | 0.001 | 0.4 | 0.85 | 0.9
0.1 | 0.001 | 0.01 | 0.069 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.01
0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001