## Лист1
AC-Cal | UT71E |  | % |  | Datron 1071 |  | % |  | Solartron 7081-1 | %
F, kHz | 4VAC | 40VAC | 4VAC | 40VAC | 1VAC | 10VAC | 1VAC | 10VAC | 1VAC | 1VAC
1 | 0.9999 | 9.996 | 0 | 0 | 1.0011 | 10.0065 | 0 | 0 | 0.99965 | 0
2 | 1.0007 | 10.01 | 0.080008 | 0.14006 | 1.0012 | 10.007 | 0.0099885 | 0.0049968 | 0.99965 | 0
3 | 1.005 | 10.029 | 0.51005 | 0.33013 | 1.0012 | 10.007 | 0.0099885 | 0.0049968 | 0.99965 | 0
5 | 1.0027 | 10.066 | 0.28003 | 0.70028 | 1.0012 | 10.0065 | 0.0049943 | 0 | 0.9996 | -0.0050018
7.5 | 1.0034 | 10.102 | 0.35004 | 1.0604 | 1.001 | 10.0065 | -0.014983 | 0 | 0.9996 | -0.0050018
10 | 1.0027 | 10.118 | 0.28003 | 1.2205 | 1.0009 | 10.0065 | -0.024971 | 0 | 0.9995 | -0.015005
50 | 0.9989 | 10.125 | -0.10001 | 1.2905 | 1.0007 | 10.007 | -0.044948 | 0.0049968 | 0.9995 | -0.015005
100 | 1.0067 | 10.186 | 0.68007 | 1.9008 | 1.0011 | 10.01 | -0.0049943 | 0.034977 | 0.99985 | 0.020007
200 | 1.0099 | 10.225 | 1.0001 | 2.2909 | 1.0017 | 10.0175 | 0.054937 | 0.10993 | 1.0026 | 0.2951
300 | 1.0124 | 10.247 | 1.2501 | 2.511 | 1.0014 | 10.0225 | 0.029966 | 0.1599 | 0.998 | -0.16506
400 | 1.0125 | 10.27 | 1.2601 | 2.7411 | 1.0001 | 10.023 | -0.10488 | 0.16489 | 0.9958 | -0.38513
1000 |  |  |  |  | 0.9809 | 10.003 | -2.0227 | -0.034977 | 1.004 | 0.43515