## Лист1
| AC 1 В RMS |  |  |  | AC 10 В RMS
| Показания |  | Ошибка,% |  | Показания |  | Ошибка,%
Частота, Гц | S7081 | UT61E | S7081 | UT61E | S7081 | UT61E | S7081 | UT61E
45 | 1.004 | 1.0016 | 0 | 0 | 10.042 | 10.019 | 0 | 0
100 | 1.0039 | 1.0037 | -0.0089642 | 0.20966 | 10.042 | 10.039 | 0 | 0.19962
250 | 1.0039 | 1.0046 | -0.0089642 | 0.29952 | 10.043 | 10.052 | 0.0099582 | 0.32937
500 | 1.0039 | 1.0047 | -0.0089642 | 0.3095 | 10.043 | 10.054 | 0.0099582 | 0.34934
1000 | 1.004 | 1.0041 | 0.00099603 | 0.2496 | 10.043 | 10.052 | 0.0099582 | 0.32937
2000 | 1.004 | 1.0023 | 0.00099603 | 0.069888 | 10.044 | 10.042 | 0.019916 | 0.22956
5000 | 1.0039 | 0.9982 | -0.0089642 | -0.33946 | 10.043 | 10.014 | 0.0099582 | -0.049905
10000 | 1.0039 | 0.9974 | -0.0089642 | -0.41933 | 10.043 | 10.008 | 0.0099582 | -0.10979
15000 | 1.0039 | 0.9993 | -0.0089642 | -0.22963 | 10.043 | 10.022 | 0.0099582 | 0.029943
20000 | 1.0039 | 1.0024 | -0.0089642 | 0.079872 | 10.043 | 10.046 | 0.0099582 | 0.26949
30000 | 1.0039 | 1.0114 | -0.0089642 | 0.97843 | 10.043 | 10.119 | 0.0099582 | 0.9981
40000 | 1.0039 | 1.024 | -0.0089642 | 2.2364 | 10.043 | 10.228 | 0.0099582 | 2.086
50000 | 1.004 | 1.0403 | 0.00099603 | 3.8638 | 10.044 | 10.369 | 0.019916 | 3.4934
60000 | 1.0039 | 1.0595 | -0.0089642 | 5.7808 | 10.044 | 10.536 | 0.019916 | 5.1602
70000 | 1.0039 | 1.0814 | -0.0089642 | 7.9673 | 10.043 | 10.732 | 0.0099582 | 7.1165
80000 | 1.0039 | 1.1129 | -0.0089642 | 11.1122 | 10.042 | 11.017 | 0 | 9.9611
90000 | 1.0039 | 1.1452 | -0.0089642 | 14.3371 | 10.043 | 11.313 | 0.0099582 | 12.9155
100000 | 1.004 | 1.1767 | 0.00099603 | 17.482 | 10.044 | 11.605 | 0.019916 | 15.8299
125000 | 1.0039 | 1.3289 | -0.0089642 | 32.6777 | 10.039 | 13.052 | -0.029875 | 30.2725
150000 | 1.0039 | 1.6132 | -0.0089642 | 61.0623 | 10.033 | 15.885 | -0.089624 | 58.5488
175000 | 1.004 | 1.3005 | 0.00099603 | 29.8423 | 10.038 | 12.991 | -0.039833 | 29.6636
200000 | 1.0043 | 0.9437 | 0.025897 | -5.7808 | 10.049 | 9.429 | 0.069707 | -5.8888
250000 | 1.0043 | 0.3974 | 0.030877 | -60.3235 | 10.061 | 3.958 | 0.18921 | -60.4951
300000 | 1.004 | 0.0431 | 0.00099603 | -95.6969 | 10.065 | 0.415 | 0.22904 | -95.8579
400000 | 1.0024 | 0.0015 | -0.15837 | -99.8502 | 10.073 | 0.02 | 0.3087 | -99.8004
500000 | 1.0009 | 0.0012 | -0.30777 | -99.8802 | 10.076 | 0.018 | 0.33858 | -99.8203
600000 | 1 | 0.0009 | -0.39741 | -99.9101 | 10.065 | 0.013 | 0.22904 | -99.8702
700000 | 0.9999 | 0.0008 | -0.40737 | -99.9201 | 10.036 | 0.008 | -0.059749 | -99.9202
800000 | 1.0007 | 0.0008 | -0.32769 | -99.9201 | 9.983 | 0.007 | -0.58753 | -99.9301
900000 | 1.0017 | 0.0006 | -0.22809 | -99.9401 | 9.908 | 0.005 | -1.3344 | -99.9501
1000000 | 1.0033 | 0.0006 | -0.068726 | -99.9401 | 9.824 | 0.004 | -2.1709 | -99.9601