## Лист1
Делитель 1:100
RH | С5-61 10kX30 | 10000.05
RL | С5-61 101X10 | 101.0054
| k | 100.0051
Делитель 1:10000
RH | С5-61 10kP10 | 10000.08
RL | С2-29В 1R0 | 0.99748
| k | 10026.3037
Делитель 1:1000000
RH | С5-61 20k | 20006.3
RL | SMD 20mOhm | 0.01995
| k | 1002823.0551