## Лист1
DC-Cal Nano | Solartron 7081 | BestFit | INL FS
0 | 0 | -3.1364e-06 | -0.31364
1 | 1 | 1 | -0.24909
2 | 2 | 2 | 0.015455
3 | 3 | 3 | 0.38
4 | 4 | 4 | 0.54455
5 | 5 | 5 | -0.19091
6 | 6 | 6 | -0.12636
7 | 7 | 7 | -0.061818
8 | 8 | 8 | 0.30273
9 | 9 | 9 | 0.36727
10 | 10 | 10 | -0.66818