## Лист1
среднее | 909.0032 |  | Компоновка делителя напряжения
## | R, Ом | Delta
10 | 908.916 | -95.9843 | 5 | 909.116 | последовательно
4 | 908.93 | -80.5828 | 13 | 909.111
18 | 908.931 | -79.4827 | 18 | 908.931
19 | 908.949 | -59.6808 | 17 | 909.06
16 | 908.95 | -58.5806 | 16 | 908.95
15 | 908.953 | -55.2803 | 15 | 908.953
11 | 908.957 | -50.8799 | 11 | 908.957
8 | 908.976 | -29.9779 | 8 | 908.976
6 | 908.993 | -11.2761 | 6 | 908.993
12 | 908.999 | -4.6755 | 12 | 908.999
20 | 909.003 | -0.27503 | 20 | 909.003
3 | 909.017 | 15.1265 | 3 | 909.017 | параллельно
1 | 909.021 | 19.5269 | 1 | 909.021
9 | 909.022 | 20.627 | 9 | 909.022
2 | 909.037 | 37.1286 | 2 | 909.037
14 | 909.052 | 53.6302 | 14 | 909.052
17 | 909.06 | 62.431 | 19 | 908.949
7 | 909.072 | 75.6323 | 7 | 909.072
13 | 909.111 | 118.5364 | 4 | 908.93
5 | 909.116 | 124.037 | 10 | 908.916
|  |  | K10= | 100.0003
|  |  | K100= | 10