## Sheet1
0.222 | 0.69
732B REF
10.00000592
D1281
A9 REF
7.0756670
D1281
732A REF
10.00013552 D1281
4708 MFC
10 V
7.0756675
±0.221 ppm
7.0756631 REJECT
±0.221 ppm
10.0001333
±0.224 ppm
9.9999712
±0.442 ppm
A9 REF
7.0756670
D1281
xDevs.com
792X 10V
±0.8 ppm
Hulk 1
10V
Hulk 2
10V
3458A REF
10V
FF Lab
OCT.4.2020
xDevs.com
OCT.7.2020
Fedex 2-day
shipment
Fedex 2-day
shipment
732B REF
Calibrated
10.0000? VDC
A9 REF
? VDC
732A REF
Calibrated
10.0001? VDC
?
±0.2 ppm
?
±0.2 ppm
9.9999643
±0.2 ppm
+22.1 °C
-0.222 ppm
vs D1281
+0.07 ppm
vs D1281
-0.55 ppm
vs D1281
+0.69 ppm
vs 732B>D4708
-0.6 ppm
vs nominal
+22.1 °C
FF Lab
NOV.2020
xDevs.com
NOV.7.2020
A9 REF
? VDC
Calibrated
Transfer methods:
* 3458A 15 min, DCV 10V fixed
* Soaking 120 seconds
* NPLC 100
* EXTGUARD OFF (FLOAT)
* BATTERY POWERED REFs only
* 35-50 readings