## Лист1
xDevs.com LM399 test
Measured by K2001, Current sourced by HP 3245A
|  | Datecode | 10 µADC | 100 µADC | 1 mADC | 2 mADC | 3 mADC | 4 mADC | 5 mADC | 6 mADC | 10 mADC
Linear | SL40057 from K2001 | 1991 week 30
Linear | SL40057 from K2001 | 1992 week 12 | 6.3067 | 6.554 | 6.9189 | 6.9196 | 6.9198 | 6.9199 | 6.92 | 6.92 | 6.9204
Linear | LM399AH new | 2011 week 13 | 6.4558 | 6.6801 | 7.0339 | 7.0345 | 7.035 |  |  |  | 7.0387
National | LM399H | 1994 week 52 | 6.2691 | 6.4918 | 6.8761 | 6.8766 |  | 6.8776 |  | 6.8785 | 6.8804
National | LM399H | 1997 week 42
Linear | 1826-1249-5 from HP 3245A | 1992 week 08